## 1-2
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/173/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Trokar z ostrzem liniowym lub bezostrzowy , jednorazowego użytku. Rozmiar 5 mm , składający się z obturatora z osłonką zabezpieczającą ostrze/ z podwójnym wskaźnikiem zabezpieczenia, wzrokowym i dźwiękowym/ i wewnętrznie lub zewnętrznie żłobionej przeźroczystej kaniuli, ułatwiającej stabilizację w powłokach. Wyposażony w kranik do insuflacji i desulfacji. Możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki ułatwiająca usunięcie preparatu i szybką desulfację lub 5mm z bezpiecznym, atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną kaniulą; obturator wyposażony w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę ,druga uszczelka z klapkowym zaworem otwieranym obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; stożkowe wejście . |  |  | szt. | 204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Trokar z ostrzem liniowym lub bezostrzowy jednorazowego użytku. Rozmiar 11 mm, składający się z obturatora z osłonką zabezpieczającą ostrze/ z podwójnym wskaźnikiem zabezpieczenia, wzrokowym i dźwiękowym/ i wewnętrznie lub zewnętrznie żłobionej przeźroczystej kaniuli, ułatwiającej stabilizację w powłokach. Wyposażony w kranik do insuflacji i desulfacji. Możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki ułatwiająca usunięcie preparatu i szybką desulfację.lub 10 mm z wewnętrzną średnicą kaniuli 12mm; z bezpiecznym, atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną lub gładką kaniulą; obturator wyposażony w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę magnetyczną, druga uszczelka z klapkowym zaworem otwieranym obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki ułatwiająca usunięcie preparatu i szybką desulfację; stożkowe wejście |  |  | szt. | 222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Trokar z ostrzem liniowym lub bezostrzowy jednorazowego użytku,rozmiar 12 mm sterylny, składający się z grota i żebrowanej kaniul, ułatwiającej stabilizacje w powłokach oraz zintegrowana redukcję umożliwiającą pracę z narzędziami o średnicy ramienia w zakresie 12 mm, posiadający osłonę zabezpieczającą ostrze lub trokar z ostrzem liniowym jednorazowego użytku, rozmiar 12 mm sterylny, składający się z grota i żebrowanej kaniuli, ułatwiającej stabilizacje w powłokach oraz zintegrowaną redukcję umożliwiającą pracę z narzędziami o średnicy ramienia w zakresie 5-12 mm, posiadający osłonę zabezpieczającą ostrze lub 12mm z bezpiecznym, atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; z żebrowaną lub gładką kaniulą; obturator wyposażony w 2 rodzaje uszczelek - uniwersalną ruchomą uszczelkę magnetyczną , druga uszczelka z klapkowym zaworem otwieranym obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwość całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki ułatwiająca usunięcie preparatu i szybką desulfację; stożkowe wejście . |  |  | szt. | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/173/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Klipsy do tętniaków mózgu stałe . Rozmiar i kształt do wyboru przez zamawiającego z przedłożonego do oferty katalogu . |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Klipsy do tętniaków mózgu. Materiał – stop tytanowy T i A/ 6 V 4 – biozgodny. Artefakty – minimalne w bazie rezonansu magnetycznego MRI o polu do 1, 5 Tesli. Znakowanie – indywidualnie unikalnym numerem klipsa pozwalającym na odtworzenie indywidualnego procesu wytwórczego indywidualnej siły nacisku. Znakowanie – kodem kolorowym odróżniającym klipsy standardowe od mini oraz czasowe od stałych – permanentnych. Mechanizm – opatentowany antyzmykowy – przewleczenie klatkowe, zabezpieczające przed zjawiskiem nożycowania. Opakowanie – indywidualne, umożliwiające oględziny klipsa przed rozpakowaniem. Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym. Opakowanie – wewnętrzne zawierające dane klipsa, niemożliwe do rozpakowania przypadkowego. Każdy klips w opakowaniu sterylnym powinien być zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.