## część 1-7
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy do zapobiegów i leczenia restenozy: - skuteczność potwierdzona randomizowanymi badaniami klinicznymi - cewnik balonowy uwalniający Paklitaksel - maksymalne wymiary szaftu: proksymalny 1.8 F, dystalny2.5 F (dla balonu o średnicy 3.0 mm) - profil wejścia nie większy niż 0.016” - ciśnienie nominalne nie większe niż 8 atm dla balonu o średnicy 3.0 mm - RBP nie mniejsze niż 16atm dla balonu o średnicy 3.0 mm - zakres długości co najmniej od 15 mm do 30 mm - zakres średnicy co najmniej od 2.0 mm do 4.0 mm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stent wieńcowy kryty na balonie (stentgraft wieńcowy): - stent do zaopatrywania ostrych powikłań angioplastyki wieńcowej: perforacja naczynia, uszkodzenie ściany naczynia, a także do angioplastyki w zakresie tętniaków tętnic wieńcowych oraz w zakresie zdegenerowanych by-passów - stent wykonany ze stali 316 L, materiał graftu wykonany z PTFE - maksymalne wymiary szaftu: proksymalny 2.7 F, dystalny 3.0 F (dla balonu o średnicy 3.0 mm) - zakres długości co najmniej od 10 mm do 20 mm - zakres średnic min. od 3.0 mm do 4.0 mm - profil przejścia nie większy niż 0.060” (dla balonu o średnicy 3.0 mm) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik do trombolizy, do wszystkich naczyń obwodowych, stosowany do infuzji leków umożliwiający jednoczasowe podanie leku we wszystkich kierunkach ( na wprost i przez perforatory boczne), z podłączenia do jednego portu, posiadający dystalne i proksymalne znaczniki cieniodajne wskazujące położenie elementu infuzyjnego; różne długości elementu infuzyjnego (min 4 długości od min 5 cm do max 50 cm) otwory elementu infuzyjnego ułożone cylindrycznie wokół cewnika, cewnik rozmiar 4 , 5 F, w zestawie prowadnik i strzykawka do podaży leku, Y konektor, zawór z blokadą, z prowadnikiem okluzyjnym zapewniającym szczelne zamknięcie otworu centralnego |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Syntetyczny klej o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci płynu gotowego do użycia, do zastosowań wewnątrznaczyniowych – wymagana rejestracja w UE, start polimeryzacji po 1-2 sek, temperatura polimeryzacji 45stC, objętość 1 ml, 1 opakowanie = 6 amp x 1 ml |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Prowadniki diagnostyczne Średnice 0,018”, 0,035” i 0,038” Zakres długości 80 cm, 150 cm, 180 cm lub 175 cm , 260 cm Prowadnik stalowy Dostępny z rdzeniem stałym i ruchomym Pokrycie PTFE Przeniesienie obrotu 1:1 Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Mandryn blokujący przeznaczony do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016" do 0,032". Długośc całkowita 140 cm, długośc robocza 70 cm. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Koszulki poszerzające polipropylenowe - pary składajace się z koszulki wewnętrznej i zewnętrznej , cieniodajne, o długości 41cm/46cm i średnicy wewnętrznej do wyboru 7F; 8,5F; 10,0F; 11,5F; 13F |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Introducer do koszulki do usuwania elektrod z dostępu udowego z zakrzywioną końcówką ( 16F) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem . Średnice koszulek wewnętrznych do wyboru 7F, 9F, 11F, 13F lub 9,11,13F |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Nożyczki z nacinanym ostrzem do obcinania elektrod endokawitarnych zachowujące światło elektrod |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Rączka do chwytania plastikowych koszulek poszerzających typ Byrd |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Koszulka naczyniowa z zakrzywionym końcem do usuwania elektrod z dostepu udowego ( 12F ) |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Poszerzacz światła wewnętrznego elektrody |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Petla typu lasso do usuwania ciał obcych . Średnica introducera w zakresie 4-6 F , wielkośc petli w zakresie 5mm-30mm. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | coil do kompresji |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Silikonowe gąbki usprawniające manewrowanie, rotację i kontrolę koszulek oraz cewników podczas zabiegów |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Czterooczkowa nitinolowa petla chwytająca elektrody endokawitarne |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Koszulka do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką długośc 24 cm oraz 44 cm lub z zakrzywioną końcówką długość 24 cm i z prostą końcówką długość 30 lub 47 cm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 22PN / 2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | zatyczka do gniazda |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | śrubokręt |  |  | szt. | 10
3. | imadło do elektrod |  |  | szt. | 3
Sprzęt do zabiegów naprawczo korygujących układów stymulujących | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.