## części 1-18
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - załącznik nr 2 - DZPZ/ 333/39PN/2017
część nr 1 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Ostrza wielofunkcyjne Rozmiar 4.5 MM, opakowanie 6 ostrzy . |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrza do tkanek miękkich, rozmiar 4.5 MM, , opakowanie 6 ostrzy |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowe dreny do pompy, opakowanie 3 jednorazowych dreny do pompy wersja z ssaniem rozgałęzionym, |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Ostrza do dekompresji pod barkowej, rozmiar 4,0 i 5,5 mm, opakowanie 6 ostrzy |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Elektroda do waporyzacji z ssaniem, zagięte pod kątem 90 i 50 stopni do generatora Dyonics RF |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podstawowe, jednorazowe , kompatybilne końcówki do obsługi wieży artroskopowej Smith&Nephew
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 2 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Retraktor narządów miękkich. Jednorazowy retraktor narządów miękkich o chłonności 100 i 200 ml, tj. miękka gąbka z aluminiową listwą do zabezpieczenia jelit w trakcie zabiegów w jamie brzusznej. |  |  | szt. | 245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 3 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw jednorazowy do wspomagania lewej i prawej komory , składający się z pompy krwi kompatybilnej z posiadanym przez szpital napędem Levitroniox , dwóch drenów jałowych długości 1,2 m i średnicy 3/x3/32, dwóch łączników jałowych 3/8x3/8 i zestawów jałowych drenów tworzących układ tętniczo- żylny do wypełniania wstępnego o łącznej długości 4 m i średnicy 3/8x3/32 z częścią pakowaną w oddzielny sterylny pakiet . |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 4 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do infuzji jednorazowego użytku Zestaw do infuzji sterylny, jednorazowego użytku, ciśnieniowy typu INFUDROP, długość 230 cm kompatybilny z posiadaną przez Szpital pompą infuzyjną – moduł objętości DPS ORHESTRA. - z ogranicznikiem |  |  | szt. | 1385 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 5 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kaniula żylna, formowana, zbrojona, sterylna jednorazowego użytku. Końcówka umożliwiająca dowolne uformowanie kształtu, Wykonana z materiałów nietrombogenncyh Długość kaniuli 30 – 40 cm Końcówka kaniuli zakończona koszyczkiem lub innym elementem zapewniającym dobry spływ żylny Zbrojenie lub inne rozwiązanie konstrukcyjne, zapobiegające zagięciu światła kaniuli podczas zabiegu, zakończenie kaniuli dostosowane do łącznika 3/8 Rozmiary: 32 Fr 34 Fr 36 Fr |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 6 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda do posiadanego przez szpital defibrylatora AEDG 9131 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 7 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pasta skrobiowa wykorzystywana przed wykonaniem standardowego badania EEG, służąca do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej, poprawia przewodnictwo skóry. |  |  | szt. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 8 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Maska do podawania tlenu dla noworodków z drenem. - rozmiar S - wykonana z silikonu , złącze do tlenu obrotowe , regulowane gumką w masce . |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 9 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw sterylnych jednorazowych drenów do ssania i irygacji do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca 300 . Długość drenów 5 m . Dren do irygacji przeźroczysty , z wstawką silikonową do pompy irygacyjnej , zakończony złączką typu Luer do połączenia z aplikatorem ultradźwiękowym . Dren do ssania - kolor niebieski , zakończony złączką typu Luer do połączenia z aplikatorem ultradźwiękowym. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa , miękka osłonka końcówki -do wyboru przez zamawiającego- do aspiratora SONOCA300 firmy SORING |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 10 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do pomp infuzyjnych ATOM |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymagana kompatybilność z pompami ATOM posiadanymi przez WSS Olsztyn
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 11 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z zaoferowaną klipsownicą , hemostatyczne : kąt rozwarcia 90 i 135 stopni dla każdej długości klipsa.) . Długość ramion klipsa : 6 mm , 7,5 mm, 9 mm . Końcówka w kształcie stożka ułatwiająca założenie klipsa (klipsy pakowane pojedynczo w kartridżach ) Wybór rozmiarów w zależności od potrzeb Zamawiającego. a 90 i 135 stopni dla każdej długości klipsa.) . Długość ramion klipsa : 6 mm , 7,5 mm, 9 mm . Końcówka w kształcie stożka ułatwiająca założenie klipsa (klipsy pakowane pojedynczo w kartridżach ) Wybór rozmiarów w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Wielorazowa Klipsownice do zaoferowanych typów ładunków. Narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów , cięgno do osadzania klips azakończone stożkiem , współpracujące ze sterylnymi klipsami w kartridżach . Maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, dł.narzędzia 165 cm i 230 cm ( do wyboru przez Zamawiajacego ) , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm . |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta, jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem , współpracujace ze sterylnymi klipsami z pozycji 1 . Maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm , dł. narzędzia 2300 mm , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm . |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 12 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowy filtr CO2, sterylny, kompatybilny z insuflatorem używanym w szpitalu. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw silikonowych, autoklawowanych drenów płuczących z Luer Lock. (20 cykli sterylizacyjnych). Dreny stosowane są do pompy używanej w szpitalu. |  |  | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dren do pompy służący do odsysania z wbudowanym filtrem HYDROPHOBIC. 28-dniowy kompatybilny z pompą używaną w szpitalu. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Konwerter redukcja, trokar z uszczelnieniem 10/5 mm |  |  | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kapturek uszczelniający o średnicy 5,5 mm |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kapturek uszczelniający o średnicy 10 mm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Uszczelka do Luer-Lock |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dren do odsysania wewnętrznego, średnica 7mm. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Przepustnica do trokarów o średnicy 10 mm |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Przepustnica do trokarów o średnicy 13 mm |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 13 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Rurki intubacyjne ze zintegrowanym torem wizyjnym (rozmiar 7,8,9) |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 14 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filtr do pneumatycznej pompy przeciwodleżynowej stosowanej w WSS Olsztyn |  |  | szt. | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 15 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sterylna , wielorazowa strzykawka z adapterem rotacyjnym i kolcem do podawania kontrastu kompatybilna z posiadaną przez szpital automatyczną strzykawką ACIST CVI |  |  | szt. | 178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia - przetwornik ciśnienia , dren wysokociśnieniowy i kolec do soli fizjologicznej , automatyczna rampa , strzykawka luer lock 10 ml. |  |  | szt. | 178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Sterylny jednorazowy pneumatyczny sterownik ręczny z drenem wysokociśnieniowym o dł. Min. 50 cm i kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną |  |  | szt. | 196 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadaną przez Szpital automatyczną strzykawką ACIST CVI
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 16 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła plastikowa do lini krwii z zatyczką , długość całkowitowa spike 7 cm , długość ostrza / zatyczkia 4 cm , uchwyt na palec 2,5 cm , połączenie z zestawem typu luer-lock |  |  | szt. | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 17 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łącznik obrotowy do układu oddechowego, wielorazowego użytku „ kolanko ”, z portem do odsysania |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część nr 18 |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Dreny do uchwytu 36 khz , sterylne jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Miękkie, elastyczne wkłady do kanistra 1,5L , jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Końcówka precyzyjna, zagięta wydłużona, średnica 1,14 mm , długość 12,51 cm , wielokrotnego użytku . |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Końcówka mikro- zagięta , wydłużona , średnica 1,57 mm , długość 12,51 cm , wielokrotnego użytku . |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Końcówka standard , wydłużona , średnica 1,98 mm , długośc 11,44 cm, wielokrotnego użytku |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Akcesoria kompatybilne do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Excel plus firmy Comef |  |  |  |  | Wartość netto | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0