## części 1-8
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wkład z przedłużką do posiadanego przez szpital systemu grzewczego płynów i krwi enFlow |  |  | szt. | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Substytut opony twardej, zbudowany z dwuwarstwowej membrany. Pierwsza warstwa składa się z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z osierdzia wołowego. Druga warstwa jest również wysokooczyszczonym kolagenem o wełnopodobnej, gąbczastej budowielub Substytut opony twardej w postaci Matrycy zewnątrzkomórkowej posiadający strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm. |  |  | szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Substytut opony twardej, zbudowany z dwuwarstwowej membrany. Pierwsza warstwa składa się z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z osierdzia wołowego. Druga warstwa jest również wysokooczyszczonym kolagenem o wełnopodobnej, gąbczastej budowielub Substytut opony twardej w postaci Matrycy zewnątrzkomórkowej posiadający strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 5,0 cm x 5,0 cm. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Substytut opony twardej, zbudowany z dwuwarstwowej membrany. Pierwsza warstwa składa się z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z osierdzia wołowego. Druga warstwa jest również wysokooczyszczonym kolagenem o wełnopodobnej, gąbczastej budowie lub Substytut opony twardej w postaci Matrycy zewnątrzkomórkowej posiadający strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 2,5 cm x 7,5 cm. |  |  | szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Substytut opony twardej, zbudowany z dwuwarstwowej membrany. Pierwsza warstwa składa się z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z osierdzia wołowego. Druga warstwa jest również wysokooczyszczonym kolagenem o wełnopodobnej, gąbczastej budowie lub Substytut opony twardej w postaci Matrycy zewnątrzkomórkowej posiadający strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu.Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Substytut opony twardej, zbudowany z dwuwarstwowej membrany. Pierwsza warstwa składa się z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z osierdzia wołowego. Druga warstwa jest również wysokooczyszczonym kolagenem o wełnopodobnej, gąbczastej budowie lub Substytut opony twardej w postaci Matrycy zewnątrzkomórkowej posiadający strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu.Rozmiar 10,0 cm x 12,5 cm. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kompletny Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii , zakładany techniką "Pull " pod kontrolą endoskopii . Rozmiar 24 Fr .W zestawie drut do przeciągania cewnika, 1 igła z mandrynem do przełożenia drutu, 2 nasadki/porty ,,Y” za niezależnymi, wejściami do odżywiania i podawania leków, 1 nakładka mocująca, 1 klamra do szczelnego zamknięcia drenu, 1 igła 19G, 1 igła 25G, 1 strzykawka 10ml, 1 skalpel nr 11, 4 gaziki 10x10, 1 obłożenie z otworem, jałowe nożyczki , pean, pętla . |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych kompatybilny z pompą objętościową Medima P1 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do podaży leków i płynów kompatybilny z pompą objętościową Medima P1 |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Strzykawki pojemnościowe 1ml,3ml,6ml,10ml,20ml . Przeźroczysty korpus wykonany z polikarbonatu , gumowe zakończenie tłoka, nakręcane końcówki męskie dostępne z minimum czterema kolorami tłoków. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Strzykawki pojemnościowe 8 ml i 10 ml . Przeźroczysty korpus wykonany z polikarbonatu , dostępne z męską końcówką stałą lub obrotową . Zakończenie tłoka w postaci obreczy albo rączki , uchwyty w postaci obręczy , gumowe zakończenie tłoka . Przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko wprowadzania pęcherzyków powietrza . Wąski korpus , pomino mniejszej objętości pozwala na uzyskanie wysokiego ciśnienia injekcji przy małym wysiłku , co umożliwia oszczędności kontrastu przy takich samych efektach . Nie zawiera lateksu . |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektrody do ciągłego monitorowania EKG wyposażona w radioprzezierne oczko węglowe, do stosowania przy badaniach radiologicznych . |  |  | szt. | 1440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Para elektrod igłowych izolowanych 90 st.do m.żwacza ( dł.igły 20 mm , ekspozycja 3 mm, dł. Przewodu 1.2m ) wtyczka touchproof czerwona /czarna/zielona 1,5 mm , produkt sterylny jednorazowego użytku . Opakowanie 10 sterylnych par. |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej ( śr.3mm, dł.robocza 9 cm , dł.całkowita 12 cm ) do bezpośredniej stymulacji dróg korowo- rdzeniowych , w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa ( 2 biegun ) Wyrób sterylny opakowanie zbiorcze 5 sterylnych szt. |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda FSR03 do odbioru lub stymulacji potencjałów wewnątrz - i zewnątrzrdzeniowych typu fali D-wave , długość 1 m , srednica 1 mm , wtyczka touchproof , jednorazowa , sterylna . Opakowanie zbiorcze 5 sztuk . |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektrody igłowe spiralne typu korkociąg , śr. 0,6 mm, przewód 1 m , wtyczka touchproof 1,5 mm . Komplet elektrod ( czerwona, zielona, żółta , nibieska, czarna, biała ) Produkt sterylny , jednorazowego użytku . Komplet = 6 sztuk . Opakowanie zbiorcze 10 kompletów / 60 sztuk |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Elektroda 4 kanałowa , naklejana na rurki intubacyjne rozm.7-9 , powierzchnia elektrody 37*37 w komplecie elektroda neutralna , opakowanie zbiorcze 10 szt. |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejane na rurkę intubacyjną dł.4 m , 4 kanały z uziemnieniem . |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł.robocza 4,5 cm, przewód 3 m )do bezpośredniej stymulacji nerwów . Produkt jednorazowy . Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Para elekktrod igłowych Trygon ( dł .15 mm , dł.przewodu 1,5 m ) wtyczka touchproff 1,5 m m czerwona/ czrna . Produkt sterylny , jednorazowego użytku . Opakowanie zbiorcze 10 par. |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/11PN/2018 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowy zestaw wprowadzajacy do Cewnika Swana Ganza z kaniulą 8 Fr. Jednorazowy apirogenny zestaw do wprowadzania Cewnika Swana Ganza kompatybilny z cewnikiem ( wyprodukowany przez producenta cewnika ) . Skaładający się z : lider stalowy lub nitynolowy z końcówką J w osłonce do wprowadzania kaniuli , rozszerzacz naczyniowy , igły cienkościennej lub kaniuli na igle , samouszczelniający zawór hemostatyczny , integralny port boczny , kranik trójdrożny do portu bocznego , miejsce do zamocowania szwem skórnym , osłonka dekontaminacyjna łączona trwałym zamknięciem z zastawką hemostatyczną o długości co najmniej 800 mm do zamontowania na cewniku . Kaniula wykonanan z materiału plastycznego , atrombogennego i apiogennego . |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowy zestaw wprowadzajacy do Cewnika Swana Ganza z kaniulą 8,5 Fr. Jednorazowy apirogenny zestaw do wprowadzania Cewnika Swana Ganza kompatybilny z cewnikiem ( wyprodukowany przez producenta cewnika ) . Skaładający się z : lider stalowy lub nitynolowy z końcówką J w osłonce do wprowadzania kaniuli , rozszerzacz naczyniowy , igły cienkościennej lub kaniuli na igle , samouszczelniający zawór hemostatyczny , integralny port boczny , kranik trójdrożny do portu bocznego , miejsce do zamocowania szwem skórnym , osłonka dekontaminacyjna łączona trwałym zamknięciem z zastawką hemostatyczną o długości co najmniej 800 mm do zamontowania na cewniku . Kaniula wykonanan z materiału plastycznego , atrombogennego i apiogennego . |  |  | szt. | 390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik Swana Ganza 7 Fr. Długość 110 cm . Czteroświatłowy . Możliwośc pomiaru PAP , CVP , PCWP. Wyraźne oznaczenie głębokości co 10 cm . Kanał balonika zakończony zaworem i gwintowanym łacznikiem strzykawki . Cewnik wykonany z materiałów apirogennych i atrombogennych . Strzykawka do balonika z łącznikiem gwintowanym i podziałką w zestawie . Cewnik średniotwardy przystosowany do załozenia przez żyłę górną . Zestaw pakowany jałowo , umożliwiający przełozenie na pole zabiegowe zgodnie z zasadami aseptyki . Port do podłączenia czujnika teperatury płynu w lini pomiarów termodylucji do zamontowania na cewniku lub zamontowany na cewniku . |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Czujnik temperatury kompatybilny z cewnikiem Swana Ganza |  |  | szt. | 520 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kabel kompatybilny z kardiomonitorami B450 oraz czujnikami temperatury z pozycji 4. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.