## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 32UEPN / 2019 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu ( jeżeli dotyczy ) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | W pełni zautomatyzowany i zamknitęy system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań wraz z oprogramowaniem oraz komputerem i czytnikiem kodów kreskowych zgodnie z formularzem parametrów wymaganych - załącznik nr 5 do SIWZ |  |  | miesiąc | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile (oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hieprepidemicznego NAP1), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku grypy i wirusa RSV (oznaczanie grypy A, grypy B, oznaczenie wirusa RSV), testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) bezpośrednio z materiału klinicznego od pacjenta, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godziny |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin Assay |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnego wykrywania 14 typów wysokiego ryzyka HPV, z zidentyfikowaniem typu HPV 16, HPV 18 i 45 oraz wykryciem pozostałych typów HPV wysokiego ryzyka ( 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68) w próbkach pobranych na ThinPrep Pap Test PreservCyt, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1 godzin . |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i identyfikowania genotypów I i II norowirusów w kale, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 2 godzin |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki wankomycynoopornych enterokoków, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej 1,5 godziny |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku Staphylococcus aureus (MSSA i MRSA) z wymazów ze skóry i tkanek miękkich , testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej , 1,5 godziny |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku Staphylococcus aureus (MSSA i MRSA) w dodatnich posiewach krwi, testy kompatybilne z aparatem; czas trwania badania poniżej , 1,5 godziny |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Wymazówki uniwersalne do pobierania materiału do badań genetycznych |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Podłoże do prawidłowego pobrania i transportowania materiału klinicznego - wymazówki do badań genetycznych w kierunku CT/NG |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Podłoże do płynnej cytologii do prawidłowego pobrania i transportowania materiału klinicznego do badań genetycznych w kierunku DNA-HPV . |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiajacy wymaga zaoferowania testów w opakowaniach nie większych niż 10 testów w opakowaniu. Zamawiajacy wymaga kompatybilności wyrobów diagnostycznych z zaoferowanym analizatorem . | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.