## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/1PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca bilogiczna , bezstentowa aortalna. Wykonana z tkanek z osierdzia końskiego lub świńskiego . Rozmiary od 19 do 27-29 mm ( pełna gama rozmiarowa) . Znaczniki ułatwiające dopasowanie zastawki do wybranej techniki wszczepienia . Chemiczne zabezpieczenie przed zwapnieniem . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Trwałość zastawki minim. 10 lat . Pakowane pojedyńczo , w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie . Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/1PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca biologiczna na stencie , aortalna .Dostępne rozmiary od 19 do 29 mm ( pełna gama rozmiarowa ) .Wykonana z tkanki świńskiej lub wołowej , zastawka z możliwością wszczepienia śródpierścieniowego i nadpierścieniowego. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie dwóch rodzajów zastawek ( pierwszy rodzaj to zastawki z możliwością wszczepienia nadpierścieniowego w rozmiarze 19-29mm - pełna gama rozmiarowa , drugi rodzaj zastawki z możliwością wszczepienia wewnątrzpierścieniowego w rozmiarze 21-29 mm - pełna gama rozmiarowa ) Stent elastyczny z pamiecią kształtu , kołnierz wykonany z dakronu ze znacznikami, lub poliestru ze znacznikami , chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo , w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie .Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | szt. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/1PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Protezy poliestrowe rozwidlone szczelne uszczelnione kolagenem lub żelatyną, impregnowane fabrycznie substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, dł. min. 40 cm, śr. 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12 .Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Protezy poliestrowe proste szczelne uszczelnione kolagenem lub żelatyną, impregnowane fabrycznie substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, dł. min. 20 cm, śr. 8 mm. |  |  | szt. | 74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Protezy poliestrowe proste szczelne uszczelnione kolagenem lub żelatyną , impregnowane fabrycznie substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, dł. min. 60 cm, śr. 8 mm. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/1PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łata naczyniowa poliestrowa szczelna cienkościenna o wym. min. 6 mm x 50 mm. Grubość min. Max. 0,5 mm . |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/1PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Protezy dedykowane do przetok tętniczo-żylnych dializacyjnych umożliwiająca wczesne nakłucie ( po 24-48 godzinach od operacji). Proteza zbrojona, umożliwiająca tunelizację protezy w postaci pętli. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.