## Pakiet nr ...
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 26 / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw wskaźników bilogicznych o szybkim odczycie do pary wodnej ( 10 opakowań po 50 sztuk ) wraz z Autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 1 godzinie . Wskażniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery D , czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły ( co 1 minuta ) i indywidualny dla kazdej komory inkubacyjnej . Wymik inkubacji widoczny na wyswietlaczu LCD za pomoca znaku + lub - oraz sygnału dźwiekowego w przypadku pozytywnego wyniku . Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskażnika w komorze intubacyjnej . Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji . Wskaźniki posiadają wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszenia . |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej . Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 1 godzinie inkubacji . Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku . Wskażnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszenia. Kształt fiolki litera D - dopasowany do kształtu komory autoczytnika . Nakrętka wskaźnika w kolorze brazowym . Na fiolce naklejka ( nierwaca ) z miejscem do opisu . Opakowanie zawiera 50 sztuk wskażnika . |  |  | opakowanie | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.