## części 1-12
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Wymagania dotyczące papieru krepowego: 1. Papier miękki. 2. Włókno celulozowe. 3. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. 4. Wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m – 5. Stabilny wymiar w stanie suchym i mokrym. 6. Gramatura nominalna papieru min. 60g/m2 . 7. Szczelność mikrobiologiczna zgodna z normą DIN 58953-6 8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda po 2 sztuki Próbek z każdej pozycji oferowanego asortymentu .
1. | papier krepowany 75x75 (kolor inny niż biały) |  |  | arkusz | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | papier krepowany 100x100 (kolor inny niż biały) |  |  | arkusz | 70000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | papier krepowany zielony 120x120 (kolor inny niż biały) |  |  | arkusz | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymagania dotyczące włókniny: 1. Gramatura nominalna włókniny min. 60g/m2. 2. Wytrzymała na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1 kNm,dopuszczono 0,9kn/m wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m, dopuszczono 1,8 kn/m , w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, dopuszczono 0,7 kn/m. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda po 2 sztuki Próbek z każdej pozycji oferowanego asortymentu .
4. | włóknina 120x120 (kolor inny niż biały) |  |  | arkusz | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | włóknina 90x90 (kolor inny niż biały) |  |  | arkusz | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | włóknina 60x60 (kolor inny niż biały) |  |  | arkusz | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymagania dotyczące rękawów i torebek papier – folia i tyvek – folia: 1. Wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. 2. Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie powinien być nie większy niż 155 mm. 3. Powierzchnia pojedynczego wskaźnika nie mniejsza niż 100 mm2. 4. Zgrzew fabryczny wielokrotny. 5. Na opakowaniach (rękawy, torebki) umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki). 6. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na rękawach papierowo-foliowych oraz Tyvek wykonane w j. polskim. 7. Wskaźniki sterylizacji umieszczone między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. 8. Bezpyłowe i łatwe oddzielenie folii od papieru. 9. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwa identyfikację zawartości, zgodna z normą EN-PN 868. 10.
Wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 m-cy. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda po 2 sztuki Próbek z każdej pozycji oferowanego asortymentu .
7. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 5 cm |  |  | mb | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 7,5 cm |  |  | mb | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 10 cm |  |  | mb | 45000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 12 cm |  |  | mb | 70000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 15 cm |  |  | mb | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 20 cm, dopuszczono 21 cm. |  |  | mb | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 25 cm |  |  | mb | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 30 cm |  |  | mb | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | rękaw papierowo-foliowy para wodna/tlenek etylenu szer. 38 cm, dopuszczono 40 cm, dopuszczono 40cmx200m |  |  | mb | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | rękaw Tyvek - folia szer. 15 cm |  |  | mb | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | rękaw Tyvek - folia szer. 20 cm |  |  | mb | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Torebki posterylizacyjne samoprzylepne, przeznaczone do przechowywania wysterylizowanych wyrobów, wyrób medyczny. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda po 2 sztuki Próbek z każdej pozycji oferowanego asortymentu .
18. | torebki posterylizacyjne 200x300 |  |  | szt. | 2000 |  | 0
19. | torebki posterylizacyjne 300x500 |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | torebki posterylizacyjne 400x550 |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | torebki posterylizacyjne 400x760 |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | torebki posterylizacyjne 600x760 |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze niemniejszej niż 80 g/m2, absorpcja wody niemniejsza niż 120 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, zawrtość chlorków niewiększa niż 0,04% i siarczanów niewiększa niż 0,07%, grubość co najmniej 270 µg, rozmiar 250 x 250 mm.Pakowane po 2400 szt. |  |  | op | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze niemniejszej niż 80 g/m2, absorpcja wody niemniejsza niż 120 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, zawrtość chlorków niewiększa niż 0,04% i siarczanów niewiększa niż 0,07%, grubość co najmniej 270 µg, rozmiar 305 x 610 mm.Pakowane po 1000 szt. |  |  | op | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Superchłonny arkusz absorbcyjny o gramaturze nie mniejszej niż 140g/m2, grubość arkusza 400um, absorbcja wody powyżej 240g/m2, zawartość chlorkó poniżej 0,05% i siarczanów poniżej 0,25%, możliwość stosowania do sterylizacji S, EO, F, rozmiar 750 x 500 mm. Pakowane po 50 szt. |  |  | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Nakładka stabilizacyjna (64 paski). Profilowana nakładka stabilizująca narzędzia. Możliwość docinania długości nakładki zapewniająca dokładne dopasowanie i skuteczną stabilizację. Pakowana po 64 szt. |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Osłonka na ostrze 15mm (200 szt). Osłonki służące do zabezpieczania końcówek i ostrych narzędzi z możliwością wizualnej identyfikacji poprzez przeźroczysta osłonę – wymiary około 15mm |  |  | op | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Osłonka na ostrze 30mm (200 szt). Osłonki służące do zabezpieczania końcówek i ostrych narzędzi z możliwością wizualnej identyfikacji poprzez przeźroczysta osłonę – wymiary około 30mm |  |  | op | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Rękawy z polyolefinu i folii, ULTRA bez fałdy szerokość 20-21cm ;długość w rolce 70 m gwarantujące bezpyłowe otwieranie. Zgodność z normą ISO 11607-1, PN EN 868-2-3-4-5. |  |  | rol | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Rękawy z polyolefinu i folii, ULTRA bez fałdy szerokość 40cm ;długość w rolce 70 m gwarantujące bezpyłowe otwieranie. Zgodność z normą ISO 11607-1, PN EN 868-2-3-4-5 |  |  | rol | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Rękawy z polyolefinu i folii, ULTRA bez fałdy szerokość 32cm ;długość w rolce 70 m gwarantujące bezpyłowe otwieranie. Zgodność z normą ISO 11607-1, PN EN 868-2-3-4-5 |  |  | rol | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda po 2 sztuki Próbek z każdej pozycji oferowanego asortymentu . | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Naboje z tlenkiem etylenu 4-134 do sterylizatora gazowego STERIMED 2p |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Czynnik sterylizacyjny do sterylizatora plazmowego w formie jednorazowej kasety – 1 cykl jedna kaseta. Kompatybilny ze sterylizatorem RENOSEM S130 |  |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji parą wodną, zakres temperatury 121°C-134°C i czasu 20 min-5/10 min. Zgodny z normą ISO 11140-1, EN 867-1, |  |  | szt. | 90000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji tlenkiem etylenu, zakres temperatury 25°C-60°C i czasu 2 godz.-5 godz. Zgodny z normą ISO 11140-1, EN 867-1, |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. Zgodny z normą ISO 11140-1 EN 867-1 klasa D |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zintegrowany test kontroli sterylizacji parą wodną, kompatybilny z zestawem PCD |  |  | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zintegrowany test kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Zgodny z normą ISO 11140-1 klasa 5 EN 867-1 |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Taśma sterylizacyjna samoprzylepna z indykatorem do sterylizacji parą wodną do opakowań jednokrotnego użytku(19 mm/55 m ) |  |  | rol | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Taśma sterylizacyjna do sterylizacji parą wodną bez indykatora do opakowań jednokrotnego użytku (19 mm / 50 m ). Wytrzymała na rozerwania. |  |  | rol | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Biologiczny i chemiczny system kontroli wsadu. Zestaw symulacyjny kontroli wsadu typu PCD pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji parowej dla całego wsadu. Symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średnicy 1 mm. Przyrząd kontrolny o długości 20 cm wykonano ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Spełnienia normy ISO 11140. Przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli. |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Test do kontroli jakości zgrzewu w zgrzewarkach rotacyjnych – łatwa interpretacja, wyraźny wynik, możliwość archiwizacji, odpowiednie miejsca do zapisywania informacji w postaci arkusza bez folii |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Etykieta do systemu oprogramowania PROCES sterylizatorów i myjek Belimed Centralnej Sterylizacji : dwuzrywalna, dwudzielna, zachowująca właściwości podczas procesu technologicznego i odporna na warunki sterylizacji 135ºC przeprowadzonej w sterylizatorach parowych, na tlenek etylenu oraz plazmy, etykieta wyposażona w kod paskowy startowy wprowadzający do systemu |  |  | rol. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Etykieta do systemu oprogramowania PROCES sterylizatorów i myjek Belimed Centralnej Sterylizacji : dwuzrywalna, trójdzielna, zachowująca właściwości podczas procesu technologicznego i odporna na warunki sterylizacji 135ºC przeprowadzonej w sterylizatorach parowych, na tlenek etylenu oraz plazmy, etykieta wyposażona w kod paskowy startowy wprowadzający do systemu |  |  | rol. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Taśma termotransferowa do drukarki etykiet ARGOX R400+ zapewniające odporność wydruków na nalepkach używanych w procesie sterylizacji parą wodną, plazmą oraz tlenkiem etylenu Szerokość 110 mm długość 300m. |  |  | rol. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Tonery do drukarek w zgrzewarkach rotacyjnych do zgrzewania rękawów papierowo-foliowych Gandus |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Tonery do drukarek w zgrzewarkach rotacyjnych do zgrzewania rękawów papierowo-foliowych Hawo |  |  | szt. | 2
6. | Tonery do drukarki w sterylizatorze AS 6612 WPA firmy SMS |  |  | szt. | 60
7. | Taśma uszczelniająca szczelini drzwiowe, okienne w trakcie dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. Rolka - szerokość 48 mm,długość 25 m |  |  | rol | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Rolki papieru do sterylizatorów i myjni - dezynfektorów (AS, MST-V, PLASMED, STERIMED 2p, WD 230). Wymiary ok. szer. 57 mm, dł. 30 m i szer. 110 mm, dł. 24 m, śred. wew. 12 mm |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Test kontroli mycia narzędzi w myjniach-dezynfektorach. Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce o długości min 6 cm. Opakowanie po 100 szt. Zgodność z normą ISO 9001:2008, ISO 15 883, ISO 13485:2003 |  |  | op | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Test kontroli mycia narzędzi w myjni ultradźwiękowej. Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce o długości min 6 cm. Opakowanie po 50 szt./dopuszczono opakowania po 25 sztuk. Wymagane przeliczenie ilości/. Zgodność z normą ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 |  |  | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Test kontroli mycia narzędzi o długich,wąskich przekrojach Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce o długości min 3 cm. Opakowanie po 25 szt. Zgodność z normą ISO 9001:2008, ISO 15 883, ISO 13485:2003 |  |  | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Urządzenie do mocowania testów z poz. 1 i 2 |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Przyrząd symulacyjny wykonany ze stali szlachetnej, o długości 20 cm, zakończony złączką luer-lock. Do mocowania testów z poz.3 |  |  | szt. | 2
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Specjalistyczny, szorstki czyścik o wymiarach 15,0 x 10,0 cm do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych i innych powierzchni wykonanych ze stali. szt. |  |  | szt. | 99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Szczotka wielorazowego użytku o dł. 40,6 cm i średnicy 5;10;15 mm do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca specjalną szczecinę ze sztywnego nylonu oraz sztywny, skręcony drut wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Szczotka wielorazowego użytku o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego oraz włosiem ze stali nierdzewnej. |  |  | szt. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Szczotka wielorazowego użytku o dł. 18 cm do mycia narzędzi z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego oraz dwustronną główką z włosiem nylonowym. |  |  | szt. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Jednostronna, elastyczna szczotka do czyszczenia narzędzi o przekroju konałowym o długości 62,5 cm, z włosiem nylonowym 3 mm. |  |  | szt. | 99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dwustronna, elastyczna szczotka do czyszczenia narzędzi o przekroju konałowym o długości 65 cm, z włosiem nylonowym 5;8;10 mm. |  |  | szt. | 99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - dł. włosia 200 ± 5 mm, śr. 12 ± 1 mm. |  |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - dł. włosia 90 ± 5 mm, śr. 12 ± 1 mm. |  |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Gietkie "czyściki" do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudnodostępnych miejsc. Komplet uzupełniający do podajnika składający się z:- Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z extra sztywnym włosiem, o wym. 77 x 20 x 10 mm (dł. x szer. x wys. ). |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Rękawice ochronne do sterylizatora zabezpieczajace pracowników Centralnej Sterylizatorni przed popażeniami w trakcie pracy z gorącym materiałem (temperatura powyżej 100 st.C) po sterylizacji |  |  | para | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Długa przyłbica ochronna konieczna do stosowania przez pracowników Centralnej Sterylizatorni w trakcie segregacji i wstępnej obróbki skażonego instrumentarium chirurgicznego. Konieczność stosownia zgognie z wymogami epidemiologicznymi i przepisami BHP. Opakowanie 100 szt. |  |  | op | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | System kontroli wsadu w tlenku etylenu - do wyrobów rurowych i litych nie odpornych na wysoką temperturę. Przyrząd testowy Helix - PCD składa się z rurki oraz kapsuły ze stali kwasoodpornej na zintegrowany test paskowy i jest zgodny z normą EN 1422. Pakiet zawieta 1 przyrząd testowy i 200 szt. testów paskowych |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Pakiet uzupełniający dp pozycji 1 zawierający 250 szt. zintegrowanych testów paskowych do rutynowej kontroli wsadu w tlenku etylenu i 1 zestaw uszczelnień |  |  | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | System kontroli wsadu w nadtlenku wodoru - do wyrobów rurowych i litych nie odpornych na wysoką temperturę. Przyrząd testowy Helix - PCD składa się z teflonowej rurki dł. 100 cm i śr. wew. 5 mm (1 szt.) i teflonowej rurki dł. 25 cm i śr. wew. 2 mm oraz kapsuły ze stali kwasoodpornej na zintegrowany test paskowy. |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pakiet uzupełniający dp pozycji 3 zawierający 250 szt. zintegrowanych testów paskowych do rutynowej kontroli wsadu w nadtlenku wodoru i 1 zestaw uszczelnień |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 9
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Test parametrów dezynfekcji termicznej. Niezawierający metali ciężkich wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C - 5 min integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. W opakowaniach po 100 lub 200 szt. |  |  | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 10
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 1 godzinie inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. |  |  | op. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 500 fiolkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do tlenku etylenu, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinie inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Skład pakietu: – Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. - 10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu po 50 sztuk wskaźnika. |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 180 fiolkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do nadtlenku wodoru, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do nadtlenku wodoru o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Skład pakietu: – Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do nadtlenku wodoru o ostatecznym odczycie po41 godzininach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery "D", czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskażnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. - 6 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu 30 sztuk wskaźnika. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze różowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 30 sztuk wskaźników. |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 11
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 79 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor zielony lub niebieski. Rozmiar arkusza 120x120cm |  |  | szt. | 2040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor żółty. Rozmiar arkusza 120x120cm |  |  | szt. | 2040 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda po 2 sztuki Próbek z każdej pozycji oferowanego asortymentu . | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 4PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIW
część nr 12
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Szczotki wielorazowegoużytku do czyszcenia narzędzi kanałowych, z zaokrągloną końcówką wykonane z drutu ze stali nierdzewnej, włosie poskręcane syntetyczne z materiału TYNTX o średnicy 0,002 mm. Pierwsze 90 mm szczotki bez włosia. Średnica szczotki 0,6 mm, długość szczotki 8,0 mm, długość całkowita 450,0 mm. Szczotki nadające się do mycia w myjnidezynfektorze i odporne na sterylizacją w 134°C |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Szczotki wielorazowegoużytku do czyszcenia z zaokrągloną końcówką wykonane z drutu ze stali nierdzewnej, włosie poskręcane syntetyczne z materiału TYNTX o średnicy 0,002 mm. Pierwsze 90 mm szczotki bez włosia. Średnica szczotki 1,4 mm, długość szczotki 8,0 mm, długość całkowita 450,0 mm. Szczotki nadające się do mycia w myjnidezynfektorze i odporne na sterylizacją w 134°C |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Szczotki wielorazowegoużytku do czyszczenia narzędzi MIS wykonane z bezpiecznego i osłoniętego drutu ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Średnica szczotki 2;2,5;3;3,5,4;5;6;7;8;10;12;15mm, długość główki szczotki 35-100 mm, długość całkowita 250-850 mm. Szczotki nadające się do mycia w myjnidezynfektorze i odporne na sterylizacją w 134°C |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Szczotki wielorazowegoużytku do czyszczenia narzędzi o przekrojach kołowych wykonane z bezpiecznego i osłoniętego drutu ze stali nierdzewnej z uchwytem w kształcie pierścienia, włosie nylonowe. Średnica szczotki 1;1,6;1,8 mm, długość główki szczotki 13,0 mm, długość całkowita 450 mm. Szczotki nadające się do mycia w myjnidezynfektorze i odporne na sterylizacją w 134°C |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.