## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 244 / 2019 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu ( jeżeli dotyczy ) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Zaciski do zespolenia kości czaszki :w dwóch rodzajach - zaciski ze stopu tytanowego i wchłanialne ( nie wymagające aplikatora ) ( do wyboru przez Zamawiajacego ) , system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie. Dostępne średnice zacisków : 11mm,16mm,20mm, zaciski współparacujące z dynamometrycznym w pwłni automatycznym dostarczonym w cenie umowy na czas trwania umowy aplikatorem ( dla zacisków tytanowych ). Zaciski o średnicach 16 i 20mm z otworami na drenaż, minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o nateżeniu do 3 Tesli. Wszystkie narzędzia ( instrumentarium ) dostarczone w cenie umowy na czas trwania umowy dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne, wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. Specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego, kontener bezobsługowy z filtrem na 5000 użycdo sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium
1. | zaciski do płata kostnego, średnica 11 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne ( do wyboru przez Zamawiającego ), sterylne . |  |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | zaciski do płata kostnego, średnica 16 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne ( do wyboru przez Zamawiającego ), sterylne . |  |  | sztuka | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | zaciski do płata kostnego, średnica 20 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne ( do wyboru przez Zamawiającego ), sterylne . |  |  | sztuka | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.