## części 1-45
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/7UEPN/2020
część nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori (na sucho) |  |  | szt. | 3400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | TEST IMMUNOCHROMATOGRAFICZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU PRZECIWCIAŁ HELICOBACTER PYLORI W LUDZKIM KALE |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 2 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Alkohol etylowy 99,9% całkowicie skażony , odwodniony |  |  | litr | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 3 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy u noworodków kompatybilne z posiadanym przez szpital aparatem Hemocue 1op=100 sztuk |  |  | op | 141 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 4 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Mikrometoda EDTA 200 ul |  |  | szt. | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Mikrometoda surowica żel 200 ul - 250ul |  |  | szt. | 10500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 5 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Test do przeprowadzania badania odpływu wód płodowych ( wymazówka nasączona - Idykator - nitrazyna o barwie żółtej ) |  |  | szt. | 1540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 6 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Asortyment kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem AQT 90
1. | Troponin T Test Kit . |  |  | 10 kaset +kalibrator | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | CRP Test Kit . |  |  | 10 kaset +kalibrator | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | D-Dimer Test Kit . |  |  | 10 kaset +kalibrator | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Reagent Pack |  |  | szt. | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Thermal Paper .Opakowanie 8 rolek. |  |  | op. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | LQC CRP 1 . Opakowanie 6 ampułek . |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | LQC CRP 2. Opakowanie 6 ampułek . |  |  | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | LQC TnT Check 1 . Opakowanie 6 ampułek. |  |  | op | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | LQC TnT Check 2. Opakowanie 6 ampułek. |  |  | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | LQC TnT Check 3. Opakowanie 6 ampułek. |  |  | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | LQC D- dimer check 1.Poziom 1. Opakowanie 6 ampułek. |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | LQC D- dimer check 1.Poziom 2. Opakowanie 6 ampułek. |  |  | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Cleaning solutions. Opakowanie 6 ampułek. |  |  | op | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Blank catrige. |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilosć | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Asortyment kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem ABL 837 FLEX
1. | Płyn czyszczący - opakowanie 6 butelek |  |  | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Płyn kalibracyjny 1 - opakowanie 6 butelek |  |  | op. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Płyn kalibracyjny 2 - opakowanie 6 butelek |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Płyn płuczący - butelka |  |  | szt. | 195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Płyn odbiałczający - butelka |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kalibrator hemoglobiny - opakowanie 4 ampułki |  |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Pojemnik ściekowy - butelka |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Membrana referencyjna - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Membrana p02- opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Membrana pC02- opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Membrana K - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Membrana Na - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Membrana Ca - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Membrana Cl - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Membrana Glukoza - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Membrana Mleczany - opakowanie 4 sztuki |  |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Membrana Kreatynina - opakowanie 2 kpl. |  |  | op. | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Gaz kalibracyjny 1 |  |  | szt, | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Gaz kalibracyjny 2 |  |  | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Papier termiczny - opakowanie 8 rolek |  |  | op. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Wlot próbki |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | Kontrola jakości 6+,Poziom 1 - opakowanie 30 ampułek |  |  | op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | Kontrola jakości 6+,Poziom 2 - opakowanie 30 ampułek |  |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. | Kontrola jakości 6+,Poziom 3 - opakowanie 30 ampułek |  |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. | Kontrola jakości 6+,Poziom 4 - opakowanie 30 ampułek |  |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 |  | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 8 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilosć | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | HEMOSTATYCZNY ROZTWÓR AŁUNOWY MEYERA DO MIKROSKOPII (A'500 ML) skład: C.1.75290 (HEMATOKSYLINA); AI2(SO4)3 x 18H2O; C6H8O7 X H20 |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | ALPA-ZESTAW DO OZNACZANIA FOSFATAZY ALKALICZNEJ W GRANULOCYTACH (1 OP.- 12 BARWIEŃ) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | OLEJEK IMERSYJNY (A'500) KOLOR BEZBARWNY-DO JASNOŻÓŁTY, LEPKOŚĆ - 100-120 MpA*S, ZAPACH NEUTRALNY |  |  | OP. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | ESTERASE-ZESTAW DO OZNACZANIA ESTERAZY ALFANAFTYLOOCTANOWEJ W LEUKOCYTACH (1 OP.- 12 BARWIEŃ) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | PAS-ZESTAW DO OZNACZANIA GLIKOGENU(1 OP.- 12 BARWIEŃ) |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | ODCZYNNIK SCHIFFA DO ELEKTROFOREZY (A'500 ML) DO MIKROSKOPII |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | POX-ZESTAW DO OZNACZANIA PEROKSYDAZY W GRANULOCYTACH (1 OP. 12 BARWIEŃ) |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH-WSKAŹNIK SPECJALNY PH 5,1-7,2 (A'100 SZT.) |  |  | OP. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH-WSKAŹNIK SPECJALNY PH 6,2-8,2 lub 6,5-10,0 (A'100 SZT.) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH-WSKAŹNIK SPECJALNY PH 0-2,5 (A'100 SZT.) |  |  | OP. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH-WSKAŹNIK SPECJALNY PH 2-9 (A'100 SZT.) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | ZESTAW DO OZNACZANIA SKŁADU CHEMICZNEGO KAMIENI MOCZOWYCH |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | ALKOHOL ETYLOWY 99,8% CZ.D.A. (A'0,5 L) |  |  | LITR | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZ.D.A. (A'0,5 L) |  |  | LITR | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | SODU SIARCZAN BEZWODNY CZ.D.A. (A'1 KG) |  |  | KG | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | SODU FOSFORAN II-ZASADOWY 12-WODNY CZ.D.A. (A'250 G) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | SODU WĘGLOWODORAN CZ.D.A. (A'100 G) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | FORMALDEHYD 40% CZ.D.A. (A'1 L) |  |  | LITR | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | FOSFORAN POTASU JEDNOZASADOWY CZ.D.A. (A'1 KG) |  |  | KG | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | LODOWATY KWAS OCTOWY CZ.D.A. (A'1 L) |  |  | LITR | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | CHLORALU WODZIAN cz.d.a |  |  | KG | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | EOZYNA ŻOŁTAWA ROZPUSZCZALNA W WODZIE |  |  | OP-100 G | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | FORMALINA 40 % |  |  | OP-5 L | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. | GLINOWO-POTASOWY SIARCZAN CZ.D.A |  |  | KG | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. | HEMATOKSYLINA |  |  | OP.-100 G | 1.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. | KSYLEN-MIESZANINA IZOMERÓW ASC. OPOW. FP VI CZ.D.A |  |  | LITR | 2377 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27. | DI-SODU WODOFOSFORAN BEZWODNY CZ.D.A |  |  | KG | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. | SODU DIWODOROFOSFORAN 1 X HYDRAT CZ.D.A |  |  | KG | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29. | ENTELLAN - MEDIUM DO PRZYKRYWANIA SZKIEŁEK HISTOPATOLOGICZNYCH |  |  | op.- 0,5 litr | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30. | ALKOHOL ETYLOWY 70% ( a 0,5 LITRA) |  |  | op | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość VAT | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0.00 | Wartość brutto | 0
część nr 9 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość razem | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | ZESTAW DO OZNACZANIA METANEFRYN * 40 OZNACZEŃ |  |  | OP. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ZESTAW DO OZNACZANIA 17-HYDROKSYKORTYKOSTEROIDÓW * 40 OZNACZEŃ |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | ZESTAW DO OZNACZANIA KWASU WANILINOMIGDAŁOWEGO * 20 OZNACZEŃ |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | MOCZ KONTROLNY-METANEFRYNY, 17OHCS,17KS,VMA ( 10*20 ML ) |  |  | OP. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | ZESTAW DO OZNACZANIA 17-KETOSTERYDÓW * 40 OZNACZEŃ |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | TIBC (1 OP. = 50 TESTÓW) |  |  | OP. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | ZESTAW DO OZNACZANIA KRWI UTAJONEJ W KALE, BEZ DIETY, KASETKA + BUFOR, CZUŁOŚĆ 40 ng/ml |  |  | SZT. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | VDRL SZYBKI JEDNOETAPOWY TEST KASETKOWY DO WYKRYWANIA SYFILIS. KASETKI O WYSOKIEJ CZUŁOŚCI SWOISTOŚCI, ULTRACZUŁE, WYKRYWAJĄCE PRZECIWCIAŁA W KLASE IGA, IGG I IGM DLA TREPONEMA P. W SUROWICY LUB W OSOCZU (1 OP. 20 TESÓW). ODDZIELNIE DOŁĄCZONE KONTROLE PŁYNNE - DODATNIA I UJEMNA, DO WYKONYWANIA KONTROLI WAWNĄTRZLABORATORYJNEJ.lub jednoetapowy test kasetkowy do wykrywania przeciwciał IgM i IgG dla Treponem Palidium w krwi pełnej/surowicy/osoczu, gdzie płytki testowe posiadają wbudowaną kontrolę jakości wykonania . |  |  | OP. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 10 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | NARKOTYKI W MOCZU AMFETAMINA TEST KASETKOWY |  |  | SZT. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | NARKOTYKI W MOCZU KOKAINA TEST KASETKOWY |  |  | SZT. | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | NARKOTYKI W MOCZU BENZODIAZEPINA TEST KASETKOWY |  |  | SZT. | 490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | NARKOTYKI W MOCZU MORFINA TEST KASETKOWY |  |  | SZT. | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | NARKOTYKI W MOCZU THC-TEST KASETKOWY |  |  | SZT. | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 11 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | WAALER RF LATEX (100 TESTÓW) |  |  | OP. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | TPHA ZESTAW: TEST HEMOGLUTYNACJI POSREDNIEJ UMOŻLIWIAJĄCY OZNACZENIE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE SWOISTYCH PRZECIWCIAŁ PRZECIW KRĘTKOM BLADYM, (CZUŁOŚĆ TESTU 99,5% - 100%, SWOISTOŚĆ TESTU100%), KONTROLA DODATNIA I UJEMNA OP. a 100 sztuk |  |  | OP. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ZESTAW DO OZNACZANIA ANTYGENU LAMBLII W KALE - GIARDIA LAMBLIA-TEST KASETKOWY W KALE (ODCZYT PO 10 MIN.) (1 OP. - 20 TESTÓW Zamawiajacy dopuszcza op a 10 testów z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości ) |  |  | OP. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | SLE LATEX DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWJADROWYCH W TOCZNIU UKŁADOWYM ( 1 OP A 50 TESTÓW ) |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 12 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | ANTYGEN KRĘTKOWY (1 APM. - 2 ML) |  |  | AMP. | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ULTRASONAT (1 AMP. - 1 ML) |  |  | AMP. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | SUROWICA ZNAKOWANA |  |  | AMP. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 13 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | ODCZYNNIK - BARWNIK MAY GRUNWALDA (BUT. PO 100 ML) |  |  | SZT. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ODCZYNNIK - BARWNIK GIEMSY (BUT. PO 100 ML) |  |  | SZT. | 71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ODCZYNNIK PANDY'EGO (1 OP. 100 ML) PRZEJRZYSTY, BEZBARWNY |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ODCZYNNIK NONNE-APELTA (1 OP. 100 ML) PRZEJRZYSTY, BEZBARWNY |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 14 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | KAPILARY HEPARYNIZOWANE HEPARYNĄ LITOWĄ TYP CORNING 168,DŁ.125 MM, ŚREDNICA ZEWNETRZNA 1,5-1,65 MM, POLEMNOŚĆ 80-100 UL. |  |  | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | MIESZALNIKI METALOWE DO KAPILARÓW HEPARYNIZOWANYCH TYP CORNING 168. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ZATYCZKI PLASTIKOWE lub gumowe DO KAPILARÓW |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zamawiajacy wymaga kompatybilności z aparatem Corning 248 i Rapidlab 348. |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 15 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia , okres przydatności do użycia po otwarciu | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA RAPIDLAB 348
1 | ZESTAW BUFORÓW 6, 8/7, 3 (4 ZESTAWY = 1 OP.) |  |  | OP. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ZESTAW DO PŁUKANIA (4BUT. + 4 ZESTAWY ODBIAŁ./KOND.) |  |  | OP. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ZESTAW WĘŻYKÓW I POMPEK |  |  | OP. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ELEKTRODA pCO2 |  |  | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ELEKTRODA pO2 |  |  | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ELEKTRODA pH |  |  | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ELEKTRODA REFERENCYJNA + ROZTWÓR KCL DO NAPEŁNIANIA ELEKTRODY |  |  | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | ROZTWÓR KCL DO NAPEŁNIANIA ELEKTRODY REFERENCYJNEJ (4 SZT.W OPAKOWANIU) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ROZTWÓR DO NAPEŁNIANIA ELEKTRODY pH (3 SZT. W OPAKOWANIU) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | ZESTAW POJEMNIKÓW Z GAZAMI (CAL, SLOPE) |  |  | OP. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników niewymagających dodatkowej walidacji na aparacie Rapidlab 348. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod producenta analizatorów zgodnych z instrukcją obsługi analizatora z minimalną gwarancją: elektroda pCO2- gwarancja min. 9 miesięcy elektroda pO2- gwarancja min. 12 miesięcy elektroda pH- gwarancja min. 15 miesięcy elektroda referencyjna - gwarancja min. 24 miesiące. 2. Wielkość opakowania powinna uwzględniać średniomiesięczne zużycie odczynnika i wynikający z tego temin ważności po otwarciu. Zamawiajacy wymaga asortymentu z częśći 15 i 16 pochodzącego od jednego producenta. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 16 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia , okres przydatności do użycia po otwarciu | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORA CORNING 248
1 | PŁYN WASH AND CD (4 BUT. = 1 OP.) |  |  | OP. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | BUFFET PACK (6,8/ 7, 3) |  |  | OP. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ZESTAW WĘŻYKÓW, POMPEK, PRÓBEK I ODCZYNNIKÓW |  |  | OP. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ELEKTRODA pCO2 |  |  | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ELEKTRODA pO2 |  |  | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ELEKTRODA pH |  |  | SZT. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ELEKTRODA REFERENCYJNA + ROZTWÓR KCL DO NAPEŁNIANIA ELEKTRODY |  |  | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | ROZTWÓR KCL DO NAPEŁNIANIA ELEKTRODY REFERENCYJNEJ (4 SZT. W OPAKOWANIU) |  |  | OP. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ROZTWÓR DO NAPEŁNIANIA ELEKTRODY pH (3 SZT. W OPAKOWANIU) |  |  | OP. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników niewymagających dodatkowej walidacji na aparacie Model 248. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod producenta analizatorów zgodnych z instrukcją obsługi analizatora z minimalną gwarancją: elektroda pCO2- gwarancja min. 9 miesięcy elektroda pO2- gwarancja min. 12 miesięcy elektroda pH- gwarancja min. 15 miesięcy elektroda referencyjna - gwarancja min. 24 miesiące (na elem. wew.) | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 17 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | TEST KASETKOWY PÓŁILOŚCIOWY DO OZNACZANIA KALPROTEKTYNY W KALE ( O STEŻENIU 50 I 200 NG ) OPAKOWANIE 20 KASETEK . Zamawiający dopuszcza opakowania a 10 kasetek z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości . |  |  | OP | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 18 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Adapter luer z zaworkiem |  |  | szt. | 97000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków , ostry kolec ( osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zaezpieczjacą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) , filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,2 um , filtr o dużej powierzchni cząsteczkowy 5 um , filtr zatrzymujący aerozole , port posiadający końcówkę luer-lock , samozamykający sie korek portu ( czerwony) osłaniający całkowicie port , chroniąc przed przypadkową kontaminacją , obsługiwany jedną ręką. | szt. | 740 | 1110 | 6.8 | 7548
2. | Uchwyt jednorazowego użytku, z zabezpieczeniem igły po pobraniu . Dopuszcza się uchwyt bez osłonki jeśli wykonawca w punkcie 13. Zaproponuje igły systemowe wraz z osłonką zabezpieczjącą po pobraniu . |  |  | szt. | 280000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Probówka 2 ml , fluorek sodu , szczawian potasu lub heparyna sodowa - pediatryczna |  |  | szt. | 9800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Probówka morfologia 3 ml EDTA - K3, probówki kompatybilne z aparatem dzierżawionym przez Zamawiajacego firmy Sysmex . |  |  | szt. | 280000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Probówka koagulologiczna 2,7 ml, 3, 2 % cytrynian sodowy z podwójnym dnem lub z o podwójnej ściance co jest równoważne do podwójnego dna. Probówki gwarantujące minmalną przestrzeń martwą i związaną z tym atywację płytek, optamalizującą monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną. Probówki kompatybilne z aparatem dzierżawionym przez Zamawiajacego firmy Werfen ACLTOP 300 , |  |  | szt. | 110800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Probówka osocze 4 ml , heparyna litowa |  |  | szt. | 33800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Probówka osocze 5,5 -6 ml, heparyna litowa |  |  | szt. | 5200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Probówka surowica 9 -10 ml z aktywatorem krzepnięcia . Czas wykrzepiania do 30 minut. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Probówka surowica 2 ml z aktywatorem krzepnięcia . Czas wykrzepiania do 30 minut. |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Probówka surowica 4 ml z aktywatorem krzepnięcia. Czas wykrzepiania do 30 minut. |  |  | szt. | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Probówka surowica 5,5- 6 ml z aktywatorem krzepniecia. Czas wykrzepiania do 30 minut. |  |  | szt. | 75400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Bezpieczna Igła motylkowa systemowa 19 mm 8/10 z drenem 17-30 cm ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą igłę po pobraniu |  |  | szt. | 47000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Igła 7/10 :8/10 : 9/10 x 38 mm dwuostrzowa. Dopuszcza się igły w rozmiarze o długości ostrza około 32 mm w rozmiarach 0,8 i 0,7 ( bez 0,9) z zinegrowanym zabezpieczeniem po pobraniu , jeśli w punkcie 2. Wykonawca oferuje uchwyt bez takiego zabezpieczenia. |  |  | szt. | 210500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Probówka OB 1,2 - 2 ml - kompatybilne z oferowanym analizatorem OB. |  |  | szt. | 11400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Wzorcowe probówki do czytnika do oznaczania OB. Do podanej ilości badań należy zaoferować kontrole. |  |  | szt. | ilość wpisuje wykonawca |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16. | Dzierżawa Analizatora OB wraz ze statywem do pomiaru manualnego - 1 sztuka .Parametry wymagane : Zakres oznaczeń minimum 140 ( z wartości maksymalnych ) Zamawiajacy dopuszcza zaoferowania aparatu o zakresie oznaczeń do 120 z wymaganym raportem dla wyników OB przekraczające 120 . Wydajność powyzej 30 probówek / na godzinę , pełna automatyzacja procesu badania próbki ( do homogenizacji próbki do wydruku wyniku włącznie ) lub analizator do badania OB bez wbudowanej funkcji mieszania, pod warunkiem dostarczenia w komplecie z maszyną do badania OB. ( w cenie dzierżawy ) zewnętrznego mieszadła , które zapewni pełną homogeniczność badanych próbek . Analizator wyposazony w wewnętrzny lub zewnętrzny czytnik kodów paskowych z mozliwoscia wprowadzania automatycznej korekty temperatury otoczenia na sedymentacje erytrocytów do temperatury referencyjnej 18 stopni C. Analizator nie starszy niż 3 lata . |  |  | miesiąc | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | #VALUE!
| Zamawiajacy wymaga zaoferowania probówek sterylnych z oznaczeniem liczbowym pojemności pobraniowej lub oznaczenia liczbowego łącznej pojemności ( pobrania krwi wraz z odczynnikiem ) w przypadku probówek z płynnym odczynnikiem . | [5 empty] | Wartość VAT |  | #VALUE!
[10 empty] | Wartość brutto | #VALUE!
UWAGA!!! Wymagania graniczne dla igieł i uchwytów , stanowiących bezpieczny zestaw do pobierania krwi : Igła wraz z uchwytem ma tworzyć bezpieczny komplet , który po podłączeniu tych dwóch elementów zabezpieczy igłę po pobraniu chroniąc personel przed zakłuciem .Wszystkie elemety systemu zamkniętego pochodzą od jednego producenta ( aby zapobiec wypadaniu igły z uchwytu w czasie pobierania krwi) Zamawiajacy dopuszcza dwa rodzaje zabezpieczeń: mocowanie osłonki zabezpieczającej igłę po pobraniu do igły lub uchwytu . Uchwyty wraz z zabezpieczeniem igły po pobraniu , pakowane osobno ( nie pakowane wraz z igłami ) umożliwiajace zastosowanie dowolnego rozmiaru igły systemowej . Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności asortymentu w ramach części 18. Jeden obowiązujący termin ważności dla probówek do koagulologi, podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki, niezależnie od otwarcia opakowania zbiorczego probówek oraz od tego, czy probowki trzymane są w worku zbiorczym, czy poza nim. Jeden obowiązujący termin ważności dla probówek do OB, podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki, niezależnie od otwarcia opakowania zbiorczego probówek oraz od tego czy probówki trzymane są w worku zbiorczym czy poza nim.
część nr 19 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna- jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Plastikowa wymazówka bakteriologiczna z podłożem transportowym |  |  | szt. | 35600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków , ostry kolec ( osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zaezpieczjacą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) , filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,2 um , filtr o dużej powierzchni cząsteczkowy 5 um , filtr zatrzymujący aerozole , port posiadający końcówkę luer-lock , samozamykający sie korek portu ( czerwony) osłaniający całkowicie port , chroniąc przed przypadkową kontaminacją , obsługiwany jedną ręką. | szt. | 740 | 1110 | 6.8 | 7548
2. | Pojemnik z PP na mocz , podziałką lub bez , z polem do opisu i zakrętką niesterylny . Pojemność 120 - 150 ml |  |  | szt. | 44700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik z PP na mocz , z podziałką , polem do opisu i zakrętką , sterylny . Pojemność 120 - 150 ml . Pakowany indywidualnie . |  |  | szt. | 21500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik z PP na kał , z zakrętką i łopatką średnica 25-30x80-90 mm |  |  | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Łopatka drewniana do języka jednorazowego użytku 1 op - 100 sztuk. Łopatki niesterylne . |  |  | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 20 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Probówki o pojemności 4ml - 5 ml , wymiar 12x75 mm, okrągłodenne z PS |  |  | szt. | 110000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Korki do próbówek plastikowych, biało o średnicy 12 mm |  |  | szt. | 36000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Próbówka plastikowa okrągłodenna o pojemności 7 - 8 ml ml z PS |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pipeta Pasteura 150 mm, szklana |  |  | szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Ssawki gumowe do szklanych pipet Pasteura |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Szpatułka plastikowa lub drewniana jednorazowa, sterylna |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Końcówka do pipet niebieska typu Eppendorf do 1000 mikrolitrów |  |  | szt. | 17000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Końcówka do pipet żółta typu Eppendorf do 200 mikrolitrów |  |  | szt. | 77000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Końcówka do pipet biała typu Epphendorf 1000-5000 mikrolitrów |  |  | szt. | 1750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Końcówka do pipet Eppendorf 0,1-0,5 - 10 mikrolitrów |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Naczynka do Hitachi 912, poj. 3,0 ml |  |  | szt. | 280000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Próbówki polistyrenowe lub polipropylenowe typ Eppendorf (poj. 1,5 ml z dnem stożkowym, bezbarwne) opakowanie 500 szt . (Zamawiający dopuszcza opakowania a 1000 szt. z dokładnym wyliczeniem wymaganej ilości ) |  |  | op. 500 szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Pipety pasterowskie plastikowe o pojemności 3,0 ml |  |  | szt. | 62000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Próbówki plastikowe o pojemnosci 10 ml , średnia 16 mm , dł 100-106 mm , stożkowa z podziałką . Z PS lub PP |  |  | szt. | 5100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 21 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm . Kompatybilne z aparatem Leica - szkiełka do nakładania automatycznego . |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Szkieĺka nakrywkowe 24x60 mm . Kompatybilne z aparatem Leica - szkiełka do nakładania automatycznego . |  |  | szt. | 220000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Szkieĺka nakrywkowe 24x24 mm |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 22 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Żyletki mikrotomowe C-35 do kriostatu (50 nożyków w 1 opakowaniu . Zamawiający dopuszcza opakowania a 20 nożyków w opakowaniu z dokładnym wyliczeniem wymaganej ilości. |  |  | op. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | ŻYLETKI MIKROTOMOWE S35 NISKOPROFILOWE OP. A 50 SZTUK |  |  | op. | 130 |  | 0 |  | 0 | 300 | 0
| Kąt ostrz poz 1 - 2 - 35 st. |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 23 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26, grubość 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami i polem do opisu po obu stronach szkiełka, krawędzie ( krawędzie dopuszczenie 90st. ) i narożniki pod kątem 45'. Kompatbilne z aparatem Leica . |  |  | szt. | 270000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 24 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna- jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Pęseta plastikowa, jednorazowa, sterylna, pakowana oddzielnie . |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 25 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna- jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Pipeta automatyczna , zmiennopojemnościowa od 100 do 1000 ul |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +
2. | Pipeta automatyczna , zmiennopojemnościowa od 10 do 100 ul |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Pipeta automatyczna , stałopojemnościowa 1000 ul |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 26 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Nadtlenek wodoru , roztwór 35 % CZDA , do dekontaminacji pomieszczeń , kompatybilny z urzadzeniem Bioquell. Zawartość: min. 35 % pozostałości po odparowaniu max. 0,005% siarczany( SO4) max. 0,0005%, metale ciężkie ( Pb ) /max. 0,00002% , chlorki (Cl ) /max. 0,0005% ,fosforany (PO4)/MAX.0,0005%,Żelazo (Fe)/max.0,0002% ,azot całkowity/max.0,005% ,arsen(As)/max.0,00005%, /gęstość ( 18st.C) ok. 1,13g/cm3 . Opakowanie nie większe niż 5 litrów. |  |  | litr | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 27 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | PBS 5L PŁYN |  |  | op. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków , ostry kolec ( osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zaezpieczjacą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) , filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,2 um , filtr o dużej powierzchni cząsteczkowy 5 um , filtr zatrzymujący aerozole , port posiadający końcówkę luer-lock , samozamykający sie korek portu ( czerwony) osłaniający całkowicie port , chroniąc przed przypadkową kontaminacją , obsługiwany jedną ręką. | szt. | 740 | 1110 | 6.8 | 7548
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 28 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi
1. | Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sek i po 3 min. osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+, miano przeciwciał odczynników monoklonalnych anty-A metodą probówkową z krwinkami A1 powinna wynosić od 128-512, odczynniki powinny posiadać kartę charakterystyki oraz spełniać kryteria potwierdzone świadectwem kontroli jakości |  |  | Zest. (10 but.x10ml) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sek i po 3 min. osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+, miano przeciwciał odczynników monoklonalnych anty-B metodą probówkową z krwinkami B powinno wynosić od 128-256, odczynniki powinny posiadać kartę charakterystyki oraz spełniać kryteria potwierdzone świadectwem kontroli jakości |  |  | Zest. (10 but.x10ml) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sek i po 3 min. osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+, miano przeciwciał odczynników monoklonalnych anty-A metodą probówkową z krwinkami A1 powinna wynosić od 128-256, odczynniki powinny posiadać kartę charakterystyki oraz spełniać kryteria potwierdzone świadectwem kontroli jakości . Klon inny niż w pierwszej serii |  |  | Zest. (10 but.x10ml) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sek i po 3 min. osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+, miano przeciwciał odczynników monoklonalnych anty-B metodą probówkową z krwinkami B powinno wynosić od 128-512,odczynniki powinny posiadać kartę charakterystyki oraz spełniać kryteria potwierdzone świadectwem kontroli jakości. Klon inny niż w serii I . |  |  | Zest. (10 but.x10ml) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Odczynnik anty-D nie wykrywający kategorii D VI aglutynacja metodą szkiełkową powinna się pojawić po 2 min inkubacji w temp. pokojowej, aglutynacja powinna osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+. Aglutynacja metodą probówkową powinna pojawić się po 1min. inkubacji w temp. pokojowej i wirowaniu lub bezpośrednio po dodaniu odczynnika i wirowaniu próbki. Miano metodą probówkową odczynnika monoklonalnego Anty D RUM powinno wynosić od 64 – 256.odczynniki powinny posiadać kartę charakterystyki oraz spełniać kryteria potwierdzone świadectwem kontroli jakości |  |  | Zest. (10 but.x10ml) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Odczynnik wykrywający kategorię D VI, aglutynacja metodą szkiełkową powinna się pojawić po 2 min inkubacji w temp. pokojowej, aglutynacja powinna osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+. Aglutynacja metodą probówkową powinna pojawić się po 1min. inkubacji w temp. pokojowej i wirowaniu lub bezpośrednio po dodaniu odczynnika i wirowaniu próbki. Miano metodą probówkową odczynnika monoklonalnego BLEND lub MS 201 powinno wynosić od 64 -256. odczynniki powinny posiadać kartę charakterystyki oraz spełniać kryteria potwierdzone świadectwem kontroli jakości. |  |  | Zest. (10 but.x10ml) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Standar. krwinki wzorcowe 10% do układu AB0 (gotowe do użytku)- badanie metodą szkiełkową .zestaw - 3x4 ml |  |  | zest. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dolichotest |  |  | zest. (2 but.x2ml) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Jednorazowe przezroczyste płytki plastikowe do oznaczania grup krwi z 5 wgłębieniami a 100 sztuk |  |  | op | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
W zakresie pozycji 1-8 do każdej serii należy dołączyć świadectwo kontroli oraz kartę charakterystyki. Termin ważności odczynników zgodnie zrekomendacją producenta . | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 29 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilości | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | PARAFINA DO CELÓW LABORATORYJNYCH równoważna z Histowax plus O TEMP.56-58 stopni C. Wymagania opakowanie a 5 kg- 10kg |  |  | KG | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | MEDIUM DO ZAMRAŻANIA TKANEK W KRIOSTACIE poj. 100 - 120 ml. |  |  | SZT, | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ea 36 DO BARWIENIA PAPPANICOLAU |  |  | LITR | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | OG-6 DO BARWIENIA PAPPANICOLAU |  |  | LITR | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | HEMATOKSYLINA HARRISA do barwienia PAPPANICOLAU |  |  | LITR | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | KWAS SOLNY 0,5% do barwienia pappanicolau |  |  | LITR | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 30 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilości | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | MEDIUM DO PRZYKRYWANIA SZKIEŁEK HISTOPATOLOGICZNYCH,( medium do użycia w aparacie; na bazie ksylenu 65-70%; lepkość 125-200 CPS 24 st C) lub 450-500 cSt ) |  |  | op-0,5 L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 31 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilości | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Hematoksylina Mayera gotowa do użycia , charakterystyka spektrometryczna rozcieńczenie 1:100, woda destylowana;max absorbancji w zakresie 554-562 nm, absorbancja większa niż 0,6; |  |  | LITR | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 32 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szybki odwapniacz do trepanobiopsji oparty na kwasie chlorowodorowym i mrówkowym z korektorem kwasowości; działający na wszystkie zmineralizowane tkanki:zwarte kości, trepanobiopsje, stwardnienia lub zwapnienia zawarte w tkance mięśniowej. Czas utrwalania 4-8 godzin dla tkanek < 5 mm grubości. Produkt dla diagnostyki in vitro, gotowy do użycia. op a 2,5 L |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 33 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilości | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO BARWIENIA HISTOCHEMICZNEGO
1. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń . Zestaw ma zawierać : roztwór nadmanganianu potasu 18 ml, kwas buforowy 18 ml, roztwór kwasu szczawiowego 30 ml, P.T.A.H. wdł. Malloryego 80 ml . Zastosowanie : rozróżnianie tkanek mięśni gładkich od tkanek mięsni poprzecznie prążkowanych. |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń . Zestaw ma zawierać: roztwór Oil Red O 100 ml , roztwór hematoksyliny 100 ml .Zastosowanie : wykrywanie lipidów w zamrożonych wycinkach histologicznych . |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń. Zestaw ma zawierać : roztwór nadmanganianu potasu 18 ml, kwaśny bufor aktywacyjny 18 ml , roztwór kwasu szczawiowego 30 ml , odczynnik alkoholowy do inkubatora 80 ml, roztwór orceiny Shikata 30 ml , roztwór różnicujący 30 ml . Zastosowanie : wykrycie włókien sprężystych w wycinkach tkanek . |  |  | zest. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń. Zestaw ma zawierać : roztwór kwasu nadjodowego 30 ml, roztwór fuksyny karbolowej 30 ml , kwaśny bufor różnicujący 30 ml, roztwór błękitu metylenowego 30 ml . Zastosowanie: wykrywanie obecności chorobotwórczych prątków (głównie prątków Kocha i Hansena ) w preparatach histologicznych , rozmazach plwocin. |  |  | zest. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń. Zestaw ma zawierać :fuksyna karbolowa 30 ml, bufor kwasowy 30 ml, roztwór kwasu fosfomolibdenowego30ml, roztwór polichromu Mallory'ego 30 ml. Mallory trichrom - azan . |  |  | zest. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń. Zestaw ma zawierać: hematosylina żelazowa Weigerta 18 ml x 2 , pikrofuksyna Van Gieson 30 ml. Zestaw przeznaczony do różnicowania włókien kolagenowych w tkankach łącznych . |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń. Zestaw ma zawierać : błękit alcjanu pH 2,5 30 ml, tetraboran sodu 30 ml, błękit alcjanu pH 1 30 ml, roztwór różnicujący 30 ml , Zestaw przeznaczony do wykrycia mukopolisacharydów. |  |  | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń . Zestaw ma zawierać : roztwór kwasu chromowego 30 ml, roztwór wodorosiarczynu sodowego 30 ml, roztwór sześciometylenoczteroaminy 30 ml, roztwór azotanu srebra 30 ml, roztwór boranu sodu 30 ml, roztwór chlorku sodu 30 ml, roztwór tiosiarczanu sodu 30 ml, roztwór jasnej zieleni 30 ml. Zestaw przeznaczony do wykrycia grzybów w tkankach w wycinkach . |  | n | zest. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Azan trichrom- zwstaw do wykrywania tkanki łacznej w wycinkach histopatologicznych Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń |  |  | zest. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Impregnacja srebrem - zestaw do barwienia włókien siateczki wewnątrzplazmatycznej w tkance łącznej Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń |  |  | zest. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Periodic Acid Schiff - zestaw odczynników do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów .Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń |  |  | zest. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Congo Red -zestwa do wykrwyania amyloidu w tkankach . Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń |  |  | zest. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Elastic EVG -zestaw odczynników do wykrywania włókien elastycznych . Zestaw odczynników do wykonania około 100 oznaczeń |  |  | zest. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 34 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Kasetki histopatologiczne plastikowe białe z plastikową pokrywką bez zawiasu, po 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2x2 mm w obu częściach kasetki. Kasetka musi posiadać skośną powierzchnię z fakturą przystosowaną do opisu każdą metodą, pole do opisu ołówkiem musi być odporne na ścieranie |  |  | szt. | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 35 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Probówki morfologiczne 1,2 ml lub 1 ml z EDTA K3E oraz etykietą na której będzie możliwość oznakowania probówki. |  |  | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 36 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Sterylne wymazówki drewniane ( 150x 2,5 lub 2,2 mm ) z wacikiem wiskozowym lub bawełnianym - bez probówek i podłozy , pakowane indywidualnie |  |  | szt | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sterylne pałeczki z waciekiem dakronowym lub wiskozowym ( 150x2,5 mm) w probówce transportowej bez podłoża |  |  | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem 0,001 ml op. max 20 sztuk |  |  | szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Sterylne ezy z zakońzceniem prostym i oczkiem 0,01 ml ( w opakowaniu maksymalnie 20 szt.) |  |  | szt | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Probówki 10 ml sterylne , przeźroczyste , 16x 100 mm , z podziałką , z korkiem i nalepką |  |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Probówki 5 ml , sterylne , przeźroczyste , 12x 92 mm lub 12x86 mm , z podziałka, korkiem i nalepką |  |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Końcówki do pipet typu Gilson 0,1 ul -10 ul a 1000 szt. |  |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 37 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x25 lub 26 mm , grubość 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami i polem do opisu krawędzie ( dopuszczono krawędzie 90 st ) i narożniki pod kątem 45'. Kompatybilne z aparetm Mythicts Cormay |  |  | szt. | 280000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 38 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szkiełka podstawowe Super Frost plus 1 op =72 szt.. Minimalny termin przydatności do użytku to 6 miesięcy. Kompatybilne z nakrywarką LEICA. |  |  | op. | 644 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 39 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Kaseta czujników na 300 oznaczeń ( BG,LYT,MET,OXI + QC ) do ABL90 FLEX PLUS |  |  | kaseta | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Plastikowe kapilary o objętości 45 mikrolitrów do ABL90 FLEX PLUS |  |  | sztuka | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | THERMAL PAPER (op 8 rolek ) do ABL90 FLEX PLUS |  |  | op | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | GAS KALIBRACYJNY do TCM5 |  |  | sztuka | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | ZESTAW ODCZYNNIKÓW NA 680 DZIAŁAŃ do ABL90 FLEX PLUS |  |  | zestaw | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | zestaw pierścieni mocujących wraz z żelem kontaktowym dla noworodków( 60 szt ) |  |  | op | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | zestaw menbran z elektrolitem do aparatu TCM5 do sensora 84 (12 szt) |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| WYROBY KOMPATYBILNE Z APARATEM ABL90FLEX PLUS oraz TCM5 |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 40 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | 12 panelowy test moczowy (narkotyki, dopalacze ) (OPI/MDMA/MTD/BZO/APT/MET/K2/FYL/THC/BUP/MEP/CAT/) |  |  | szt. | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 41 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | KARTY GRUPY KRWI KOMPATYBILNE Z DRUKARKĄ EVOLIS ZENIUS |  |  | szt. | 780 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | CZARNA TAŚMA BARWIACA DO DRUKAREK KART PLASTIKOWYCH KOMPATYBILNE Z DRUKARKĄ EVOLIS ZENIUS |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw czyszczący podstawowy do drukarki EVOLIS ZENIUS |  |  | szt | 2 |  | 300 |  |  | 150 | 300
[6 empty] | Wartość netto | 300
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 300
część nr 42 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | GĄBKI BIOPSYJNE kompatybilne z kasetkami histopatologicznymi z części nr 34 ( OP 500 SZT ) |  |  | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 43 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Kamera TYPU PENTASQUARE z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu z PMM 10 miejscowa (op 100 sztuk) |  |  | op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 44 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | TERMOMETR LODÓWKOWY zakres tem.-50c do +50c wartość podziałki elementarnej do 0,5c |  |  | SZT. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | TERMOMETR LABORATORYJNY RURKOWY zakres tem.-50c do +50c wartość podziałki elementarnej do 0,5c, świadectwo wzorcowania |  |  | SZT. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | STATYW Z DRUTU NA 20 PROBÓWEK pokryty tworzywem |  |  | SZT. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 45 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Zestaw do wykonywania "cell-bloków" składający się z kasetek histopatologicznych oraz 2 odczynników (utrwalającego i żelującego) po 11ml. Skład chemiczny zestawu: odczynniki#1: chlorek wapnia <1%, woda >99%; odczynnik #2: woda 95-99%, formaldehyd<0,1%, sól disodowa <1%, kwas alginowy <1%. Zestaw na 50 testów. |  |  | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0