## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 1
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Igły do biopsji cienkoigłowej 0,6x30mm , jałowa igła medyczna jednorazowego użytku z zabezpieczającą osłonką , łatwy montaż nasadki igły na strzykawkę , igła posiadająca ultra ostre ostrze typu Lancet Point , wytrzymała , igła wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej , nieuczulająca , ostrze igły musi zapewniać minimalny opór tkanki skóry i mięśni , igła pokryta silikonową powłoką cienkościenna , zapewniająca swobodny i zwiększony przepływ płynów o wysokiej lepkości . |  |  | szt. | 2350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 2
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Preparat dezynfekcyjny pozwalający bardzo szybko uzyskać efekt bójczego działania: krótki czas działania - zanurzenie narzędzi w roztworze pozwala na wyeliminowanie bakterii, prątków gruźlicy, bakterii, wirusów (włącznie z HBV, HCV HIV) i grzybów chorobotwórczych.Działa dezynfekcyjnie w temperaturze pokojowej nie wymaga specjalistycznej aparatury. Preparat musi ulegać biodegradacji, musi również zawierać składniki hamujące korozję Opakowanie 150-200 g. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 3
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Dreny Kehra. Dreny jednorazowego użytku, wykorzystywane do drenażu dróg żółciowych. Dreny w kształcie litery T wykonane z lateksu, sterylne Rozmiar długości ramion: - 50 cm / 16 cm - 76 cm / 30 cm - 80 cm / 20 cm Rozmiary: 12 Ch, 14 Ch, 16 Ch, 18 Ch, 20 Ch, 22 Ch, |  |  | szt. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 4
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Zestaw do tracheostomii metodą CIAGLIA BLUE DOLPHIN / metoda balonowa/Rozmiar 6-9 |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 5
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Rurka metalowa tracheotomijna , bez okienka, typu luer rozmiar: 7- 8 |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 6
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligsure , |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligsure. |  |  | szt. | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 7
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Bibuła do nawilżacza wewnątrz posiadanych przez szpital inkubatorów ATOM / op. a 100 szt./ |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtry do inkubatora ATOM F-6E |  |  | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Filtry do inkubatora ATOM F-4E |  |  | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Filtr powietrza do inkubatora ATOM hybrydowy |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 8
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Zestaw do infuzji jednorazowego użytku Zestaw do infuzji sterylny, jednorazowego użytku, ciśnieniowy typu INFUDROP, długość 230 cm kompatybilny z posiadaną przez Szpital pompą infuzyjną – moduł objętości DPS ORHESTRA. - z ogranicznikiem |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 9
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Ustniki endoskopowy z gumką |  |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Szczypce chwytające gastroskopowe do usuwania ciał obcych (wielorazowego użytku) ramiona typu zęby szczura rozpiętość ramion 4, 7 mm dł. 165, minimalna średnica kanału roboczego 2, 8 mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ośmiodrutowe kosze do chwytania polipów 3 cm szerokości/ 6 cm długości, długość narzędzia 220 cm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Igły do ostrzykiwania krwawiących naczyń błony śluzowej. Wykonane w technologii zapewniajacej odporność na złamani . Wyposażone w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysuniecioem igły w kanale endoskopun . Posiadające mechanizm blokujący położenie igły . Dostępne długośći robocze : 200 i 240 cm . Dostepne średnice osłonki : 1,8 i 2,3 mm . Dostępne średnice ostrza igły 23 i 25 G . Dostępne długości ostrza igły 4 i 6 cm . |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Marker endoskopowy typu SPOT lub typu Black Eye |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kompletne zestawy lateksowych gumek do obliteracji żylaków przełyku,mechanizm spustowy z lnianym cięgnem / zestaw nominalnie 6-cio gumkowy wyposażony w ciegno działające jako mechanizm spustowy/ |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 10
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 10
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Matryca do nacinania skóry, sterylna. Rozmiary 1:3 i 1:6 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 11
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 11
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Sonda do przezprzełykowego pomiaru rzutu serca metodą dopplerowską o możliwości zastosowania do 240 godzin . |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 12
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 12
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Jednorazowy obwód oddechowy do posiadanego przez szpital repiratora iVENT 201 |  |  | szt. | 454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 13
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 13
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Elektrody modułu ICG do monitora Solar kompatybilny ze sprzętem w szpitalu |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 14
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 14
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Elektroda nasierdziowa bipolarna : dł 35 cm - typ MyoPore BP 35 lub równoważne |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 15
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 15
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Gumki naczyniowe mini, maxi czerwone , niebieskie - Produkt niesterylny, wykonany z silikonu - W zwojach 50 m- możliwość przycięcia na pożądaną długość - Przed użyciem należy wysterylizować- gaz - Kolory: źółte, niebieskie, białe i czerwone - Rozmiary: 1. mini – 1mm 2. maxi – 2mm 3. super maxi – 5mm |  |  | metr | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 16
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 16
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Pasta skrobiowa wykorzystywana przed wykonaniem standardowego badania EEG, służąca do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej, poprawia przewodnictwo skóry. |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 17
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 17
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Maska do podawania tlenu dla noworodków z drenem. - rozmiar S - wykonana z silikonu , złącze do tlenu obrotowe , regulowane gumką w masce . |  |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurka krtaniowa dla noworodków / 2-5kg / |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Opaska piankowa dla noworodków .Opaski piankowe z rzepem do mocowania czujników wielorazowych typu Y |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 18
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 18
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Cewnik jednoświatłowy do żył centralnych wprowadzany obwodowo, rozmiar 4-6 FR/65 cm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik dwuświatłowy do żył centralnych wprowadzany obwodowo, rozmiar 5-6FR/65 cm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 19
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 19
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Zestaw do pomp infuzyjnych ATOM |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Wymagana kompatybilność z pompami ATOM posiadanymi przez WSS Olsztyn | [5 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 20
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 20
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Dren jednorazowy, płuczący z igłami, sterylny. Kompatybilny z pompą typu KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (HYS) stosowaną w szpitalu. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Dren płuczący dla pacjenta jednorazowy, sterylny. Stosowany wraz z drenami pompy. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dren płuczący do pompy, sterylny, jednodniowy kompatybilny z pompą typu KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (HYS) stosowaną w szpitalu. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dren jednorazowy, sterylny. Płuczący z igłami, kompatybilny z pompą typu KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (LAP) stosowaną w szpitalu. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dren dla pacjenta, sterylny, płuczący. Stosowany wraz z drenami pompy. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dren jednodniowy sterylny, płuczący kompatybilny z pompą typu KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (LAP)stosowaną w szpitalu. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dren jednorazowy kompatybilny z pomopą typu Karl Storz Hamou Endomat HYST (bez łączników), stosowanej w szpitalu. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dren jedorazowy kompatybilny z pompą typu Karl Storz Hamou Endomat LAP (bez łączników), stosowanej w szpitalu. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dren pompy (częśc zakładana na rolki), współpracująca wraz z pompą typu KARL STORZ CLEARVISION II stosowaną w szpitalu. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Filtr z drenem do insuflacji. Filtr gazu CO2. Kompatybilny z instrumentarium typu KARZ STORZ Electronic ENDOFLATOR i THERMOFLATOR stosowanym w szpitalu, sterylny. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Worek do odsysania VACUsafe, pojemność 3 litry, z filtrem, jednorazowy |  |  | szt. | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dysk uszczelniający |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Membrana kopułki ciśnienia |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | O-ring 26x1,5 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KARL STORZ, niesterylny. |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Uszczelka z otworem na kanał instrumentowy, śr. Otworu 0,8 mm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Filtr gazu CO2, do insuflatorów KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR i THERMIOFLATOR stosowanych w szpitalu, sterylny. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kompletny zestaw drenów jednorazowych używanych w trakcie zabiegów laryngologicznych kompatybilnych z urządzeniem Szpitalnym firmy Storz : Clarvision II |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Kompletny zestaw drenów jednorazowych używanych w trakcie zabiegów laryngologicznych kompatybilnych z urządzeniem Szpitalnym firmy Storz :Unidrive Eco . |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 21
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 21
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Igły do ostrzykiwania gastroskopowe i kolonoskopowe dł. ostrza igły 4 mm, średnica 23 G/ 25 G – dł. 165/ 230 – jednorazowego użytku I |  |  | szt. | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów. Jednorazowe szczoteczki , jedna do czyszczenia kanałów , druga do wlotów kanałów. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania jednorazowej szczoteczki dwustronnej , która spełnia obie funkcje czyszcenia kanałów oraz wlotów. |  |  | szt. | 787 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Klipsownica wielorazowa (narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia) – dł. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2, 8 mm |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Zaworki biopsyjne kompatybilne z posiadanym przez szpital aparatem :videogastrofiberoskopem i kolonoskopem firmy Olympus . |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zaworki biopsyjne jednorazowego użytku do posiadanego przez szpital bronchoskopu OLYMPUS Maj 210 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zaworki biopsyjne jednorazowe używane przy wykonywaniu endoskopii inwazyjnych zabiegowych Maj 1555 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Balon lateksowy niesterylny typu 2 FOR ULTRASONIC ENDOSCOPE MH 303 do posiadanego przez szpital ultrasonografu Olympus . |  |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pętle odłączalne do podwiązywania polipów z pętlą nylonową śr.30 mm ,dł. narzędzi 230 cm . |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Szczypce chwytające ze szczękami oligatora i zębami szczura / dł. 1650 mm, szerokość 19,5 mm / |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Idygo Carmine - ampułka 10 ml. Z barwnikiem |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy standardowe (kąt rozwarcia 90 i 135 stopni) dł. ramion klipsa 6 - 9 mm końcówka w kształcie stożka ułatwiająca założenie klipsa (klipsy pakowane pojedynczo w kartridżach kompatybilne z klipsownicą)Wybór rozmiarów w zależności od potrzeb należy do Zamawiającego |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 22
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 22
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Rurki ssące do ucha typ Luer , rozmiar dł. 80 mm, średnica 0,7 mm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rurki ssące do ucha typ Luer , rozmiar dł. 100 mm, średnica 1,00 mm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rurki ssące do ucha typ Luer , rozmiar dł. 100 mm, średnica 1,4 mm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rurki ssące do ucha typ Luer , rozmiar dł. 100 mm, średnica 2,00 mm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rurki ssące do ucha typ Luer , rozmiar dł. 100 mm, średnica 2,5 mm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rurka połączeniowa , kontrola siły ssania , złącze typu luer |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 23
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 23
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Prowadnioce jednorazowego użytku wykorzystywane w różnego typu punkcjach pod kontrolą USG. Zestaw zawiera bezlateksową osłonę, żel oraz elastyczne opaski mocujące. Prowadnicwe akceptują igły 14-23 G. Zestaw zawiera 24 szt. prowadnic. Wymagana kompatybilność z aparatem Toshiba Aplio 400 z głowicą konweksową PVT-375 BT 3,5Mhz |  |  | zest. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 24
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 24
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Prowadnik diagnostycny, obwodowy o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem. Końcówka prowadnika atraumatyczna, gietka, prosta o różnbych długościach (3, 7,10, 15, 20 cm). Prowadnik zapewniający dobre manewrowanie, skonstruowany z jednolitego rdzenia z oplotem. Długość prowadnika 150 cm. Opakowanie zbiorcze ( 5 szt. w opakowaniu) |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 25
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 25
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Rurki intubacyjne ze zintegrowanym torem wizyjnym (rozmiar 7-9) |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 26
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 26
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny - możliwość zastosowania aparatu w różnych rodzajach zaburzeń rytmu serca - prosta obsługa i wygoda użytkowania - czytelny wyświetlacz - dwie niezależne pamięci przechowujące po 30 wyników, łącznie z datą i godziną pomiaru - miękkie etui - gwarancja 3 lata na aparat, 2 lata na mankiet |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ciśnieniomierz zegarowy - posiadający bardzo precyzyjny system ciśnieniowy - jednorurowy, - skala średnicy 58 mm, dokładność pomiaru zgodny z normą z EN 1060, ustawienia skali 0 - 300 mmHg, - bezlateksowy mankiet na rzep dla dorosłych (26 - 33 cm) w zestawie, - precyzyjne wykonanie obudowy z rękojeścią i łyżką metalową. - duża gruszka pompująca, - etui otwierane na zamek |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci: - zakres mierzenia temperatury z czoła - 32,9-42,9oC. - zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów - 0-60oC. (pomiar temperatury wody, płynów, powietrza). - temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie - 10-40oC. - skala pomiaru - 0,1oC. - dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98). - zakres temperatury - od 36,0 do 39oC +/- 0,2oC. - zakres temperatury - od 34,0 do 35,9oC +/- 0,3oC. - zakres temperatury - od 39,1 do 42,5oC +/- 0,3oC. - wyświetlacz LCD - pomiar w stopniach Celsjusza. - sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę. - odległość od badanego: 5 - 8 cm. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Stetoskop internistyczny - podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z ciepłą obwódką - pojedynczy przewód akustyczny |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 27
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 27
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Zestaw do torakocentozy metodą Seldingera |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 28
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 28
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil Point , sterylna , jednorazowego uzytku . Przeźroczysta rowkowana nasadka igły umożliwiajaca wizualizację płynu mózgowo - rdzeniowego , w zestawie z igłą prowadzącą 22 G . Rozmiar 27 G, dł. 90 mm |  |  | szt. | 1690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 29
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 29
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej . Jednorazowego użytku , sterylny . Zestaw o składzie : strzykawka 3- częściowa z końcówką luerLock o pojemnosci 50-60 ml , kaniula z czterema otworami bocznymi ze skalowaniem co 1 cm , igła do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej, kranik trójdrożny , worek o pojemnosci minimum 1000 ml . |  |  | szt. | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 30
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 30
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Pompa elastomerowa , jednorazowego użytku o stałym przepływie 5 ml/h i czasie infuzji nie mniej niż 48 h . Objętość nominalna 240 ml , objetosć maksymalna 300 ml . |  |  | szt. | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pompa elastomerowa o regulowanym przepływie 5/7/12ml/h oraz opcją PCA 5 ml co 30 minut , umożliwiająca użycie przez minimum 48 h . Objętość nominalna 240 ml. , objętość maksymalna 300 ml . |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 31
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 31
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne . Pojemnosć 10,0 - 12,0 L oraz 12,0-15,0 L do wyboru przez Zamawiajacego . |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 32
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 32
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Elektroda 4 kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm.7-9 , powierzcgnia elektrody 37*37 w komplecie elektroda neutralna , opakowanie zbiorcze 10 szt. |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną dł. 4 m , 4 kanały z uziemieniem . |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. Robocza 4,5 cm , przewód 3 m ) do bezposredniej stymulacji nerwów , produkt jednorazowy . Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Trzy elektrody igłowe Trygon ( dł.15mm, dł.przewodu 1,5 m ) wtyczka touchproof 1,5 mm , przewód czerwony /czarny/zielony , produkt sterylny , jednorazowy . Opakowanie zbiorcze 10 kompletów . |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Para elektrod igłowych Trygon ( d.15mm, dł.przewodu 1,5 m) wtyczka touchproff 1,5 mm czerwona/czarna produkt sterylny , jednorazowy . Opakowanie zbiorcze 10 par |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 33
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 33
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Frezy rozetowe i diamentowe wielorazowego użytku o średnicy od 1,4 do 6,00 mm , do prostnic ikątnic o długości 40 i 70 mm do posiadanej przez Szpital wiertarki Microspeed Uni . Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Frezy do kroniotomu, wielorazowego użytku do posiadanej przez Szpital wiertarki Microspeed Uni . |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Trepan do posiadanej przez Szpital wiertarki Microspeed Uni |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 34
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 34
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1. | Niebieska plomba zabezpieczająca kontenery |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Plomba z indykatorem zabezpieczająca kontenery |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Olej do systemów napędowych firmy AESCULAP |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Adapter do olejów do systemów napędowych firmy AESCULAP |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Olej do instrumentarium chirurgicznego w atomizerze ( poj.300 ml ) |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Olej do instrumentarium chirurgicznego w kroplach ( poj. 50 ml ) |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Środek do czyszczenia i konserwacji kontenerów ( poj.300 ml ) |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Filtr do pokryw PRIMELINE wielokrotnego użytku |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Filtry do pokryw standardowych , wielokrotnego uzytku ( op.10 sztuk ) |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Filtry do pokryw mini , wielokrotnego uzytku (op.2 szt.) |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data

## Pakiet 35
Załącznik nr 2 do SIWZ | [5 empty] | UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/11PN/2016 - Pakiet nr 35
|  | X | Y |  | A | B | C=A*B | V | D | E=F/ilość | F=C+D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego( należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr.4 mm z 2 przyciskami , z wtyczką 3-pinową kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VI i kablem dł.min 4 m |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kabel łączący do pęset bipolarnych , długość min.4 m , wtyk koncentryczny, kompatybilny z z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kabel łączący do pęset bipolarnych , długość min.4 m , wtyk 2-pinowy . |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektroda szpatułkowa dł.70-80 mm, wtyk śr.4 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Elektroda szpatułkowa dł.40-50 mm, wtyk śr.4 mm , elastyczna |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Elektroda nożowa prosta dł.części roboczej 20-25 mm , dł.całkowita 40-45 mm, wtyk śr.4 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Elektroda nożowa prosta, wąska dł.części roboczej 15-20 mm , dł.całkowita 40-45 mm, wtyk śr.4 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Elektroda bipolarna igłowa , wkłuciowa , zagięta o długości igieł 10 mm do koagulacji małzowin nosowych |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Uchwyt do elektrod arganowych z kablem dł.min.3 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO APC |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Aplikator arganowy dł.320-330 mm , śr.5 mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Aplikator arganowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową , dł. 100-110 mm , prosty . |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Aplikator arganowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową , dł.35-40 mm , prosty |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Pinceta bipolarna , prosta dł.16-17 cm , końcówka 2 mm , tępa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Pinceta bipolarna , prosta dł.19-20 cm , końcówka 2 mm , tępa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Pinceta bipolarna , bagnetowa dł.23,0 cm , końcówka 1,2 mm , tępa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Pinceta bipolarna , prosta dł. 22-23 cm , końcówka 2 mm , tępa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Pinceta bipolarna , bagnetowa dł.19,0 cm , końcówka 1,2 mm , odgięta do góry , tępa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Pinceta bipolarna , prosta dł. 20 cm , końcówka 0,4 mm , precyzyjna, końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Pinceta bipolarna , prosta dł. 20 cm , końcówka 1 mm ,tępa , końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Pinceta bipolarna bagnetowa , dł.20 cm , końcówka 0,7 mm , tępa , końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego . |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Pinceta bipolarna bagnetowa , dł.25 cm., końcówka 0,4 mm , precyzyjna , końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | Kabel do narzędzi bipolarnych , laparoskopowych , dł. 4 m , kompatybilny z posiadanymi diatermiami typu Erbe VIO |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | Klem do zamykania naczyń o średnicy 7 mm , dł.200 mmz branszami ceramicznymi , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami typu Erbe VIO |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. | Klem do zamykania naczyń o srednicy 7 mm , dł. 200-210 mm z szerokimi branszami ceramicznymi , wyposazonymi w elementy przytrzymujące tkankę , ze zintegrowanym kablem dł.min.4 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami typu Erbe VIO |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. | Klem do zamykania naczyń o średnicy 7 mm , laparoskopowy , średnica trzonka 5 mm , dł.320-330 mm , końcówki typu Maryland , radełkowane ze zintegrowanym kablem dł.4 m |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. | Wkład roboczy do klemu do zamykania naczyń o śrenicy 7 mm , laparoskopowego (poz.25) , kształt typu Maryland , Kelly, okienkowy do wyboru przez Zamawiajacego . |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27. | Kleszczyki do cięcia i koagulacji bipolarnej , laparoskopowe , końcówka zakrzywiona , średnica trzonka 5 mm |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. | Elektroda monopolarna , laparoskopowa , haczykowa , okragła , średnica trzonka 5 mm , dł.320-330, płaszcz izolowany |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych , dł.min.4 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30. | Kabel monopolarny do elektrody neutralnej , jednorazowej , dł.min.4 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO / ICC |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31. | Kabel do pęset bipolarnych , wtyk katowy , dł. 4-5 m , kompatybilny z diatermiami GN50 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32. | Elektroda monopolarna igłowa 0,8x22 mm , dł.65 mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33. | Elektroda monopolarna , igłowa , prosta , średnica 0,5x3 , dł .35 mm , wolframowa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34. | Elektroda monopolarna , igłowa , prosta , średnica 0,5x3 , dł .55 mm , wolframowa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35. | Elektroda monopolarna , igłowa , zagięta , średnica 0,5x3 , dł .35 mm , wolframowa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36. | Elektroda monopolarna , igłowa , zagięta , średnica 0,5x3 , dł .55 mm , wolframowa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37. | Uchwyt elektrod monopolarnych śr.trzpienia 4 mm , z przyciskami i kablem , wielorazowy |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartośc netto: |  | 0
[7 empty] | Wartośc VAT: |  | 0
[9 empty] | Wartośc brutto: |  | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data