## Częsci 1-14
DZPZ/333/31PN/2016 ZAŁACZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY
UWAGA: Po stronie Wykonawcy leży poprawność wypełnionego formularza cenowego, odpowiednia stawka vat, poprawnośći funkcji. )
Część 1 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Nebulizator do podawania leków w układzie oddechowym (kompatybilny z układem oddechowym ) o pojemności 6ml lub 10 ml z podziałką skalowaną co 1 ml lub co 2 ml . Zestaw do nebulizacji zawiera : łącznik T do układu oddechowgo 22 mm ; dren o długości min. 1,8 m . Zakres działania 0 - 90 stopni . Średnia średnica nebulizowanych czasteczek 2,7 - 3,3 mikrona . |  |  | szt. | 2700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
| OCENA UŻYTKOWO - JAKOŚCIOWA 40% | [5 empty] | Wartość VAT |  | 0
| 1. Szczelność pojemnika na lek | [8 empty] | Wartość brutto | 0
Niska - 1 pkt.
Średnia - 5 pkt.
Wysoka - 10 pkt.
2. Wytrzymałość połączenia ( podczas podawania leku ) między respiratorem , a nebulizatorem :
Niska - 1 pkt.
Średnia - 5 pkt.
Wysoka - 10 pkt.
Wymagania: 20 sztuk próbek
Część 2 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Sprzęt medyczny do zabiegów naprawczo korygujących układów stymulujących (kompatybilny z układami ) :
1. | Śrubokręt |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Osłonka na końcówki elektrody IS - 1 |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 3 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach: 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F. Zróżnicowane kolorem nasadki w zależności od rozmiaru. Nasadki wyposażone w kod barwny i numeryczny. Wewnętrzna część nasadki cewnika musi być karbowana w celu zapobiegania zsuwania się konektora cewnika z końcówki ssaka. Cewnik posiada , okrągły otwór końcowy, otwory obarczające. Pakowany sterylnie, na opakowaniu folia-papier musi znajdować się nr serii, rozmiar, nr katalogowy, data ważności . |  |  | szt. | 36708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
| OCENA UŻYTKOWO - JAKOŚCIOWA 40% | [5 empty] | Wartość VAT |  | 0
| 1.Zdolność do traumatyzacji sluzówki : | [8 empty] | Wartość brutto | 0
niska - 1 pkt.
srednia - 5 pkt
wysoka - 10 pkt
2.Zmrożona powierzchnia :
TAK - 10 pkt.
NIE - 1 pkt.
PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE KOLUMNY ( opis produktu oferowanego ) ZGODNIE Z ZAOFEROWANYMI PARAMETRAMI
Wymagania - próbki 1 oryginalne opakowanie cewników w rozmiarze 16 F
Część 4 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Elektrody do pomiaru indeksu bispektralnego - kompatybilne z modułami BIS posiadanymi przez zamawiającego (Aparaty do znieczulenia Primus - Drager) |  |  | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 5 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, z możliwością stosowanie przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwana, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką. |  |  | szt. | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik do odsysana w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, o rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45º do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową samouszczelniającą się dwudzielna zastawką, pozbawiony DEHP rozmiary 10Fr, 12 Fr, 14Fr, 16 Fr. |  |  | szt. | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 6 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Okłady ciepło/zimno jednorazowego użytku 25 cm ( +/- 1 cm )x 16 cm (+/- 1cm), służące do schładzania i ogrzewania pacjęta, zapobiegające ryzyku wystąpienia kontaminacji, dodatkowa warstwa zewnętrzna chroni zarówno pacjęta jak i personel przed oparzeniem lub odmrożeniem . Zawierające żel , który w połączeniu z izolującą powłoką wydłuża czas działania |  |  | szt. | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 7 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Proteza kości sklepienia czaszki , dziana z przedzy poliestrowej i polipropylenowej : rozmiary do wyboru przez Zamawiającego ( mała , średnia , duża ) |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 8 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Zestaw do 24- godzinnej toalety jamy ustnej do stosowania co 6 godzin . Zestaw zawiera : dwa opakowania zawierające ( po 1 szczoteczce do zębów z odsysaniem pokrytą dwuwęglanem sodu , bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej , gabkę aplikator , preparat nawilżający do ust ) ; cztery opakowania zawierające ( po 1 gąbce z odsysaniem pokrytą dwuwęglanem sodu , bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej , gabkę aplikator , preparat nawilżający do ust) |  |  | szt. | 2600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 9 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego CSE. składający się : igłę TUOHY 18 G z dodatkowym otworem w linii prostej dla igieł podpajęczynówkowych PENCIL – POINT 27 G, strzykawkę niskooporową,cewnik zewnątrzoponowy z miękką końcówką, z trzema otworami bocznymi, filtr zewnątrzoponowy, zatrzaskowy łącznik, system mocowania cewnika lub filtra, |  |  | szt. | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
| OCENA UŻYTKOWO - JAKOŚCIOWA 40 % | [8 empty] | Wartość brutto | 0
1.System blokowania igły podpajęczynówkowej w igle Touch
Tak - 10 pkt.
NIE - 1 pkt.
PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE KOLUMNY ( opis produktu oferowanego ) ZGODNIE Z ZAOFEROWANYMI PARAMETRAMI
Część 10 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych , wykonana z miękkiego , elastycznego tworzywa , niesterylna , jednorazowego użytku . |  |  | szt. | 1700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Częsć 11 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Próznociąg położniczy - jałowy , jednorazowego użytku do wspomaganego porodu posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę , z pompą wytwarzającą stabilne , stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku , z łatwo dostepnym zaworem zwalniającym próżnię , z zaworem pomocniczym w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara . Próżnociąg posiada miękkie miseczki dostępne w kształcie grzyba o średnicy 50mm lub w kształcie dzwonu o średnicy 64 mm. |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 12 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Probówki morfologiczne 1,2 ml z EDTA K3E oraz etykietą na której będzie możliwość oznakowania probówki (podpisanie) |  |  | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 13 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | osłona na oko - rozmiar 7,5cm/6,5 cm |  |  | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
Część 14 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Hemofiltr HdF 100S o powierzchni dyfuzji 2,3 m2 |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm |  |  | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0