Formularz parametrów ocenianych

Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem VI B pkt.5 SIWZ wymaga Folderu katalogu zawierającego opis –specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia , który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w Formularzu cenowym i Formularzu parametrów ocenianych .

Dla Część nr I

Proszę o wpisanie oferowanych parametrów

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gradient ciśnienia dla najmniejszego oferowanego rozmiaru | Najniższy oferowany gradient ciśnienia …………………………………………….. X 10 pkt. Oferowany gradient ciśnienia |
| 2. | Efektywna powierzchnia otwarcia dla najmniejszego oferowanego rozmiaru | Oferowane pole otwarcia …………………………………………….. X 10 pkt. Największe oferowane pole otwarcia |

Dla Część nr II

Proszę o wpisanie oferowanych parametrów

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gradient ciśnienia dla najmniejszego oferowanego rozmiaru | Najniższy oferowany gradient ciśnienia …………………………………………….. X 10 pkt. Oferowany gradient ciśnienia |
| 2. | Efektywna powierzchnia otwarcia dla najmniejszego oferowanego rozmiaru | Oferowane pole otwarcia …………………………………………….. X 10 pkt. Największe oferowane pole otwarcia |
| 3. | Udokumentowana wolność od eksplantacji z powodu uszkodzeń strukturalnych (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty publikacji potwierdzającej parametr ) | Proszę o zaznaczenie oferowanego parametru Minimum 15 lat - □ 5 pkt. Minimum 20 lat - □ 10 pkt. |