FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH 

LP.	PARAMETRY GRANICZNE-MINIMALNE	Tak/Nie	Parametr oferowany	
1. Parametry wymagane dla Testów paskowych i płynów kontrolnych 	
1.1	paski w opakowaniu chroniącym przed wpływem czynników zewnętrznych			
1.2	paski nie wymagające kodowania			
1.3	Paski zawierające enzym Oksydazę Glukozową 			
1.4	termin przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania min. 3 miesiące
			
1.5	minimalna próbka krwi: do 0,9 µl,
			
1.6	termin przydatności płynów kontrolnych / norma ,wysokie, średnie stężenie glukozy, /min. 3 miesiące po otwarciu opakowania			
2. Parametry wymagane w zakresie glukometrów:	
2.1	urządzenie z dużym, czytelnym wyświetlaczem,
			
2.2	automatyczne włączanie i wyłączanie glukometrów,
			
2.3	czas pomiaru: max. 8 s.
			
2.4	Instrukcja obsługi w języku polskim			
2.5	W zestawie komplet baterii 			

									………………….
     Data i podpis