Formularz parametrów ocenianych

Część nr 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |
| 5. | Trwałość preparatu po procesie oznaczeń immunohistochemicznych w aparacie Benchmark Ultra oraz po procesie barwień histochemicznych ręcznych lub w aparacie Benchmark Special Stains. | 1-10 |  |