Formularz parametrów ocenianych

### Dla Części nr 1

|  | Parametr oceniany |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Okres trwałości odczynników na pokładzie Ocenie podlegają kasety z badaniami na około 600-750 badań ( 70 % badań ) | Powyżej 28 dni – 5 punktów Od 21- do 28 dni – 3 punkty |  |
| 3. | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta do analizatora | Tak - 5 punkt Nie - 1 punkt |  |
| 4. | Dolna wartość zakresu pomiarowego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |  |
| 5. | Objętość próbki krwi kapilarnej max. 100 l do uzyskania wyniku ( wszystkich parametrów) | Tak -5 punkt Nie -1 punkt |  |
| 6. | Bezpieczny system pobierania próbki z automatyczną eliminacją skrzepów. | Tak -5 punkt Nie - 1 punkt |  |

Dla Części nr 2

| Lp. | Oceniane parametry |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość różnicowania białkomoczu – rozdział białek moczu wg masy cząsteczkowej. | Tak – 2 punkty Nie – 1 punkt |  |
| 2. | Zestawy do rozdziału białek bez użycia metanolu, etanolu, kwasu octowego | Tak-2 punkty Nie – 1 punkt |  |
| 3. | Obraz rozdziału elektroforetycznego bezpośrednio pod wykresem | Tak – 2 punkty Nie – 1 punkt |  |