Formularz parametrów ocenianych

Zamawiający w powyższym formularzu zamieścił wymagania dotyczące próbek, w celu dokonania oceny jakościowej . Szczegółowa informacja w zakresie wymaganych próbek (ilości ) znajduje się przy każdej części. Dla części nie wymienionej w formularzu parametrów ocenianych Zamawiający nie wymaga próbek . Nie dostarczenie próbek wraz z ofertą w celu oceny jakościowej skutkuje odrzuceniem oferty.

Część nr 5

Próbki  :  10 sztuk z pozycji nr 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Płynność przepływu tłoka | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 6

Próbki  : 10 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siła wiązania kleju | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 8

Próbki  :  po  2 sztuk z pozycji nr 1, 2, 3, 4   oraz 1 sztukę kabla , który po ocenie użytkowo – jakościowej zostanie zwrócony Wykonawcy .

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka hemostatyczna bez ruchomych elementów ( mogących ulec przesunięciu ) | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt. |  |
| 2. | Możliwość przesuwania cewnika SG po szczelnym zamocowaniu osłonki | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt. |  |