Formularz parametrów ocenianych

Zamawiający w powyższym formularzu zamieścił wymagania dotyczące próbek, w celu dokonania oceny jakościowej oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiającego. Szczegółowa informacja w zakresie wymaganych próbek (ilości ) znajduje się przy każdej części. Dla części nie wymienionej w formularzu parametrów ocenianych Zamawiający nie wymaga próbek . Nie dostarczenie próbek wraz z ofertą w celu oceny jakościowej skutkuje odrzuceniem oferty.

Część nr 2

Próbki  :  10 sztuk z pozycji nr 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Płynność przepływu tłoka | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 4

Próbki  :  po  3  sztuki z pozycji nr 1, 2, 3, 4   oraz 1 sztukę kabla , który po ocenie użytkowo – jakościowej zostanie zwrócony Wykonawcy .

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka hemostatyczna bez ruchomych elementów ( mogących ulec przesunięciu ) | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt. |  |
| 2. | Możliwość przesuwania cewnika SG po szczelnym zamocowaniu osłonki | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt. |  |
| 3. | Jednorazowe zestawy wprowadzające do Cewnika Swana Ganza z kaniulą 8Fr i 8,5F wyprodukowane przez producenta cewnika SG. | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt |  |

Część nr 5

Próbki  :  po  3  sztuki z każdej pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność zamknięcia całego systemu | Wysoka -5 pkt. średnia - 2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Możliwość ponownego zamknięcia po otwarciu | Tak – 5 Nie -1 |  |

Część nr 8

Próbki  :  po  10  sztuki z każdej pozycji  i  rozmiaru

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 2. | Łatwość wkłucia | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 9

Próbki  :  po  3  sztuki z pozycji nr 1, 2 oraz 1 sztukę kabla , który po ocenie kompatybilności zostanie zwrócony Wykonawcy .