Formularz parametrów ocenianych

Zamawiający w powyższym formularzu zamieścił wymagania dotyczące próbek, w celu dokonania oceny jakościowej. Szczegółowa informacja w zakresie wymaganych próbek ( ilości ) znajduje się przy każdej części . Nie dostarczenie próbek wraz z ofertą w celu dokonania oceny jakościowej skutkuje odrzuceniem oferty.

Część nr 1

Próbki  :  po 1 opakowaniu zbiorczym ( minimum 50 sztuk ) dla każdej z pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły badana w procedurze medycznej | wysoka- 10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 2

Próbki  :  1 opakowanie zbiorcze ( minimum 50 sztuk )

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły badania w procedurze medycznej ( biopsja tarczycy ) | wysoka- 10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 3

Próbki  : po 50 sztuk z każdej z pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena przepływu (drożność ) płynów i leków | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 4

Próbki  : po 15 sztuk z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność całego systemu | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 5

Próbki  :  8  sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość obserwacji w miejscu wkłucia | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 2. | Stabilność/przyczepność umocowania na skórze | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 7

Próbki  : po  30 sztuk z każdej pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Płynność przepływu tłoka | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Kompatybilność z różnymi wyrobami medycznymi ( np. kraniki ) | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 8

Próbki  :  po  30 sztuk z każdej pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Płynność przepływu tłoka | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Kompatybilność z różnymi wyrobami medycznymi ( np. kraniki ) | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 9

Próbki  :  po  30 sztuk z każdej pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Płynność przepływu tłoka | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Kompatybilność z różnymi wyrobami medycznymi ( np. kraniki ) | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 10

Próbki  :  8 sztuk z pozycji 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena działania (mechanizmu ) kranika spustowego | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 18

Próbki  :  po 15 sztuk z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność całego układu dla pozycji 1 i 2 | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Szczelność maski po przyłożeniu do twarzy dla pozycji 2 | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Praca pod kątem 90 stopni dla pozycji 1 | Tak – 10 pkt. Nie -1 pkt. |  |

Część nr 19

Próbki  :  po 15 sztuk z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność całego układu | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Wytrzymałość połączenia podczas podawania leku między respiratorem a nebulizatorem | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 35

Próbki  :  po 5 sztuk ( dla każdego rozmiaru ) z pozycji 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Widoczność oceny ściany pochwy | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 44

Próbki  :  3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena głośności zestawu w czasie pracy drenażu czynnego | Cichy – 5 pkt Głośny – 1 pkt. |  |
| 2. | Regulacja stopnia podciśnienia | Wysoka -5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Podzielność i czytelność skali w komorze zbiorczej | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt |  |
| 4. | Funkcjonalność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 53

Próbki  : 3  sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik silikonowany | Tak – 2 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 2. | Prowadnik nitinolowy | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt |  |

Część nr 68

Próbki  : po 8 sztuk z pozycji 1,2,4

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena szczelności maski po przyłożeniu do twarzy . | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Miękkość końcówek nosowych w cewniku . | wysoka- 5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 72

Próbki  : 1 opakowanie zbiorcze minimum 50 sztuk rozmiar 20 G

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość wkłucia | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Łatwość przechodzenia przez naczynia | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 77

Próbki  : 3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Prowadnik nitinolowy | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |

Część nr 79

Próbki  : po 6 sztuk z każdej pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność połączenia ze strzykawką | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Sztywność igły | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 3. | Łatwość ponownego wprowadzania mandrinu | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 87

Próbki  : po 4 sztuki z pozycji 2 w przypadku zaoferowania sztaplerów jednorazowego użytku , natomiast w przypadku zaoferowania ładunków do sztaplera wielorazowego użytku 4 sztuki ładunku z pozycji 2 wraz z wielorazowym sztaplerem , który po ocenie zostanie zwrócony Wykonawcy .

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena szczelności zespolenia tkanek | wysoka-10 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 98

Próbki :  10 sztuk całego zestawu

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Regulacja siły ssania | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 107

Próbki :  po 4 sztuki z pozycji 1,2,3

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łatwość przechodzenia przez skórę | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 109

Próbki :  po 30 sztuk z pozycji 1,( rozmiar 16F )i z pozycji 2 ( rozmiar 6F)

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atraumatyczność końcówki cewnika | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 113

Próbki  : 2 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena szczelności zespolenia tkanek | wysoka-10 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Zszywki ze stopu tytanu Zszywki z innego stopu metalu | 5 pkt . 1 pkt. |  |

Część nr 115

Próbki  : 6 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trwałość zapięcia | wysoka-3 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Stabilizacja po założeniu | wysoka-3 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 119

Próbki  : po 2 sztuki z pozycji

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena szczelności zespolenia tkanek | wysoka-10 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 120

Próbki  : 2 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena szczelności zespolenia tkanek | wysoka-10 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 121

Próbki  : 2 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena szczelności zespolenia tkanek | wysoka-10 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 123

Próbki  : 3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik silikonowany | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt.. |  |
| 2. | Prowadnik nitinolowy | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt.. |  |

Część nr 133

Próbki  : 30 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siła wiązania kleju | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 135

Próbki  :  3 magazynki z pozycji 1 wraz z  klipsownicą ( , która po ocenie jakościowej zostanie zwrócona Wykonawcy.

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilność klipsownicy | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Ocena szczelności zespolenia | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 137

Próbki  : 2 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łatwość manewrowania podczas zakładania | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Dostęp przez tętnicę udową | Tak -5 pkt. Nie – 1 pkt |  |

Część nr 140

Próbki  :  po 4 sztuki z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytelność skali głębokości poz.1 | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Czytelność znacznika kierunku poz.2 | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Wielkość kołnierza poz.2 | 1-5 pkt. |  |

Część nr 141

Próbki  :  10 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność zacisku | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Łatwość ponownego wprowadzania mandrinu | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 142

Próbki  :  4 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uszczelnienie ujścia wieńcowego | wysokie-10 pkt. średnie -5 pkt. niskie - 1 pkt. |  |
| 2. | Podatność i miękkość końcówki i balonika | Wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 147

Próbki  : 3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miękkość , podatność , plastyczność | wysoka-3 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 148

Próbki  : 3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wycięcia kilku otworów z zachowaniem ostrości końcówki | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 2. | Funkcjonalność uchwytu, | wysoka-3 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 153

Próbki  :  5 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość kleszczy badana w procedurze medycznej | wysoka- 10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 157

Próbki  :  po 15 sztuk z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizm obrotowy zapewniający skokową zmianę co 45 st. W zakresie 360 st. | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 2. | Ocena szczelności całego systemu | wysoka- 10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 167

Próbki  : 2 sztuki zestawu

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oddzielnego zakupu kaniuli tętniczej | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 2. | Możliwość oddzielnego zakupu pozycja czujnika termicznego | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |

Część nr 174

Próbki  :  3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość kształtowania trzonu dmuchawki | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Łatwość podłączenia | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 176

Próbki  :  po 2 sztuki z pozycji 2,3,4

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka hemostatyczna bez ruchomych elementów ( mogących ulec przesunięciu ) | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt. |  |
| 2. | Możliwość przesuwania cewnika SG po szczelnym zamocowaniu osłonki | Tak -10 pkt. Nie - 1 pkt. |  |

Część nr 207

Próbki  :  3 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytelność znacznika głębokości | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Bezpieczeństwo użycia | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Jakość końcówki | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 227

Próbki: Pozycja 1 - 1 opakowanie zbiorcze ( minimum 50sztuk ) rozmiar 1,0 -1,1 , pozycja 2 – 10 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość wkłucia | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Łatwość przechodzenia przez naczynia | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 229

Próbki: po 3 sztuki z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość kształtowania prowadnicy (Trwałość nadanego kształtu prowadnicy) poz.1 | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 2. | Giętkość wentu , jakość końcówki poz.2 | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 230

Próbki: 1 opakowanie zbiorcze minimum 50 sztuk rozmiar 0,7 plus 10 sztuk w wersji bezpiecznej

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość wkłucia | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Łatwość przechodzenia przez naczynia | wysoka-10 pkt. średnia -3 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 233

Próbki: 4 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość kształtowania korpusu | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 2. | Miękkość kulistej końcówki | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Dokładność uszczelnienia ujścia wieńcowego | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 237

Próbki: 2 sztuki z pozycji 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień kształtowania końcówki stabilizującej | wysoki-5 pkt. średni -2 pkt. niski - 1 pkt |  |
| 2. | Stabilność nadanego kształtu | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Regulacja siły ssania | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 255

Próbki  : 30 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siła wiązania kleju | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |