Formularz parametrów ocenianych

### Dla Części nr 18

Próbki – 25 sztuk probówek z pozycji 5

Obowiązkiem wykonawcy jest precyzyjne opisanie oferowanego asortymentu w Formularzu cenowym. Informacje zawarte w Formularzu cenowym oraz w katalogach będą podstawa do sporządzenia przez zamawiającego rankingu najwyżej ocenianych ofert.

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość dostawiania próbek podczas pracy | Tak – 2 Nie - 1 |  |
| 2. | Mieszadło wewnętrzne wbudowane | Tak -2 Nie -1 |  |

Dla Część nr 21

Szkiełka nakrywkowe

Próbki – po 1 oryginalnym opakowaniu z pozycji 1,2,3

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Elastyczność szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

Dla Część nr 22

żyletki mikrotomowe

Próbki – po 1 oryginalnym opakowaniu z pozycji 1,2,3

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrawanie seryjne | 1-10 |  |
| 2. | Marszczenie | 1-10 |  |
| 3. | Czas trymowania | 1-10 |  |
| 4. | Żywotność | 1-10 |  |
| 5. | Jakość skrawania tkanka miękka | 1-10 |  |
| 6. | Jakość skrawania tkanka twarda | 1-10 |  |

Dla Część nr 23 i 37

Szkiełka podstawowe

Próbki –1 oryginalne opakowanie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

Dla Część nr 38

Szkiełka Super Frost

Próbki – 1 oryginalne opakowanie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

Dla Część nr 42

Gąbki biopsyjne

Próbki – 1 oryginalne opakowanie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność na działanie odczynników chemicznych ( np. alkohol, ksylen , parafina ) | 1-10 |  |