Formularz parametrów ocenianych

### Dla Części nr 1

|  | Parametr oceniany |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas pomiaru max. 60 s. | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt. |  |
| 2. | Okres trwałości odczynników na pokładzie nie krótszy niż 28 dni | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt |  |
| 3. | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta do analizatora | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt |  |
| 4. | Dolna wartość zakresu pomiarowego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt. |  |
| 5. | Objętość próbki krwi kapilarnej max. 100 l do uzyskania wyniku ( wszystkich parametrów) | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt. |  |
| 6. | Bezpieczny system pobierania próbki z automatyczną eliminacją skrzepów. | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt. |  |

Dla Część nr 2

|  | Parametr oceniany |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonywania rozdziału lipoprotein | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt |  |
| 2. | Możliwość wykonywania rozdziału izoenzymów CK, LDH, ALP | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt |  |
| 3. | Możliwość różnicowania białkomoczu – rozdział białek moczu wg masy cząsteczkowej | Tak 5 punkt. Nie 1 punkt |  |