Formularz parametrów ocenianych

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia w układ wymienników ECCO2R - nie 1 pkt. - tak 5 pkt |  |  |
|  | Zintegrowany system ogrzewania roztworów: - nie 1 pkt - jeden podgrzewacz 5 pkt. - dwa 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość wymiany samego filtra podczas zabiegu - nie 0 pkt. - tak 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji podczas zabiegu: - nie 1 pkt. - tak 5 pkt |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed zatorowością powietrza: - jedna pułapka 5 pkt. - dwie pułapki 10 pkt |  |  |
|  | Worek na efluent ( ścieki ) - 5 litrów – 5 pkt - 10 litrów – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość podłączenia większej ilości worków dializatu - 2 worki dializatu – 5 pkt - 4 worki dializatu – 10 pkt |  |  |