Formularz parametrów ocenianych

### Wykonawca uzupełnia kolumnę D

### Dla Części nr 1

| A | B Parametry oceniane | C Punktacja | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interpretacja wyniku o jednozncznie określony punkt odcięcia dla testów HBS Ag , AHCV , AHIV | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 2. | Możliwość wymiany odczynników ( dostawianie, wyjmowanie) w czasie wykonywania badań bez przerywania i zatrzymywania ciągłości pracy analizatora. | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 3. | Pobieranie do kuwety reakcyjnej próbki przed zadozowaniem odczynnika oraz w przypadku wadliwego materiału badanego ( pęcherzyk powietrza, skrzep, niewystarczająca objętość) wstrzymanie pobierania odczynnika | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 4. | Karuzela odczynnikowa chłodzona celem zwiększenia stabilności odczynników na pokładzie analizatora. | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |

Dla Części nr 2

| A | B Parametry oceniane | C Punktacja | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas pomiaru max. 60 s. | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 2. | Okres trwałości odczynników na pokładzie nie krótszy niż 28 dni | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 3. | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta do analizatora | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 4 | Objętość próbki krwi kapilarnej max. 100 µl do uzyskania wyniku ( wszystkich parametrów) | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 5 | Bezpieczny system pobierania próbki z automatyczną eliminacją skrzepów. | TAK – 2 pkt. NIE – 1 pkt. |  |