Formularz parametrów ocenianych

### Wykonawca uzupełnia kolumnę D

| A | B Parametry oceniane | C Punktacja | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wyboru przez użytkownika do 50 zdjęć przy dużym powiększeniu (x40) | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 2. | System bez kuwet jednorazowych | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 3. | Możliwość ustawienia czułośći analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie glukozy na poziemie przynajmiej 20 mg/dl | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |  |
| 4. | Możliwość ustawienia czułośći analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie białka całkowitego na poziomie przynajmniej 10 mg/dl | TAK – 5pkt. NIE – 1 pkt. |  |