FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dla Części nr 1

Wymagania dotyczące podłoży mikrobiologicznych

- Podłoża stałe na płytkach o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi, na każdej płytce obecne oznakowania z numerem serii, nazwą pożywki, datą ważności, nazwą producenta na dnie płytki.

- Kompatybilność z testami do  identyfikacji i antybiogramów.

- Płytki odciskowe do badania czystości środowiska o średnicy 60 mm. Lub 55 mm

- Podłoża chromogenne do posiewu moczu muszą umożliwić oznaczenie ilościowe oraz wstępną identyfikację E.coli, Klebsiella sp, Proteus sp., Enterobacter sp., Enterococcus sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp.

- Podłoże chromogenne  do izolacji C. difficile umożliwia wykonanie na tym samym podłożu namnażania, identyfikacji i izolacji w czasie 24 godzin.

- Wymagane jest aby płytki były pakowane szczelnie po 20 sztuk w folię, a następnie w pudełka kartonowe (zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Podłoża z dodatkiem krwi powinny posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność aby gwarantować dobry wzrost gronkowcom oraz paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefą hemolizy.

Wymagania dotyczące testów identyfikacyjnych

- Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne (tzn. możliwość wykonania tylko identyfikacji lub tylko lekooporności. W przypadku lekooporności możliwość  wpisania konkretnego gatunku w aparacie).

- Testy identyfikacyjne i antybiogramowi pakowane oddzielnie.

- Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R)

- Testy identyfikacyjne powinny zapewnić możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: bakterii Gram – ujemnych, bakterii Gram – dodatnich, bakterii beztlenowych, Corynebacterium, Neisseria/ Haemophilus, grzybów drożdżopodobnych.

- Możliwość oznaczania lekowrażliwości (Interpretacja wrażliwości wg aktualnych wartości EUCAST- lub równoważny ) dla bakterii Gram – ujemnych, Gram – dodatnich, grzybów drożdżopodobnych.

- Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae.

- Identyfikacja mechanizmów  w oporności  bakterii: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, KPC

- Kompatybilność z podstawowymi podłożami wzrostowymi (zwiększenie gwarancji poprawności oznaczeń)

- System kart bezpieczny, bezodczynnikowy, szczelnie zamknięty, gotowy do użycia

10. Niska waga testów w celu obniżenia kosztów odpadów medycznych .

Wymagania dotyczące analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i określenia wrażliwości na antybiotyki .

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………………………

- Aparat fabrycznie nowy (nie starszy niż 2018 r.)

- Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników, inokulacja zawiesiny do badania lekowrażliwości, usuwanie testów po zakończonym odczycie w obrębie aparatu).

- Automatyczne napełnianie kart – testów tzn. jednocześnie ma być napełnianych co najmniej 10 kart – testów jednocześnie.

- Pojemność aparatu: min 60 miejsc inkubacyjno – pomiarowych.

- Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej dwie sztuki .

- Graficzna wersja oprogramowania.

- Program do kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzanie poprawności działania aparatu, testów identyfikacyjnych, testów lekowrażliwości, wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania oznaczenia oraz kontroli detekcji mechanizmów oporności (w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC).

- Kolometryczna metoda identyfikacji.

- System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarki oraz UPS.

- Dwie drukarki laserowe z możliwością drukowania w sieci w formacie A-4 lub A-5 (na tej samej drukarce) w zależności od wielkości wyniku (w tym jedna wyposażona w 2 podajniki automatyczne)

- Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o informacje zawarte w światowych publikacjach naukowych z podaniem wskazówek terapeutycznych.

- Archiwizacja danych na CD lub innym nośniku.

- System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.

- Serwis zdalny- możliwość  przeprowadzania aktualizacji oprogramowania, konserwacji i diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia.

- Każdy panel identyfikacyjny oznaczony kodem kreskowym  (minimalizacja ryzyka błędów).

- . W zestawie czytnik kodów kreskowych.

- Wykonawca dostarczy w cenie umowy pipetę do odmierzania odpowiedniej ilości podłoża ,urządzenie do mierzenia gęstości zawiesiny, pipety do dawkowania zawiesiny .

Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego

1.Komputery- 5 stanowisk

Komputery typu AIO- 4 stanowiska

|  | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście Passmark CPU Mark na dzień nie wcześniej niż data ogłoszenia postępowania wynik min.: 4300 punktów (Average CPU Mark) Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net, wydruk potwierdzający wynik musi być dołączony do oferty z oznaczoną datą wydruku. |
| Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora |
| Pamięć | Min. 4 GB (min. DDR3 1600 MHz) |
| Dysk twardy | Min. 500 GB SATA 7200rpm |
| Obudowa i ekran | Obudowa typu All-in-One, z monitorem min. 19,5”, max. 21” optymalna rozdzielczość 1600x900 z powłoką matową Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon stereo |
| Karta graficzna | Wbudowana karta graficzna zgodna z DirectX 10.1 |
| Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000. WiFi 802.11a/b/g/n Bluetooth |
| Napęd optyczny | Wbudowany, umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |
| Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy (nie dopuszcza się stosowania kart rozszerzeń oraz adapterów) | Min. 1 wyjście słuchawkowe Min. 1 wejście mikrofonowe Min. 1 RJ-45 Min. 4 USB 2.0 Min. 2 USB 3.0 |
| Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB |
| Mysz | Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB |
| Zasilacz | Zasilacz max. 120W, max sprawność do 89%, z aktywną stabilizacją PFC. |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Windows 7 Professional 64bit PL |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Windows 7 Professional 64bit PL |

Komputer stacjonarny z monitorem- 1 stanowisko

|  | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| Procesor | Min czterordzeniowy, min 2 GHz na rdzeń |
| Pamięć RAM | Min 6 GB DDR3-1600 |
| Dysk HDD | Min 1 TB |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit |
| Obudowa | Micro ATX z zasilaczem |
| System operacyjny | Windows 7 Professional 64bit PL |
| Złącza RS-232 | Min 3 złącza |
| Mysz komputerowa | Optyczna ze scrollem USB |
| Klawiatura | Standardowa USB |
| Napęd optyczny | DVD RW |
| Monitor LCD | Min 23’’ |

2. Drukarki- 4 sztuki (laserowe- 3 sztuki, kolorowa laserowa- 1 sztuka)

Drukarki laserowe- 3 sztuk

PARAMETRY WYMAGANE

Miesięczne rekomendowane przez producenta obciążenie min. 15 000 stron

Driver drukarki musi umożliwiać kompresję formatu wydruku z A4 do A5

Druk dwustronny automatyczny

Drukarka sieciowa

Szybkość druku min 45 str/min

Pojemność tonera zintegrowanego z bębnem min. 12 000 stron

Drukarka kolorowa laserowa – 1 sztuka

PARAMETRY WYMAGANE

Drukarka sieciowa

Szybkość druku A4: do 20 str./min w kolorze, do 22 str./min w czerni

Czas pierwszego wydruku max. 9 sekund w kolorze, max. 8,5 sekundy w czerni

Miesięczne zalecane przez producenta obciążenie min. 2000 stron

3. Drukarki kodów kreskowych - 2 sztuka

PARAMETRY WYMAGANE

Technologia druku: termiczny

Szerokość nadruku - do 104 mm

Długość nadruku - do 990 mm

Szybkość druku: min. do 127mm /s

Rozdzielczość: min. 8 punktów na mm / 203 dpi

Zainstalowane oba języki programowania EPL2 i ZPL2

Automatyczna kalibracja nośników

4. Czytniki kodów- 5 sztuk (2 wieloniniowe, 3 jednoliniowe)

Wymagania czytnik wieloliniowy 2 sztuki:

PARAMETRY WYMAGANE

Podstawka.

Rodzaj czytnika: laserowy, wieloliniowy.

Odczytywane kody kreskowe: 1D: UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany GS1 DataBar (dawniej RSS), Chinese 2 of 5

Odczyt z powierzchni o obłym kształcie (np.: słoik, fiolka).

Rodzaj podłączenia: USB, RS- 232.

Wymagania czytnik jednoliniowy 3 sztuki:

PARAMETRY WYMAGANE

Rodzaje interfejsu: USB, RS232

Typ skanera: 1D, laserowy

Odczytywane kody kreskowe: 1D: UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany GS1 DataBar (dawniej RSS), Chinese 2 of 5

Zasięg odczytu: do 43cm

Szybkość skanowania: 200 skanów/sek

Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa i świetlna

Odporność na upadki: do 1,5m

Długość Kabla: 1,8m

Temperatura otoczenia pracy: od 0 st. C do 50 st. C

W komplecie: czytnik, instrukcja obsługi, podstawka

5.Switch- 1 sztuka

PARAMETRY WYMAGANE

Zarządzalny min. 24 portowy gigabitowy

bezwentylatorowy

Wymagania dotyczące podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych

- Podłoża w butelkach z przeźroczystego, nietłukącego się polimerowego tworzywa  sztucznego, z wizualnym, barwnym wskaźnikiem wzrostu drobnoustrojów.

- Podłoża typu wzrostowo – transportowego.

- Podłoża tlenowe, beztlenowe, pediatryczne.

- Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków w składzie podłoża.

- Podłoża do posiewów tlenowych i beztlenowych, przeznaczone dla dorosłych, pozwalają również na posiew innych niż krew płynów jam ciała (odpowiedni zapis w oryginalnej instrukcji producenta do butelek ).

- Etykieta z polem do opisu i odrywalną częścią kodu pozwalającą na jej wklejenie do książki laboratoryjnej.

- Podłoża kompletne, nie wymagające dodawania żadnych substancji wzbogacających przy standardowych objętościach w posiewach krwi.

- Termin ważności w chwili dostawy co najmniej 6 miesięcy.

- Certyfikat kontroli jakości w każdym opakowaniu podłoży. Lub możliwość pobierania certyfikatu kontroli ze strony internetowej

- Możliwość opóźnionego wkładania podłoży do aparatu (do 24 h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów (odpowiedni zapis w oryginalnej instrukcji producenta do butelek).

- Podłoża  przechowywane w temperaturze pokojowej.

- Podłoża  oraz aparat wytwarzane przez tego samego producenta .

- Podłoża umożliwiające wzrost bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów (potwierdzenie w metodyce podłoża)

- Butelki przystosowane o pobierania materiału przy użyciu strzykawki (próżniowe wnętrze), na butelce wyraźne oznaczenie ilości pobranego materiału.

Wymagania dotyczące analizatora mikrobiologicznego do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych.

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………………………

- Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych, dla pacjentów dorosłych.

- Pojemność: powyżej 400 butelek  w jednym module.

- Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie tego samego aparatu.

- Akustyczna i wizualna sygnalizacja wzrostu drobnoustrojów.

- W pełni automatyczny załadunek butelek do aparatu bez konieczności manualnego otwierania komory pomiarowej.

- Możliwość automatycznego i manualnego wprowadzania danych (próba, pacjent).

- Bezpośredni, automatyczny pomiaru poziomu badanej próbki w każdej butelce podczas ich załadunku do aparatu.

- Detekcja poziomu próbki w butelkach określanych jako pozytywne, negatywne,  przeznaczonych do wykrywania drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych.

- Butelki dodatnie, automatyczne lub na życzenie operatora wyjmowane  do dedykowanego statywu w celu dalszej diagnostyki .

- Automatyczne lub na życzenie operatora  usuwanie butelek ujemnych do dedykowanego pojemnika wewnątrz aparatu.

- Możliwość wpięcia w laboratoryjny system komputerowy z dwukierunkową transmisją danych.

- Podgląd  danych dotyczących komór pomiarowych, butelek, krzywej wzrostu, itp. na każdym etapie badania.

- Możliwość programowania indywidualnych protokołów ( czasu detekcji butelki )  hodowli dla pojedynczych butelek.

- Aparat fabrycznie nowy (Nie starszy niż 2018r.)

- Zabezpieczenie UPS (w przypadku aparatu modułowego zabezpieczenie przez UPS wszystkich modułów).

- Aparat przeprowadzający procedurę kalibracji w sposób automatyczny.

- Automatyczne określenie statusu butelek wstawianych anonimowo.

- Identyfikacja  butelki kodem kreskowym. Odczyt 5  różnych kodów kreskowych umieszczonych na butelce.

- Możliwość usytuowania analizatora w śluzie zakładu bakteriologii

Wymagania dotyczące aparatu do barwienia preparatów metodą Gamma .

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………………………

- W pełni automatyczny system barwienia metodą Grama przy użyciu dysz  rozpylających zapewniających równomierne nakładanie barwnika.

- Oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika.

- Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie - brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia.

- Brak wzajemnej kontaminacji próbek.

- Aparat na minimum 12 preparatów. Możliwość zmiany rotora na pojemność 30 szkiełek.

- Typ rotora – wyjmowany z aparatu do wkładania szkiełek, czyszczenia czy zmiany na cytowirówkę.

- Możliwość barwienia preparatów o różnej grubości – minimum 9 programów.

- Gotowe do użycia odczynniki stosowane do barwienia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

- Zużyte odczynniki gromadzone w specjalnym pojemniku podłączonym do urządzenia zintegrowanym z aparatem.

- Funkcja monitorowania poziomu odczynników oraz odpadów.

- Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie.

- Automatyczne zgłaszanie przez aparat konieczności opróżnienia pojemnika na odpady.

- Automatyczne czyszczenie dysz dozujących odczynniki.

- Zapamiętywanie różnych procedur barwienia zaprogramowanych przez użytkownika.

- Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu.

- Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ekranu dotykowego. Możliwość zapisywania programów, śledzenia procesów, aktywności użytkowników.

- Aparat wskazujący na ekranie czas do końca barwienia.

- Możliwość wprowadzenia i zapamiętywania protokołów barwienia dostosowywanych do rodzaju próbki, użytkownika czy procedur laboratoryjnych.

- Możliwość tworzenia profili dla różnych użytkowników oraz możliwość śledzenia aktywności różnych użytkowników.

- Możliwość przechowywania danych .

Wymagania dotyczące pasków gradientowych do oznaczania minimalnych stężeń hamujących antybiotyków MIC oraz paski gradientowe do wykrywania / potwierdzenia mechanizmów oporności.

- Paski plastikowe (niehigroskopowe) pakowane pojedynczo lub w blistry z pochłaniaczem wilgoci.

- Wszystkie paski testowe od jednego producenta ( dopuszczenie innego producenta poz. 75 ) (standaryzacja sposobu odczytu).

- Wyraźne oznaczenie cyfrowe 15 rozcieńczeń.

Oświadczam, że zaoferowane wyroby są zgodne z powyższymi wymaganiami

Data ………………………………..                             podpis………………………………..

Dla części nr 2

Krążki bibułowe do antybiogramów metodą dyfuzyjną, krążki diagnostyczne

- Wszystkie krążki od jednego producenta. ( dopuszczenie pozycja 18,20,43,53 krążki od innego producenta )

- Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20ºC do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych.

- Wymagana średnica krążka – 6 mm

- Każda fiolka pakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie, po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej / plastiku lub fiolki szklanej / plastikowej.

- Każda fiolka zawiera oddzielny pochłaniacz wilgoci.

- Na każdej fiolce data ważności i numer serii, dane dotyczące przechowywania fiolki, nazwę producenta.

- Na każdym krążku wyraźny symbol nazwy antybiotyku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej) oraz jego stężenie w μg.

- Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem „x” pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki przy pracy z dyspenserami.

- Kompatybilne z dyspenserem firmy OXOID.

Wymagania dotyczące krążków diagnostycznych

- Krążki diagnostyczne pakowane w fiolki po 50 sztuk ( w zakresie poz. 66 dopuszczono op .a 25 sztuk. )

- Każda fiolka pakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie.

- Każda fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzewanym rulonie typu blister, każdy z oddzielnym pochłaniaczem wilgoci zabezpieczonym obudową.

- Na każdej fiolce data ważności i numer serii.

- Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy substancji czynnej w krążku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej).

- Każda dostarczona seria zawiera instrukcje dotyczące sposobu interpretacji uzyskanych wyników ( np. wielkość stref zahamowania wzrostu, zmiana barwy).

Oświadczam, że zaoferowane wyroby są zgodne z powyższymi wymaganiami

Data ………………………………..                             podpis………………………………..