Formularz parametrów ocenianych

### W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda próbek oferowanego asortymentu w podanym poniżej zakresie :

### W zakresie Części nr 18

- Próbki na potwierdzenie spełniania wymagań opisanych w formularzu cenowym

–  25 sztuk probówek z pozycji 4, 5, 10 formularza cenowego

-   30 sztuk uchwytów z pozycji 2 formularza cenowego

-   30 sztuk igieł nr 8/10 z pozycji 13 formularza cenowego

Do powyższych próbek Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

- W zakresie części nr 18 podlega ocenie poniższy parametr :

Obowiązkiem Wykonawcy jest wpisanie w kolumnie II formularza cenowego ( załącznik nr 2 do SIWZ ) parametru oferowanego.

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszadło wewnętrzne wbudowane | Tak -5 3 pkt. Nie -1 pkt. |  |
|  | Igła z pozycji 13 w trzech rozmiarach tj.7/10,8/10,9/10 – 5 pkt. Igły z pozycji 13 w dwóch rozmiarach - 3 pkt. |  |  |
|  | Elementy systemu zamkniętego ( igła plus uchwyt) pochodzące od jednego producenta | TAK – 5 pkt . NIE – 1 pkt. |  |
|  | Czas wykrzepiania probówek poz. 8-11 do 30 minut - 5 pkt. Czas wykrzepiania probówek poz. 8-11 powyżej 30 minut – 1 pkt. |  |  |

- W celu dokonania oceny jakościowo- użytkowej Zamawiający żąda próbek oferowanego asortymentu w podanym poniżej zakresie :

W zakresie  Część nr 21

Szkiełka nakrywkowe

Próbki – po 1 oryginalnym opakowaniu z pozycji 1,2,3

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Elastyczność szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

W zakresie  Część nr 22

żyletki mikrotomowe

Próbki – po 1 oryginalnym opakowaniu z pozycji 1,2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrawanie seryjne | 1-10 |  |
| 2. | Marszczenie | 1-10 |  |
| 3. | Czas trymowania | 1-10 |  |
| 4. | Żywotność | 1-10 |  |
| 5. | Jakość skrawania tkanka miękka | 1-10 |  |
| 6. | Jakość skrawania tkanka twarda | 1-10 |  |

W zakresie  Część nr 23 i 37

Szkiełka podstawowe

Próbki –1 oryginalne opakowanie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

W zakresie  Część nr 38

Szkiełka Super Frost

Próbki – 1 oryginalne opakowanie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

W zakresie  Część nr 42

Gąbki biopsyjne

Próbki – 1 oryginalne opakowanie minimum 100 sztuk.

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność na działanie odczynników chemicznych ( np. alkohol, ksylen , parafina ) | 1-10 |  |