FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ IV.

Dla części  nr 1

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | punkty | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do D-dimerów posiadający certyfikat FDA do wykluczenia ŻChZZ (zarówno zakrzepicy żył głębokich jak i zatoru płucnego) | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2 | Linowość D-dimerów min. 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania fibrynogenu metodą Claussa, zabezpieczony przed interferencjami ze strony dabigatranu trwałość min. 7 dni na pokładzie analizatora | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 4 | Odczynnik do APTT ciekły, gotowy do użycia o wysokiej wrażliwości na antykoagulant tocznia w oparciu o krzemionkę i syntetyczne fosfolipidy, trwałość min. 5 dni na pokładzie analizatora | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 5 | Możliwość oznaczania długich czasów pomiarowych dla PT i APTT – min. 300 sek | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |

……………………………………….

Data i podpis:

FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ IV.

Dla części nr 2

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | punkty | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory wyposażone w tryb pozwalający wykonanie oznaczeń płynów z jam ciała bez dodatkowej procedury | TAK -10 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2. | Flagowanie przez aparat w obecności dużych płytek i skupień płytkowych. | TAK -10 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 3. | Możliwość oznaczania morfologi na analizatorach w trybie CBC + Diff lub CBC ( bez rozmazu) | TAK -10 pkt NIE – 1 pkt |  |

………………………………………………..

Data i podpis:

FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ IV.

Dla części  nr 3

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | punkty | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczenia HBA1C bezpośrednio z krwi pełnej | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2. | Oznaczanie Troponiny w czasie < 10 minut | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 3. | Możliwość dostawiania odczynników do analizatora w czasie pracy | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 4. | Bezkontaktowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej, bez ryzyka kontaminacji | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 5. | Oznaczanie ISE wykonywane w technologii elektrod jednoselektywnych, wymienianych oddzielnie | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |

………………………………………………………….

Data i podpis:

FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ IV.

Dla części  nr 4

| Lp. | WARUNEK | punkty | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparaty zabarwione gotowe do oceny nie wymagają dodatkowego suszenia | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2. | Barwienie bezpieczne w systemie zamkniętym bez konieczności umieszczania aparatu pod dygestorium | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |