Formularz parametrów ocenianych

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia w układ wymienników ECCO2R - nie 1 pkt. - tak 5 pkt |  |  |
|  | Zintegrowany system ogrzewania roztworów: - nie 1 pkt - tak 5 pkt. |  |  |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi: - nie 1 pkt. - tak 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi celem udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika: - nie 1 pkt. - tak 5 pkt |  |  |
|  | Osmolarność roztworu cytrynianu: izotoniczny – 1 pkt hipertoniczny – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość ewakuacji effluentu bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej - nie 1 pkt - tak - 10 pkt |  |  |