Formularz parametrów ocenianych

UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE – OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO -FORMULARZA CENOWEGO – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI , PARAMETRÓW ITP. INFORMACJE ZAWARTE W W/W KOLUMNIE FORMULARZA CENOWEGO BĘDĄ PODSTAWĄ PRZYZNANIA PUNKTÓW .

Część nr 18 Zamawiający wymaga wpisania zakresu wyników do formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ

OCENA ZAKRESU WYNIKÓW ANALIZATORA

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres wyników 1-140 | 1 pkt. |  |
| 2. | Zakres wyników powyżej 140 | 5 pkt. |  |

Część nr 18

Próbki z zakresu pozycji nr 5  –  30 sztuk  w celu oceny kompatybilności z wymaganym analizatorem

Do powyższych próbek zostanie wezwany Wykonawca  którego oferta zostanie oceniona najwyżej .

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |

Część nr 21 Szkiełka nakrywkowe

Próbki – po 1 opakowaniu ( oryginalne ) z pozycji 1,2,3

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Elastyczność szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

Część nr 22 41  pozycja 1

Próbki – 1 oryginalne opakowanie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

Część nr 22 pozycja 2 i 3  żyletki mikrotomowe

Próbki – po 1 oryginalnym opakowaniu z pozycji 2 i 3

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrawanie seryjne | 1-5 |  |
| 2. | Marszczenie | 1-5 |  |
| 3. | Czas trymowania | 1-5 |  |
| 4. | Żywotność | 1-5 |  |
| 5. | Jakość skrawania | 1-5 |  |

Część nr 23 i 40

Próbki – po 1 oryginalnym opakowanie z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność szkiełka na kruszenie | 1-5 |  |
| 2. | Odporność na ścieranie napisów umieszczonych na zmatowionej powierzchni szkiełka | 1-5 |  |
| 3. | Równe , niewyszczerbione krawędzie szkiełka | 1-5 |  |
| 4. | Przejrzystość szkiełka (czyste szkło bezbarwne ) | 1-5 |  |

Część nr 39 Zamawiający wymaga wpisania ocenianych parametrów do formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki przechowywane w temperaturze pokojowej. | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt. |  |
| 2. | Okres trwałości odczynników na pokładzie nie krótszy niż 30 dni | Tak - 5 pkt. Nie – 1 pkt |  |
| 3. | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta do analizatora | Tak - 5 pkt. Nie – 1 pkt |  |