Formularz parametrów ocenianych

Część nr 1

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termin dostarczenia monitorów wraz z przeszkoleniem personelu Bloku Operacyjnego Kr-chirurgii | 7 dni od dnia podpisania umowy - 5 pkt . 14 dni od dnia podpisania umowy - 1 pkt. |  |

Część nr 7 Wymagania –  po 5 sztuk próbek w zakresie pozycji 6 i 7

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łatwość przebicia skóry igłą i prowadnikiem | Niska -1 pkt. Średnia – 2 pkt. Wysoka – 4 pkt. |  |
| 2. | Szczelność połączenia strzykawki z igłą | Niska -1 pkt. Średnia – 2 pkt. Wysoka – 4 pkt. |  |

Część nr 11 Wymagania - próbki  2 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczność systemu ( podatność na zginanie , zwijanie ) | Niska -1 pkt. Średnia – 2 pkt. Wysoka – 4 pkt. |  |
| 2. | System gwarantujący jednolite ciśnienie infuzji na całej długości fragmentu infuzyjnego cewnika . | Tak – 4 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 3. | Prowadnik z końcówka umożliwiający zamknięcie dystalnego otworu cewnika . | Tak – 4 pkt. Nie – 1 pkt. |  |

Część nr 13

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy z zastosowaniem jodku sodu | Tak - 5 pkt. Nie -1 pkt. |  |
| 2. | Tworzenie w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji | Tak - 5 pkt. Nie -1 pkt |  |
| 3. | Automatycznie generowany przez aparat komunikat o zapełnieniu pojemnika na odpady | Tak - 5 pkt. Nie -1 pkt |  |
| 4. | Podgląd i wydruk danych kalibracji ( wartości dla poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych) | Tak - 5 pkt. Nie -1 pkt |  |