FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

CZĘŚĆ NR 1

| Lp. | Oceniane parametry |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczania aldosteronu w moczu, osoczu i surowicy przy użyciu tego samego zestawu (do oferty dołączony bufor zobojętniający mocz tego samego producenta co producent zestawu) | Tak – 2 pkt Nie -1 pkt |  |
| 2. | Test do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Toksoplasma gondii oparty na międzynarodowej standaryzacji WHO | Tak-2 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 3. | Automatyczne rozcieńczenie dla awidności uzależnione od wyjściowego stężenia przeciwciał IgG przeciwko Toksoplasma gondii | Tak – 2 pkt Nie – 1 pkt |  |

CZĘŚĆ NR 2

| Lp. | Oceniane parametry | Tak/Nie/ Podać | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry oceniane dotyczące systemu Western Blot |
| 1. | Procedura wykonania testów ANA, AIH - procedura (nie przekraczająca 2 godzin) | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| 2. | Brak konieczności przyklejania pasków do arkuszy | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| 3. | Odczynniki dedykowane do aparatu – możliwość oznaczania dodatkowo parametrów z zakresu chorób autoimmunologicznych m.in. choroby tkanki łącznej, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, celiakia, zapalenie naczyń i zespół Goodpasture’a, choroba Crohn’a, autoimmunologiczne zapalenie żołądka, nietolerancja mleka oraz przeciwciał DFS-70 | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| 4. | Możliwość inkubacji wszystkich zawartych w pakiecie testów paskowych na jednym automacie | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| 5. | Jeden program komputerowy do odczytu i archiwizacji wszystkich testów paskowych | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| Parametry dotyczące testów Borrelia: |
| 6. | Test do oznaczania Boreliozy zawierający antygeny OspC z czterech patogennych gatunków Borelii (B. garinii, burgdorferii, afzelii i spielmanii), umieszczone na pasku testowym jako 4 niezależne prążki. | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| Parametry oceniane dotyczące testów ANA, AIH |
| 7. | Paski fabrycznie umieszczone na plastikowym nośniku przed i przez cały czas wykonania i odczytu wyniku dzięki któremu paski są zabezpieczone przed łamaniem, kruszeniem. | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |
| 8. | Możliwość oznaczenia jak najwyższej liczby autoprzeciwciał min 15 dla ANA, min 9 dla chorób wątroby | Tak – 2 ptk. Nie – 1 ptk. |  |