FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 13

1.Nazwa i producent analizatora  : ……..……………………………………

| Lp. | Określenie parametru / Warunki graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2016 z wbudowaną drukarką |  |
| 2. | Wydajność minimum 500 ozn./godzinę |  |
| 3. | Odczyt 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, ph, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty i barwa |  |
| 4 | Analizator wykorzystujący do oznaczeń minimum 3 długości fali |  |
| 5, | Wydruk wyniku w wybranych jednostkach |  |
| 6. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 7. | Pamięć minimum 500 ostatnich wyników |  |
| 8. | Kontrola jakości – pamięć minimum 100 wyników |  |
| 9. | Automatyczny pomiar barwy moczu oraz możliwość jej manualnego wprowadzania do wyniku w aparacie |  |
| 10. | Zdefiniowanie klarowności moczu z aparatu |  |
| 12 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |  |
| 13 | Korekcja ułożenia pasków przez analizator |  |
| 14 | Czytnik kodów kreskowych – identyfikacja materiału badanego za pomocą kodów kreskowych |  |
| 15 | Wymagana czułość dla białka nie niższa niż 20 mg/dl, dla glukozy nie niższa niż 50 mg/dl |  |
| 16 | Zapewnienie możliwości kalibracji aparatu. Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja za pomocą zewnętrznych pasków kalibrayjnych |  |
| 17 | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej laboratorium – koszt podłączenia ponosi oferent |  |
| 18 | Analizator wyposażony we wbudowaną drukarkę |  |
| 19 | Automatyczne usuwanie zużytych paków do pojemnika na odpady |  |
| 20 | Dotykowy ekran aparatu |  |
| 21 | Czas oznaczenia pojedynczej próbki do 60 sek. |  |
| 22 | Automatyczne rozpoczęcie analizy po umieszczeniu paska na podajniku |  |
| 23 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez ciągłego przerywania pracy analizatora |  |
| 24 | Automatyczna korekcja ciężaru właściwego moczu o odczynie silnie zasadowym |  |
| 25 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu ( proszę dołączyć 10 pasków na próbę) |  |
| 26 | Gotowość do pracy analizatora 24h/dobę |  |
| 27 | Materiały kontrolne umożliwiające prowadzenie codziennej kontroli moczu N lub P, dostarcza oferent w cenie umownej |  |
| 28 | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ogólnopolskiej lub międzynarodowej (przynajmniej jeden raz na kwartał) potwierdzonej opracowaniem wyników kontroli i certyfikatem |  |
| 29 | Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności oferent ponosi koszty przygotowania stanowiska. |  |
| 30 | 3 awarie w okresie pół roku dyskwalifikują analizator, oferent zobowiązany jest do wymiany aparatu na nowy egzemplarz. |  |
| 31 | Niedoszacowanie ilości na 36 miesięcy materiałów eksploatacyjnych kontroli, na podaną ilość badań przez oferenta powoduje dostarczenie brakującego asortymentu na jego koszt do końca trwania umowy. |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim i oprogramowania analizatora w języku polskim |  |
| 33 | Oferowane urządzenie musi być gotowe do pracy po zainstalowaniu, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych ze strony zamawiającego |  |
| 34 | Zastrzeżenie: niska jakość pasków do analizy moczu oraz zła jakość pracy analizatora wpływająca na otrzymanie niewiarygodnych wyników może powodować zerwanie umowy |  |
| 35 | Serwis gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca dojazd, koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne nie wymienione koszty z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych Czas reakcji serwisu – max. 60 min od chwili zgłoszenia Czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godziny od chwili zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez serwis, iż usterka nie może być usunięta w ciągu 48 godz. oferent zobowiązuje się do zapewnienia analizatora zastępczego o właściwościach nie gorszych niż przedstawionego w niniejszej ofercie, do czasu dostarczenia naprawionego analizatora. Dostępność serwisu ciągła przez cały cza trwania umowy, możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy) – podać numery kontaktowe: telefon stacjonarny, faks, telefon komórkowy. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia aktualnych numerów w przypadku każdorazowej jej zmiany. Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych, oraz interpretacji wyników (czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych) na koszt oferenta |  |