## F. cenowy
DZPZ/333/25/2023
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ CENOWY
część 1
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartosć VAT | cena jednostkowa brutto | wartosć brutto
1 | Rhino-laryngoskop: Przetwornik obrazu klasy CMOS umieszczony w główce fiberoskopu, z kątem patrzenia min 100 stopni, długości min 30cm , zakresem ruchomości fragmentu czynnego min 140 stopni góra/dół , w zestawie z monitorem min 8 cali klasy HD, z panelem dotykowym umożliwiającym obsługę w rękawiczkach chirurgicznych, zaopatrzonym w akumulator umożliwiający pracę bez podłączenia do sieci elektrycznej, oraz wózkiem/stojakiem na kółkach do zamontowania monitora i uchwytem do zawieszenia fiberoskopu |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | razem netto | 0 | razem VAT | 0 | razem brutto | 0
część 2
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartosć VAT | cena jednostkowa brutto | wartosć brutto
1 | Videogogle: Bezprzewodowe gogle z dotykowym monitorem LCD min 2,5 cala umożliwiającym obserwację oczopląsu, z bezprzewodową transmisją obrazu do monitora lub telewizora. Oświetlenie gałek ocznych diodami podczerwieni IR Wbudowana dioda fiksacji gałek ocznych, wbudowana przysłona znosząca fiksację bez zaciemnienia Zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę bez podłączenia do sieci W komplecie odbiornik bezprzewodowy obrazu i ładowarka |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | razem netto | 0 | razem VAT | 0 | razem brutto | 0
część 3
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartosć VAT | cena jednostkowa brutto | wartosć brutto
1 | Lampa czołowa diodowa: Lampa czołowa z oświetleniem diodowym, zasilana akumulatorem zamocowanym na czepcu, regulacją jasności, sygnalizacją poziomu naładowania akumulatora, możliwością podłączenia do zasilacza w przypadku rozładowania akumulatora, transformatorem do zasilania |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | razem netto | 0 | razem VAT | 0 | razem brutto | 0
część 4
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartosć VAT | cena jednostkowa brutto | wartosć brutto
1 | Tympanometr: Ręczny tympanometr diagnostyczny zasilany akumulatorowo, z możliwością rejestracji krzywej tympanometrycznej oraz odruchów strzemiączkowych ipsilateralnych, z wyświetlaczem umożliwiającym obserwację w/w parametrów, z ładowarką w zestawie, drukarka termiczną lub możliwością przesyłu danych do bazy komputerowej umożliwiającej wydruk lub archiwizację badań. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | razem netto | 0 | razem VAT | 0 | razem brutto | 0