## rękawice
| DZPZ/333/2PN/2018 | [12 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego przedmiotu amówienia | Nazwa handlowa tożsama z nazwą na fakturze, klasa wyrobu medycznego, numer katalogowy, producent | Jedn.miary | Ilości na okres trwania umowy |  |  |  | RAZEM do wyceny | Cena jednostkowa netto | wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
[5 empty] | WSS Olsztyn | Szpital Rehabilitacyjny Górowo Iławeckie | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Reszel | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Dobre Miasto
1. | Rękawice do zabiegów ortopedycznych, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o grubszych ściankach, teksturowane na całej powierzchni czynnej, chwytnej dłoni, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, dopuszcza się mankiet wzmocniony z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, polimeryzowane od wewnątrz , zawartość protein <50µg/g, AQL ≤ 1,5, oznaczenie CE, spełniające normę EN 455-1-2-3-4; EN 556 Rozmiar 6,0; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5, opakowanie max. 50 par, dopuszcza się warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, dopuszcza się rękawice lateksową bezpudrową o powierzchni zew mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i pzreciwgrzybiczym, silikonowane, pzry zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ. |  |  | para | 30850 | 0 | 0 | 0 | 30850
2. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, dwuwarstwowe,polimeryzowane od wewnatrz, lateksowe , o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, dopuszcza się poziom protein ≤ 10ug/g potwierdzony raportem AQL ≤ 1,5, oznaczenie CE, spełniające normy EN 455-1-2-3-4 i EN 556 Rozmiar 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;9, opakowanie max. 50 par |  |  | para | 58100 | 0 | 0 | 0 | 58100
3. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane mączką kukurydzianą, dwuwarstwowe lateksowe, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń , z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, dopuszcza się poziom protein ≤ 20ug/g potwierdzony raportem AQL ≤ 1,5, oznaczenie CE, spełniające normy EN 455-1-2-3-4 i EN 556 Rozmiar 6, 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;9, opakowanie max. 50 par, dopuszcza się opakowanie 70 par, dopuszcza się oznakowanie opakowania z informacą w języku polskim dotyczącą postępowania z pudrem, |  |  | para | 149625 | 0 | 200 | 2000 | 151825
4. | Rękawice foliowe , wykonane z mocnej, wytrzymałej folii, opakowanie w formie zgrzanego brzegu, do wyrywania, rozmiar M,L, opakowanie max. 100 sztuk, dopuszcza się rękawice pakowane luzem w opakowaniu do wyjmowaniu |  |  | para | 44650 | 0 | 0 | 10000 | 54650
5. | Rękawice medyczne, diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar: S, M, L, XL, elastyczne, wytrzymałe, minimalna długosć całkowita rękawicy 290 mm, dobrze dopasowany mankiet w postaci równomiernie rolowanego brzegu , pasujace na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi normy EN 374 – 1,2,3, dopuszcza sie wyłączenie punktu 5.3.2 w normie 374-1 EN 455-1-2-3-4; opakowanie max. 100 sztuk |  |  | para | 65700 | 0 | 0 | 30000 | 95700
6. | Rękawice medyczne, diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, elastyczne, wytrzymałe, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm EN 374 – 1,2,3, dopuszcza sie wyłączenie punktu 5.3.2 w normie 374-1 EN 455-1-2-3-4,rozmiar S, M, L, opakowanie max. 100 sztuk |  |  | para | 3096190 | 76700 | 500 | 500000 | 3673390
7. | Rękawice medyczne, diagnostyczne, niesterylne, z polichlorku winylu, bezpudrowe, gładkie , z dobrze przylegającycm mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm EN 455-1-2-3-4; rozmiar S, M, L, opakowanie max. 100 sztuk |  |  | para | 80000 | 0 | 85000 | 3000 | 168000
8. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, jałowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane o anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany, mikroteksturowane, o wartości finałowego uwalniania AQL 1.0 dopuszcza się AQL 0,65 po zapakowaniu , o grubości rękawicy na palcu min. 0,20mm +/- 0,02 mm, na dłoni min. 0,18mm +/- 0,02 mm i długości całkowitej min. 295 mm, siła zrywania min. 12N, oznaczenie CE, zgodne z normą EN 455-1.2.3,4, EN 374 1-2-3, EN 556, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowane folia-folia, dopuszcza się pakowanie podwójne - opajkowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie zew folia sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 6;6,5;7;7,5;8;8,5;9, opakowanie max. 50 par dopuszcza się warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt |  |  | para | 2944 | 0 | 0 | 0 | 2944
9. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych <10 μg/g, dopuszcza się poziom protein <50ug/g o anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, przeciwstawny kciuk, zagięte palce,dopuszcza sie rekawice o grubości na palcu 0,18 mm o długości całkowitej min. 500mm;. rolowany mankiet, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, oznaczenie CE, zgodne z normą EN 455 1-2-3-4, EN 556, rozmiary S,M,L, opakowanie max. 50 par |  |  | para | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
[10 empty] | Wartość netto |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto
Zamawiajacy dopuszcza możliwośc podawania cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
…………………………………………
data i podpis Wykonawcy