## części 1-5
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia , okres przydatności do użycia po otwarciu | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Gazoemtria ( parametry krytyczne ) |  |  | oznaczenia | 21900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dzierżawa analizatora równowagi kwasowo- zasadowej zgodnie z formularzem parametrów wymaganych - załącznik nr 5 do Zaproszenia ) |  |  | miesiąc | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do podanej ilości badań Wykonawca dolicza i wycenia odczynniki , materiały eksploatacyjne, elektrody, kontrole jakości : H,L,N ( 1x dziennie na jednym poziomie , naprzemiennie), kapilary sztuk 21900( kapilary zbilansowane heparyną litową ) , mieszalniki, zatyczki do podanej ilości kapilar. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 2 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | KARTY GRUPY KRWI KOMPATYBILNE Z DRUKARKĄ EVOLIS ZENIUS |  |  | szt. | 780 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | CZARNA TAŚMA BARWIACA DO DRUKAREK KART PLASTIKOWYCH KOMPATYBILNE Z DRUKARKĄ EVOLIS ZENIUS |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw czyszczący podstawowy do drukarki EVOLIS ZENIUS |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 3 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilosć | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Probówki stożkowe typu Falcon o pojemności od 5- 50 ml z podziałką co 5 ml, pojemność 50 ml, z PP (polipropylen), autoklawowane, wymiary 30 x 115 mm |  |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Probówka bakteriologiczna, okrągłodenna, sterylna ze szkła borokrzemowego (średnica 16 mm, wysokość 100 mm, pojemność 10 ml) |  |  | szt | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Statyw na probówki o średnicy 21 mm, 32 miejscowy, plastikowy |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Statyw na probówki o średnicy 17 mm, 50 miejscowy, plastikowy |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Statyw na probówki o średnicy 13 mm, 50 miejscowy, plastikowy |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kuweta laboratoryjna z polipropylenu, wymiary( długość, szerokość, wysokość – 250 x 190 x 60 mm), pojemność 1,5 l |  |  | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Kuweta laboratoryjna z polipropylenu, wymiary( długość, szerokość, wysokość – 370 x 310 x 75 mm), pojemność 3 l |  |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Wanna o poj 8 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z makrolonu, wkładka-sito z PCV (wymiary (wewn. w mm): A x B x H =290 x 300 x 200) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Wanna o poj 2 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z makrolonu, wkładka-sito z PCV (wymiary (wewn. w mm): A x B x H =300 x 150 x 100) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem. (pojemność 450 ml, średnica zewnętrzna 145 mm, wysokość 75 mm) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Homogenizator ręczny ze stali szlachetnej do probówek 15 ml (falcon), do homogenizacji tkanek, wyprodukowane z 1 części, polerowane, łatwe do dezynfekcji (długość ok. 184 mm) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Parafilm – uniwersalna folia do zabezpieczania próbek i innych naczyń reakcyjnych.(szerokość 50 mm, długość 75 mm) |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Nożyczki laboratoryjne, ze stali matowe, z ostymi końcówkami (długość ok 130 mm) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Nożyczki uniwersalne- stabilne nożyczki do cięcia różnego rodzaju materiału (w tym elementów gumowych i z tworzywa sztucznego) długość ok 158 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Nóż laboratoryjny – prosty, ostry, z nierdzewnym ostrzem, wygodną rękojeścią z tworzywa sztucznego) |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Pinceta prosta, ze stali nierdzewnej 18/10, końcówka zaokrąglona, długość 130 mm |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Pinceta standardowa,chirurgiczna, ze stali nierdzewnej 18/8 końcówka szpiczasta, długość 130 mm | 1 |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Igła preparacyjna, zakrzywiona, ze stali szlachetnej, ze spłaszczonym uchwytem | 3 |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Igła preparacyjna, lancetowata, ze stali szlachetnej, ze spłaszczonym uchwytem | 3 |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex do probówek, częstotliwość wytrząsania od 0- min 2500 - 3200 obr/min. Urządzenie może być eksploatowane w pracy ciągłej lub funkcji Press-to-mix. Intensywność mieszania może być regulowana odpowiednio naciskiem na platformę. Urządzenie wyposażone w antypoślizgowe gumowe stopki. |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Wartość VAT | 0
[8 empty] | Wartość VAT |  | 0.00 | Wartość brutto | 0
część nr 4 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori (na sucho) |  |  | szt. | 3400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | TEST IMMUNOCHROMATOGRAFICZNY DO WYKRYWANIA ANTYGENU PRZECIWCIAŁ HELICOBACTER PYLORI W LUDZKIM KALE |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
część nr 5 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | ANTYGEN KRĘTKOWY (1 APM. - 2 ML) |  |  | AMP. | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ULTRASONAT (1 AMP. - 1 ML) |  |  | AMP. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | SUROWICA ZNAKOWANA |  |  | AMP. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0