## Zał. 2
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/40/2020 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Oddziału Okulistycznego
[5 empty] | A |  | B | C=A+B
L.p. | Nazwa urządzenia | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Macierz dyskowa |  | szt. | 1
2 | Wykonanie istalacji i wdrożenie |  | szt. | 1
SUMA:
[6 empty] | SUMA: | 0
[7 empty] | SUMA: | 0
Nazywa podzespołu |  | Minimalne wymagane parametry
Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście Passmark CPU Mark na dzień nie wcześniej niż data ogłoszenia postępowania wynik min.: 2400 punktów (Average CPU Mark)
Obudowa | Max. Rack 2U, przesuwane szyny do montażu w szafie rack
Pamięć RAM | Min. 4GB DDR4 RAM z możliwością rozszerzenia do 64GB
Ilość obsługiwanych dysków | 12 dysków 3,5” o maksymalnej pojemności 14TB każdy typu SATAIII/II, możliwość rozszerzenia do 24 dysków poprzez dołożenie dodatkowej półki rozszerzającej
Interfejsy sieciowe | Min. 4x Gigabit (10/100/1000)
Porty | Min. 2 x USB3.0, 1 x Gniazdo rozszerzenia
Port PCIe | Min. 1 x Gen3 x8 slot (x4 link)
Wskaźniki LED | Status, LAN, HDD1 -12
Obsługa RAID | Basic, JBOD,0,1,5,6,10, SHR+Hot Spare, RAID 1+Hot Spare, RAID 5+Hot Spare, RAID 6+Hot Spare, RAID 10+Hot Spare
Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.
Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych, kluczem AES-256bitów
System Operacyjny | Windows XP i nowsze , MAC OSX 10.5 i nowsze, Ubuntu 9.04 i nowsze
Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 40
Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP,
Usługi | Wsparcie dla High Availability, Serwer VPN, Central Management System, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Time Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall z kontrolą ruchu, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Floating Point, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Cloud Station, Usługa DDNS, Certyfikaty Citrix, VMware vSphere, Zarządzanie przez komórkę, Virtual Drive, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów, MailPlus, praca w klastrze (HA), backup plików bez instalowania aplikacji klienckiej na komputerze, możliwość tworzenia backupu z maszyn wirtualnych bez konieczności kupowania dodatkowych licencji
Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów
Język GUI | Polski
Gwarancja producenta | Min. 5 lat
System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btfrs, FAT, NTFS,EXT4, EXT3, HFS+, exFAT
Liczba wolumenów | Do 64
Liczba iSCSI Targetów | Do 128
Liczba iSCSI LUN | Do 256
Liczba kont użytkowników | Do 2048
Liczba grup | Do 256
Liczba folderów udostępnionych | Do 512
Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 16
Ilość jednoczesnych połączeń | 1000 dla CIFS, FTP, AFP
Zasilanie | Min 2 x 500W
Chłodzenie | wentylator
Zamontowane dyski | 6 dysków Sata przeznaczonych do urządzeń NAS o pojemności minimum 10TB każdy. Dyski objęte 3-letnią gwarancją producenta z pozostawieniem dysku u Zamawiającego w przypadku awarii.
Montaż/ instalacja | 1. Montaż w szafie RACK zamawiającego
2. konfiguracja oprogramowania systemowego NAS
3. Konfiguracja RAID
4. konfiguracja połączeń sieciowych
5. implementacja w środowisku zamawiającego
6. konfiguracja alertów administratora
7. integracja z posiadanym UPS w celu automatycznego zamknięcia systemu podczas braku zasilania
8. Integracja z domeną AD