## Arkusz1
	DZPZ/333/44 PN/2018					Załącznik nr 2 do SIWZ

	Część nr 1
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Opis produktu oferowanego, należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia	Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, , producent, nazwa handlowa /tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze/	jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Soczewka hydrofobowa,asferyczna z filtrem światła niebieskiego. Soczewka jednoczesciowa, zwijalna, akrylowa, hudrofobowa, asferyczna, z filtrem UV i światła niebieskiego. Abberacja skorygowana -0.18 do -0.20 um. Stopień uwodnienia poniżej 1%. Średnica części optycznej 6 mm, długosć całkowita 12,5 mm lub 13 mm. Hapteny pełne, typu c-loop, dioptraż od +6,0D do +30D. Współczynnik refrakcji w zakresie 1,52 lub więcej. Ciecie podczas implantacji równe lub mniejsze niż 2,4 mm, z możliwością wszczepu implantu z całkowitego wprowadzenia końcówki kartridża do komory przedniej. Soczewka fabrycznie zapakowana do injectora, gotowa do użycia bez kniecznosci dodatkowego zginania implantu i zamykania kardridża, nie wymagajaca dodatkowego nawadniania implantu przed wszczepem, łatwosć wprowadzenia wiskoelastyku do kartridża. Soczewka charakteryzująca się łatwością bezpośredniej implantacji do komory przedniej oka. Brak efektu sklejania się części optycznej z haptyczną soczewki po wszczepie. Typ injectora wkręcany.			szt.	3400
2.	Soczewka hydrofobowa toryczna z filtrem światła niebieskiego. Soczewka jednoczęściowa zwijalna, akrylowa, hydrofobowa, asferyczna o tylnej powierzchni torycznej. Uwodnienie poniżej 1 %, filtr światła niebieskiego. Filtr UV i Światla niebieskiego. Abberacja skorygowana -0.18 do -0.20 um. Średnica części optycznej 6 mm, długość całkwita 12,5 mm lub 13 mm Hapteny pełne c-loop. Zakres sferyczny od +10D do +30D, zakres cylindryczny: od min. 1,5 D do 6D. Współczynnik refrakcji w zakresie 1.52 lub więcej. Cieie podczas implantacji równe lub mniejsze 2.2 mm.			szt.	40
				Razem:

	Część nr 2
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Opis produktu oferowanego, należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia	Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, , producent, nazwa handlowa /tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze/	jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Konformer służący do zabezpieczenia oczodołu i worka spojówkowego przez zrostami przed wykonaniem epiprotezy. Przejrzysty, z dwoma otworami wentulującymi, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie pojedynczo, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z akrylu o wysokiej odporności. W trzech rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: mały: (22x19x1,2mm), średni ( 24x21x1,2mm), duży (25x22x1,2mm).			szt.	6
				Razem: