## tlenk azotu
| DZPZ/333/6TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
część nr 1
L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) | Producent, nr katalogowy, klasa medyczna lub kod EAN , nazwa handlowa (tożsama z nazwą który będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Gaz medyczny - telenek azotu w butli * Sposób wyliczania zawartości jednostek miary w butli : objętość butli x różnica pomiędzy ciśnieniem w pełnej butli a minimalnym dopuszczonym ciśnieniem opróżnionej butli x stężenie NO w butli wyrażone w ppm |  |  | część gazu do efektywnego wykorzystania (zgodnego z opisem technicznym aparatu do podaży NO) po rozprężeniu * | 13500000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dzieżawa urzadzenia do podaży tlenku azotu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli |  |  | miesiąc | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowe zestawy do podaży gazu. Zamawiajacy wymaga aby zestawy były całościowe i kompletne oraz zawierały wszystkie elementy niezbędne zarówno dla dla pacjenta jak i do połaczenia urządzenia z respiratorem. |  |  | zestaw | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
| Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania gazu medycznego - tlenku azotu w butlach. Wykonawca powinien tak skalkulować cenę jednej jednostki miary, aby zabezpieczyć potrzeby szpitala tak, aby na oddziale zawsze znajdowała się jedna butla z tlenkiem azotu. W sytuacji kiedy gaz będzie wykorzystany w butli w 70 %, Wykonawca dostarczy "na zakładkę" kolejną pełną butlę. Zamawiajacy wymaga dostarczenia listy walidacyjnej respiratorów. | [6 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uprawnionej oraz data
Wymagania dla urządzenia do podaży tlenku azotu:
1 | Przełączanie butli automatyczne bądź nieautomatyczne
2 | Monitorowanie NO/NO2
3 | Czujnik przepływu
4 | Możliwość synchronizacji z respiratorem
5 | Regulacja za pomocą pokręteł/przycisków
6 | Zakres podawania NO: 0-99,9 ppm
7 | Zakres monitorowania NO: 0-80 ppm
8 | Zakres monitorowania NO2: 0-10 ppm
9 | Czujnik wysokiego przepływu 1-180 L/min, dopuszcza się urządzenie z jednym czujnikiem przepływu w zakresie 2-120l/min
10 | Czujnik niskiego przepływu z 0,1-50 L/min, dopuszcza się urządzenie z jednym czujnikiem przepływu w zakresie 2-120l/min
11 | Ustawianie alarmów granicznych
12 | Czas pracy baterii co najmniej 2 godziny
13 | Możliwośc podaży manualnej (ambu)
14 | Trwałość czujników/celi min 2 lata
15 | Urządzenie wyposażone w wózek umożliwiajacy umocowanie 2 butli