## formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
DZPZ/333/20UEPN/2021
Wzór Formularza cenowego wraz z parametrami wymaganymi dla przedmiotu zamówienia
część nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Elektroda ablacyjna, średnica do 8F, 2 stopnie swobody | szt | 130 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
2 | Łącznik do ablatora STOCKERT, Johnson & Johnson | szt | 4 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
|  |  |  | razem netto: |  | razem VAT: |  | razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej wyrobu medycznego stosowanego przez producenta/wykonawcę zgodnej z fakturą
Dotyczy | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Spełnia/nie spełnia | Szczegółowy opis parametrów ofgerowanych
Ad.1 | 2 stopnie swobody – oznaczają, iż elektroda zgina się w dwie strony | Tak/Nie
| Średnica końcówki elektrody - max 7F | Tak/Nie
| Długość końcówki – 4 mm, 8mm – do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Data przydatności do użytku - co najmniej 24 miesiące od dostarczenia towaru | Tak/Nie
| Krzywizny – co najmniej 3 różne - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Dostępna elektroda z anatomiczną końcówką (końcówka z wgłębieniami poprawiającymi przyleganie) - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Trzon elektrody - minimum 2 rodzaje sztywności - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Współpraca z ablatorami: STOCKERT, Johnson & Johnson | Tak/Nie
część nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Elektroda ablacyjna z chłodzoną końcówką w obiegu otwartym, 2 stopnie swobody | szt | 80 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
2 | Łącznik do ablatora STOCKERT, Johnson & Johnson | szt | 4 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
3 | Łącznik ekg i systemu elektrofizjologicznego | szt | 1 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
4 | Elektroda indyferentna żelowa z kablem do elektrody o długości 3 lub 5 m. | szt | 2 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
|  |  |  | razem netto: |  | razem VAT: |  | razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej wyrobu medycznego stosowanego przez producenta/wykonawcę zgodnej z fakturą
Dotyczy | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Spełnia/nie spełnia | Szczegółowy opis parametrów ofgerowanych
Ad.1 | Wymagania dla elektrody ablacyjnej:
| 2 stopnie swobody - oznaczają, że elektroda zgina się w dwie strony | Tak/Nie
| Średnica końcówka elektrody – max. 8F | Tak/Nie
| Zbrojona końcówka | Tak/Nie
| Długość końcówki – 3,5 mm lub 4 mm | Tak/Nie
| Krzywizny – co najmniej 4 różne - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Krzywizny – symetryczne i asymetryczne - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Data przydatności do użytku - co najmniej 24 miesiące od dostarczenia towaru | Tak/Nie
| Współpraca z ablatorami:STOCKERT, Johnson & Johnson | Tak/Nie
Ad.4 | Wymagania dla elektrody indyferentnej żelowej
| Współpraca z sysytemem Bard | Tak/Nie
część nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Elektroda diagnostyczna 10-biegunowa, sterowana, do zatoki wieńcowej | szt | 140 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
2 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego | szt | 4 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
3 | Elektroda diagnostyczna 4-biegunowa,o stałej krzywiźnie | szt | 150 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
4 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego dla elektrody 4-biegunowej | szt | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
5 | Elektroda diagnostyczna 10-biegunowa,o stałej krzywiźnie | szt | 100 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
6 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego dla elektrody 10-biegunowej | szt | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
7 | Elektroda diagnostyczna niesterowana typu Lasso | szt | 45 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
8 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego dla elektrody Lasso | szt | 2 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
|  |  |  | razem netto: |  | razem VAT: |  | razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej wyrobu medycznego stosowanego przez producenta/wykonawcę zgodnej z fakturą
Dotyczy | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Spełnia/nie spełnia | Szczegółowy opis parametrów ofgerowanych
Ad 1 | Wymagania dla Elektrody diagnostycznej 10-biegunowej, sterowanej, do zatoki wieńcowej
| Zakres rozmiarowy 5-7F, długość minimalna 115 cm, dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami | Tak/Nie
Ad. 3 | Wymagania dla Elektrody diagnostycznej 4-biegunowej,o stałej krzywiźnie
| 8 krzywizn do wyboru, zakres rozmiarowy 4-7F, dostęp do elektrod z wypukłymi pierścieniami, krzywizny końcówek zdefiniowane systemem kolorów. | Tak/Nie
Ad. 5 | Wymagania dla Elektrody diagnostycznej 10-biegunowej,o stałej krzywiźnie
| Średnica elektrody maksymalnie 7F, krzywizny - co najmiej 2 różne - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
Ad. 7 | Wymagania dla Elektrody diagnostycznej niesterowanej typu Lasso
| Średnica 3F, długość robocza co najmmniej 140 cm, dostępne różne średnice pętli 12, 15, 20 i 25mm. | Tak/Nie
Wymagania dla wszystkich elektrod
| Data przydatności do użytku wszystkich elektrod - co najmniej 24 miesiące od dnia dostarczenia towaru | Tak/Nie
część nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Koszulki naczyniowe stabilizujące cewnik, ze wzmocnioną ścianą | szt | 300 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
|  |  |  | razem netto: |  | razem VAT: |  | razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej wyrobu medycznego stosowanego przez producenta/wykonawcę zgodnej z fakturą
Dotyczy | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Spełnia/nie spełnia | Szczegółowy opis parametrów ofgerowanych
Ad.1 | Wzmocniona ściana koszulki (np. wtopione oploty włókien wzmacniających) | Tak/Nie
| Miękka końcówka koszulki | Tak/Nie
| Dobrze widoczna (cieniująca się) w obrazie RTG | Tak/Nie
| Wyposażona w kranik | Tak/Nie
| Średnica – 8 F i 8,5 F – do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Krzywizny Swartz - SR0-SR4 i SL0-SL4 – do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Prowadnik w zestawie - średnica prowadnika dostosowana do rozmiaru światła rozszerzacza koszulki | Tak/Nie
| Data przydatności do użytku - co najmniej 24 miesiące od dostarczenia towaru | Tak/Nie
część nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Koszulka naczyniowa stabilizująca cewnik, sterowana – 2 stopnie swobody* | szt | 24 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
|  |  |  | razem netto: |  | razem VAT: |  | razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej wyrobu medycznego stosowanego przez producenta/wykonawcę zgodnej z fakturą
Dotyczy | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Spełnia/nie spełnia | Szczegółowy opis parametrów ofgerowanych
Ad.1 | 2 stopnie swobody – koszulka zgina się w dwie przeciwne strony | Tak/Nie
| Wyposażona w kranik | Tak/Nie
| Prowadnik w zestawie - średnica prowadnika dostosowana do rozmiaru światła rozszerzacza koszulki | Tak/Nie
| Data przydatności do użytku - co najmniej 24 miesiące od dostarczenia towaru | Tak/Nie
część nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Igła do nakłuć transseptalnych z kranikiem | szt | 180 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
2 | Elektroda diagnostyczna 4-biegunowa, niesterowana, 6F | szt | 250 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
3 | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego | szt | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
4 | Elektroda diagnostyczna 10-biegunowa, niesterowana, 6 F do zatoki wieńcowej | szt | 150 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
5 | Łączniki do systemu elektrofizjologicznego | szt | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
*
|  |  |  | razem netto: |  | razem VAT: |  | razem brutto:
* Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej wyrobu medycznego stosowanego przez producenta/wykonawcę zgodnej z fakturą
Dotyczy | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Spełnia/nie spełnia | Szczegółowy opis parametrów ofgerowanych
Ad.1 | Wymagania dla igły transseptalnej
| Igła umożliwiająca pomiar ciśnień metodą bezpośrednią | Tak/Nie
| Igła wyposażona w kranik | Tak/Nie
Ad.2 | Wymagania dla elektrody diagnostycznej 4-o biegunowej:
| Średnica elektrody – max. 6F | Tak/Nie
| Data przydatności do użytku - co najmniej 24 miesiące od dostarczenia towaru | Tak/Nie
| Krzywizny – co najmniej 3 różne (koniecznie Josephson, Damato, Cournand) - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Odległości między biegunami – co najmniej 3 różne wzory dla każdej krzywizny - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalnym biegun | Tak/Nie
Ad.4 | Wymagania dla elektrody diagnostycznej 10-o biegunowej:
| Średnica elektrody – max. 6F | Tak/Nie
| Min. 10 biegunów | Tak/Nie
| Data przydatności do użytku - co najmniej 24 miesiące od dostarczenia towaru | Tak/Nie
| Krzywizny – co najmniej 3 różne (koniecznie CS lub podobna) - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Odległości między biegunami – co najmniej 2 różne wzory - do wyboru przez zamawiającego | Tak/Nie
| Bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalnym biegun | Tak/Nie
część nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | cewnik balonowy do krioablacji w obrębie ujścia żył płucnych | szt | 90 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
2 | koszulka sterowalna dostosowana do cewników balonowych do krioablacji | szt | 90 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
3 | przewód gazowy połączeniowy do cewnika balonowego do krioablacji | szt | 90 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
4 | przewód elektryczny połączeniowy do cewnika balonowego do krioablacji | szt | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
5 | cewnik do mapowania żył płucnych kompatybilny z kriocewnikiem balonowym | szt | 45 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
6 | przewód łączący do systemu elektrofizjlogicznego do cewnika do mapowania ujść żył płucnych | szt | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
7 | dostarczenie kriokonsoli do wykonywania zabiegów krioablacji endokardialnych. Współpracujaca z cewnikami punktowymi oraz cewnikami balonowymi do krioablacji żył płucnych. | sesja | 24 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | razem netto: | 0 | razem VAT: | 0 | razem brutto: | 0
część nr 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | numer katalogowy, producent, nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Elaktroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku: Długośc co najmniej 110 cm;Średnica 7F – 8F; Kompatybilny z generatorem RF Ep-Shuttle Stockert RF –Biosense Webster; Liczba biegunów - 6; Regulowane zgięcie końcówki; Monitorowanie temperatury; Różne krzywizny; Biegun ablacyjny 3,5 mm- 4 mm; Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną; Elektroda kompatybilna z pompą CoolFlowBiosense; Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę. | szt. | 50 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda referencyjna do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D - kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D | szt. | 105 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda diagnostyczna typu lasso do mapowania żył płucnych przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D. Dziesięciopolowe lub dwudziestopolowe elektrody o stałej i regulowanej średnicy do mapowania żył płucnych z funkcją automatycznej identyfikacji w systemie elektroanatomicznym, do wyboru nawigacyjne i nienawigacyjne. | szt. | 50 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem ciecza: Długośc co najmniej 110 cm; Średnica 7F – 8F; Kompatybilny z generatorem RF Ep-Shuttle Stockert RF –Biosense Webster; Liczba biegunów - 4; Regulowane zgięcie końcówki; Monitorowanie temperatury; Różne krzywizny; Biegun ablacyjny 3,5 mm- 4 mm; Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną; Elektroda kompatybilna z pompą CoolFlowBiosense.. | szt. | 50 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
5 | Dren do elektrody ablacyjnej z chłodzeniem cieczą kompatybilny z elektrodami ablacyjnymi do systemu elektroanatomicznego 3D i z pompą CoolFlowBiosense. | szt. | 180 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
6 | Łączniki do elektrod diagnostycznych CS AutolD | szt. | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda diagnostyczna do zatoki wieńcowej sterowana do sysytemu elektroanatomicznego 3D: Funkcja automatycznej identyfikacji przez system elektroanatomiczny 3D; Elektroda dziesięciopolowa, sterowalna, 6F, 2 krzywizny do wyboru. | szt. | 100 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
8 | Przewód łączący elektrodę ablacyjną, nawigacyjną z systemem elektroanatomicznym 3D kompatybilny z systemem elektroanatomicznym 3D do w/w elektrod ablacyjnych. | szt. | 5 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
9 | Dreny połączeniowe do elektrody diagnostycznej typu lasso do systemu elektroanatomicznego 3D kompatybilne z elektrodami diagnostycznymi do systemu elektroanatomicznego 3D i z systemem Bard do w/w elektrod. | szt. | 4 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
10 | Dreny połączeniowe do elektrody diagnostycznej typu lasso do systemu Bard kompatybilne z elektrodami diagnostycznymi do systemu elektroanatomicznego 3D i z systemem Bard do w/w elektrod. | szt. | 4 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik diagnostyczny wielopolowy(20 elektrod)o krzywiznie sterowanej, wieloramienny o gwiaździstej koncówce parasolowej. Średnica wewnętrzna 7F, krzywizny do wyboru Di F, długość uzytkowa 115 cm. | szt. | 10 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
12 | Dreny połączeniowe do elektrody diagnostycznej typu lasso, CS automatycznie rozpoznawane przez system elektroanatomiczny 3D: Łącznik elektrody z systemem elektroanatomicznym wielokrotnego użytku. Kompatybilne z elektrodami diagnostycznymi do systemu elektroanatomicznego 3D i z systemem Bard do w/w elektrod. | szt. | 4 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
13 | Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D | miesiąc | 24 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | razem netto: | 0 | razem VAT: | 0 | razem brutto: | 0