Załącznik nr 6 do SIWZ

DZPZ/333/7PN/2018

**Formularz parametrów ocenianych dla soczewek**

**UWAGA!**

**Każdy z parametrów zakreślony przez Wykonawcę powinien mieć swoje odzwierciedlenie w folderze – katalogu załączonym do oferty przetargowej.**

**W zakresie punktu nr 1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego posiadania badań klinicznych.**

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Wzory do obliczeń punktowych zostały przedstawione w SIWZ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry oceniane** | **Opis kryteriów oceny**  zaznaczyć właściwe „x” | **Punktacja** |
| 1 | Częstotliwość występowania zmętnień w torbie tylnej po roku na podstawie badań klinicznych | pow. 25 % lub brak badań  5,1 – 25%  do 5 % | 1 pkt  2 pkt  3 pkt |
| 2 | Łatwość zwijania soczewek i ich wszczepu do komory przedniej oka | Wymagająca przed wszczepem tylko podania wiskoelastyku i zdjęcia lejka do wiskoelastyku  Wymagająca podania wiskoelastyku, zdjęcia zabezpieczenia i korekty ułożenia implantu  Wymagająca podania wiskoelastyku, zdjęcia zabezpieczenia o poszerzenia portu rogówkowego | 3 pkt  2 pkt  1 pkt |

……………………………………

data i podpis Wykonawcy