Załącznik nr 6 do SIWZ

DZPZ/333/7PN/2018

**Formularz parametrów ocenianych dla soczewek**

**UWAGA!**

**Każdy z parametrów zakreślony przez Wykonawcę powinien mieć swoje odzwierciedlenie w folderze – katalogu załączonym do oferty przetargowej.**

**W zakresie punktu nr 1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego posiadania badań klinicznych.**

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Wzory do obliczeń punktowych zostały przedstawione w SIWZ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry oceniane** | **Opis kryteriów oceny** zaznaczyć właściwe „x” | **Punktacja**  |
| 1 | Częstotliwość występowania zmętnień w torbie tylnej po 1 roku, lub po 1,5 roku na podstawie badań klinicznych | pow. 25 % lub brak badań 5,1 – 25% do 5 %  | **[ ]** 1 pkt**[ ]** 2 pkt**[ ]** 3 pkt |
| 2 | Łatwość zwijania soczewek i ich wszczepu do komory przedniej oka | Wymagająca przed wszczepem tylko podania wiskoelastyku i zdjęcia lejka do wiskoelastykuWymagająca podania wiskoelastyku, zdjęcia zabezpieczenia i korekty ułożenia implantuWymagająca podania wiskoelastyku, zdjęcia zabezpieczenia o poszerzenia portu rogówkowego | **[ ]** 3 pkt**[ ]** 2 pkt**[ ]** 1 pkt |
| 3.  | Soczewka wewnątrzgałkowa żółta, z filtrem światła niebieskiego | TAKNIE | **[ ]** 10 pkt**[ ]** 1 pkt |

 ……………………………………

 data i podpis Wykonawcy