| Część nr 1: Zaawansowany stymulator dwujamowy z elektrodami |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2017 ) |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Masa poniżej 27 gramów |  |
| 2 | Żywotność stymulatora nie krócej niż 6,6 lat przy 100% pacing, A=2.5V & V=1.0V, pulsewidth 0.4 ms, pacingrate: 60 min-1, |  |
| 3 | Min. aplituda impulsu A i V 0,5 – 7,5V |  |
| 4 | Min. szerokość impulsu A i V 0,5-1,0ms |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa 0,15 – 7,5mV |  |
| 6 | Czułość komorowa 0,1 – 6,5mV |  |
| 7 | Okres refrakcji A 200-400ms |  |
| 8 | Okres refrakcji V 200-400ms |  |
| 9 | Reakcja na arytmie przedsionkowe (zmiana trybu stymulacji ) |  |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" |  |
| 11 | minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy ≤15ms |  |
| 12 | Automatic capture beat to beat |  |
| 13 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| 14 | Zapis IEGM powyżej 35 sek. |  |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe |  |
| 17 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 2 Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2017 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 6,0 roku |  |
| 2 | Sterylizacja min.6 m-cy |  |
| 3 | Energia zgromadzona min. 40J |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 J |  |
| 5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 8 | Elektrody jedno- dwukoilowe – do wyboru |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 10 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 11 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 12 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 13 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 14 | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 15 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 16 | Czas ładowania poniżej 12 sek. |  |
| 17 | Gniazdo DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1 |  |

…………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 3: Defibrylator ICD-DDD Bi-V z opcją stymulacji obu komór |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2017 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Kardiowerter – defibrylator CRT-D |  |
| 1 | Stymulacja dwupunktowa lewej komory |  |
| 2 | Energia min. 37J od pierwszego szoku |  |
| 3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego |  |
| 4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji dla każdej strefy > 7 |  |
| 5 | Min. 3 konfiguracje wektora szoku |  |
| 6 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze |  |
| 7 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| 8 | Pomiar poziomu płynów w tkankach |  |
| 9 | Automatyczny follow up |  |
| 10 | Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatecznej skutecznej terapii |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM |  |
| 12 | Min. 5 konfiguracji stymulacji LV |  |
| 13 | Negatywna histereza AV |  |
| 14 | Możliwość zaprogramowana jednego ATP w strefie VF |  |
| 15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP |  |
| 16 | VV deley (MS) 0-100 |  |
| 17 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał.T |  |
| 18 | Zdalne monitorowanie pacjenta przez internet |  |
| 19 | System bezobsługowy dla pacjenta z codzienną automatyczną transmisją danych |  |
| 20 | Mozlliwosć stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching |  |
| 21 | Dostarczenie zamienne urządzeń: z elektrodą czteropolową, stymulacją dwupunktową, energią gromadzoną 45J i możliwością przeprowadzenia badania MRI |  |
| 22 | Auto MRI |  |
|  | Elektroda stymulująca komorowa LV MRI (do zatoki wieńcowej) |  |
| 1 | Łącznik IS-1/lS4 |  |
| 2 | Elektroda bipolarna |  |
| 3 | Uwalniająca steryd |  |
| 4 | Osłona silikonowa |  |
| 5 | Elektroda czteropolowa |  |
|  | Zestaw do kaniulacja zatoki wieńcowej |  |
| 1 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej |  |
| 2 | „Zastawka” do w/w koszulek |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy