## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 157 / 2022 | [7 empty] | Załacznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | System implantów międzytrzonowych do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego w formie koszyka typu "cage" zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne mechaniczne oparcie i stabilność zarówno po stronie tylnej jak i przedniej kręgosłupa oraz umożliwić ocenę radiologiczną wszczepu bez zakłóceń, tytanowe. Podstawowe cechy: - anatomiczny kształt pozwalający uzyskać maksimum stabilności poprzez optymalny kontakt z blaszkami granicznymi oraz odtworzenie krzywizny lordotycznej, - duża zewnętrzna powierzchnia o strukturze plastra miodu, umożliwiająca uzyskanie wczesnej stabilności i przystosowana do natychmiastowego obciążenia, - duża otwarta przestrzeń wewnętrzna umożliwiająca optymalny przerost kostny, - obecność czterech kolców na obu powierzniach stycznych w celu zapobieżenia wysuwaniu się implantu i optymalizacji kotwiczenia w blaszkach granicznych, - rozmiary klatek: szerokość 16 i 18 mm, długość 15 mm, wysokość 4, 5 6 i 7 mm, - wszystkie implanty wykonane są ze stopu tytanu i noszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii, - implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach, instrumentarium umożliwia alternatywne implantowanie dedykowanych ruchomych protez dysków szyjnych i dostarczane jest w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.