## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/3/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zaciski do płata kostnego, średnica 11 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zaciski do płata kostnego, średnica 16 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne. |  |  | szt. | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zaciski do płata kostnego, średnica 20 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zacisków wyłącznie tytanowych |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaciski do zespolenia kości czaszki: w dwóch rodzajach - zaciski ze stopu tytanowego i wchłanialne (nie wymagające aplikatora) (do wyboru przez Zamawiajacego), system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie. Dostępne średnice zacisków: 11 mm,16 mm, 20 mm, zaciski współparacujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym dostarczonym w cenie umowy na czas trwania umowy aplikatorem (dla zacisków tytanowych). Zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż, minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o nateżeniu do 3 Tesli. Wszystkie narzędzia (instrumentarium) dostarczone w cenie umowy na czas trwania umowy dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne, wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. Specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego, kontener bezobsługowy z filtrem na 5000 użyć do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/3/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łata poliestrowa dziana powleczona żelatyną . Grubość łaty 0,46mm . Przepuszczalność poniżej 0,3ml/cm2/min . Możliwość łączenia jonowego powleczenia łaty z antybiotykiem . Bardzo duża wytrzymałość łaty na rozerwanie - 31N . Bardzo niska trombogeniczność . Minimalne krwawienie z miejsc po założonych szwach, wielokrotnie mniejsze od materiału PTFE . Delikatność łat sprawia, że nadają się idealnie do zastosowania w obrębie naczyń obwodowych . Rozmiar w mm - 120x80 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.